## 設備の細目
設備の細目
保健医療系 臨床検査科
種別 | 名称 | 摘要 | 数量
|  |  | 高等学校卒業者等 |  |  |  | 中学校卒業者等
|  |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合
建物その他の工作物 | 教室 |  | 60 | ㎡ | 100 | ㎡
| 実習室 |  | 300 | ㎡ | 450 | ㎡
| 冷蔵室 | 冷凍機を含む。 | 12 | ㎡ | 15 | ㎡
| 恒温室 |  | 12 | ㎡ | 12 | ㎡
| 暗室 | 換気扇、暗室ランプボックス、現像用水洗設備を含む。 | 17 | ㎡ | 20 | ㎡
| 調剤室 |  | 10 | ㎡ | 15 | ㎡
| 更衣室 |  | 30 | ㎡ | 50 | ㎡
| ウイルス室 |  | 20 | ㎡ | 20 | ㎡
| 電子顕微鏡室 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 心電図室 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 筋電図室 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 脳波室 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 基礎代謝室 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 図書室 |  | 10 | ㎡ | 10 | ㎡
| 動物舎 |  | 50 | ㎡ | 50 | ㎡
| 倉庫 |  | 50 | ㎡ | 65 | ㎡
| 化学実験台 | 給・排水及びガス設備付き。 | 18 | 式 | 30 | 式
| 顕微鏡用暗視野装置 | 標準形 | 3 | 式 | 3 | 式
| 顕微鏡用写真撮影装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| 粘性実験装置 | 標準形 | 3 | 式 | 5 | 式
| 熱膨張実験装置 | 標準形 | 3 | 式 | 3 | 式
| 光学実験装置 | 標準形 | 6 | 式 | 10 | 式
| 呼吸機能検査装置 | 標準形 | 2 | 式 | 2 | 式
| 医用増幅装置 | 標準形 | 3 | 式 | 3 | 式
| 生体現象変換装置 | 標準形 | 2 | 式 | 2 | 式
| 医用工学実験装置 | 標準形 | 3 | 式 | 3 | 式
| 電子顕微鏡蒸着装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| 基礎代謝測定装置 | プルモテスト | 1 | 式 | 1 | 式
| 超音波検査装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| ガス検知装置 | 標準形 | 2 | 式 | 2 | 式
| 騒音分析記録装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| 電気泳動装置 | 標準形 | 3 | 式 | 5 | 式
| 蒸溜水製造装置 | ＷＳ－30Ａ | 2 | 式 | 2 | 式
| 定電流刺激装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| 自動式固定包理装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| 電子回路実験装置 | 標準形 | 9 | 式 | 15 | 式
| 血中ガス分析装置 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式
| キエルダー酸化装置 | 標準形 | 9 | 式 | 15 | 式
| 金属蒸溜水装置 | 標準形 | 2 | 式 | 2 | 式
| プレグルパルナス水装置 | 標準形 | 2 | 式 | 2 | 式
機械 | 遠心沈でん器 | 15mℓ、50mℓ | 6 | 台 | 10 | 台
| 卓上用小形遠心器 | 10mℓ | 5 | 台 | 5 | 台
| ふ卵器 | 60℃自動調節 | 5 | 台 | 5 | 台
| 乾熱滅菌器 | 200℃電熱式 | 3 | 台 | 3 | 台
| 高圧滅菌器 | 2 気圧 | 3 | 台 | 3 | 台
| コッホ蒸気滅菌器 | 中形、電気式、内径300㎜ | 3 | 台 | 3 | 台
| 煮沸滅菌器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 培地滅菌凝固器 | 万能形、200本 | 1 | 台 | 1 | 台
| 血清凝固器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 振湯器 | 水平振湯形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 恒温乾燥器 | 150℃ | 3 | 台 | 3 | 台
| 水平回転器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| ミクロトーム自動研磨器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 顕微投影器 | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| 懸吊形遠心器 | 平衡はかり付き。 | 3 | 台 | 3 | 台
| 純水製造器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| ピペット洗浄器 | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| 融点測定器 | 標準形 | 3 | 台 | 5 | 台
| 集じん機 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 一酸化炭素検知器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 紫外線測定器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| BOD自動測定器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| パラフィン溶融器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| ヘマトクリット遠心器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 嫌気性培養器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 高速遠心器 | 冷却式 | 1 | 台 | 1 | 台
| 水平振とう器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 梅毒ガラス板用水平回転器 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 牛乳脂肪分離器 | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| 暗視野集光器 | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| 白血球分類器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 血球振とう器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 水素イオン濃度測定器 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 心電計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 筋電計 | 標準形（写真撮影装置付き。） | 1 | 台 | 1 | 台
| 検圧計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 脳波計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 光度計 | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| 胎児心音心電計 | 単独運搬用 | 1 | 台 | 1 | 台
| 気圧計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 騒音計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 塵芥計 | 労研式 | 1 | 台 | 1 | 台
| 照度計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 自己濃度計 | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| 水素イオン濃度計 | 標準形 | 3 | 台 | 5 | 台
| 光電光度計 | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| 炎光光度計 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 紫斑計 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 呼吸計 | ベネディクトロス形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 分光光度計 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 血糖、コレステロール計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 血液粘ちょう計 | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 蛋白屈折計 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 化学天びん | 1 mg | 6 | 台 | 10 | 台
| 自動直示天びん | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| 上皿天びん | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| 顕微鏡 | 油浸装置及び十字机付き。 | 30 | 台 | 50 | 台
| 蛍光顕微鏡 | 写真撮影装置付き。 | 3 | 台 | 3 | 台
| 双眼顕微鏡 |  | 3 | 台 | 3 | 台
| 複双眼顕微鏡 |  | 1 | 台 | 1 | 台
| 位相差顕微鏡 |  | 1 | 台 | 1 | 台
| 倒立顕微鏡 |  | 1 | 台 | 1 | 台
| 偏光顕微鏡 |  | 1 | 台 | 1 | 台
| 立体顕微鏡 | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 電子顕微鏡 | 中形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 真空ポンプ |  | 1 | 台 | 1 | 台
| ミクロトーム | 標準形 | 9 | 台 | 15 | 台
| ホモジナイザ | ポータ型、ユニバーサル型 | 6 | 台 | 10 | 台
| オシログラフ | 標準形（ペン式を含む） | 5 | 台 | 7 | 台
| ポーラログラフ | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| カウンタカレント | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| フラクションコレクタ | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| オートアナライザ | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| 恒温水そう | 標準形 | 3 | 台 | 5 | 台
| 集落計算盤 | 手動式 | 3 | 台 | 3 | 台
| 凝集鏡 | 標準形 | 3 | 台 | 5 | 台
| クリオスタット | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| 超ミクロトーム | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| デープクリザ |  | 2 | 台 | 2 | 台
| 薄層クロマトグラフ | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| ガスクロマトグラフ | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| ヘモグロビンメータ | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| ユニライザ | 標準形 | 2 | 台 | 2 | 台
| エルマミキサ | 標準形 | 3 | 台 | 3 | 台
| オキシメータ | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| オートペット | 標準形 | 6 | 台 | 10 | 台
| クロットレコーダ | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| クロットバス | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| コアグロメータ | 標準形 | 1 | 台 | 1 | 台
| パーソナルコンピュータ | 本体、ディスプレイ等を含む。 | 30 | 台 | 50 | 台
| ビデオ装置 |  | 6 | 台 | 6 | 台
| コンプレッサ |  | 1 | 台 | 1 | 台
| サーバ装置 | ファイルサーバ等の機能を有する。 | 1 | 式 | 1 | 式
| 無停電電源装置 |  | 1 | 式 | 1 | 式
| ネットワーク機器 | ルータ、ハブ、ケーブル等 | 1 | 式 | 1 | 式
| 配信表示装置 | 配信モニタ、分配器等 | 1 | 式 | 1 | 式
| 入力機器 | 各種 | 1 | 式 | 1 | 式
| 出力機器 | プリンタ等 | 1 | 台 | 1 | 台
| プレゼンテーション機器 |  | 1 | 式 | 1 | 式
その他 | (工具及び用具類)
| 作業用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数
| 実験用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数
(計測器類)
| 計測器類 |  | 必要数 |  | 必要数
(教材類)
| 標本、模型等 |  | 必要数 |  | 必要数