## 設定シート
カリキュラム設定シート
|  | 分類番号 | X105-006-A
訓練コース |  | 照明・空調設備における省エネルギー対策技術
レ ベ ル |  | 3
設定背景 |  | 省エネルギー設備保全において生産性の向上を実現させるためには、効率化に配慮した省エネルギーの推進方法及び具体的な省エネルギー対策技術が求められている。
対象職務 | 大分類 | 保全・管理 （X）
| 中分類 | 生産設備保全 （X1）
| 小分類 | 省エネルギー設備保全 （X105）
訓練対象者 |  | 工場・ビル等において省エネルギー推進に従事する技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者
養成する能力 | 区分 | 生産性の向上を実現できる能力
| 詳細 | 効率化
訓練目標 |  | 省エネルギー推進の生産性の向上をめざして、エネルギーの効率化に向けた照明及び空調の省エネルギー対策の実習とその対策によって変化する室内環境の測定を通して、省エネルギーの推進方法及び具体的な省エネルギー対策技術を習得する。
前提条件 |  | 電気・空調設備に関する基礎知識を有することが望ましい。
構成要素 |  | コース概要及び留意事項／省エネルギーの推進と取り巻く環境／省エネルギー対策と電気料金の関わり／照明設備における省エネルギー対策／空調設備における省エネルギー対策／省エネルギー改善提案のまとめ方／まとめ
実習課題 |  | オフィスビルを対象に省エネルギー推進ステップに沿った設備保全の効率化に配慮した、省エネルギーポイントとなる機器の省エネルギー効果の測定と室内環境の測定を実施すること。
実習内容（例） |  | ・各種照明における照度測定 ・空気環境測定、空調効果測定 ・省エネルギー効果計算
使用器具等 |  | ルームエアコン実習装置、ヒートポンプ実習装置、照明実習装置、風速計、温度計、電力計、照度計、パソコン一式、二酸化炭素濃度測定
職業能力開発体系に 関連する職務・仕事名称 |  | 点検整備に係るエネルギー管理（省エネルギー管理初級）（ビルメンテナンス業(Ｈ２５)） 省エネルギー設備設計に係る設計計算（電気工事業(Ｈ２３)）
備 考

## 様式１カリキュラムモデル
様式１
カリキュラムシート
|  |  | 分類番号 | X105-006-A
訓練分野 | 居住系 | 訓練コース | 照明・空調設備における省エネルギー対策技術
訓練対象者 | 工場・ビル等において省エネルギー推進に従事する技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者
訓練目標 | 省エネルギー推進の生産性の向上をめざして、エネルギーの効率化に向けた照明及び空調の省エネルギー対策の実習とその対策によって変化する室内環境の測定を通して、省エネルギーの推進方法及び具体的な省エネルギー対策技術を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (H) | (H)
１.コース概要 | （１）訓練の目標 |  |  |  | 0.5
及び留意事項 | （２）受講者が有する専門的能力の確認
（３）安全上の留意事項
２．省エネルギー | （１）省エネルギー法・カーボンニュートラルの最新動向 |  |  |  | 1
の推進と取り | （２）ビルにおけるエネルギー消費構造（照明・空調の占める割合）
巻く環境
[5 empty] | 2 | 1
３．省エネルギー | （１）電気料金とデマンド管理
対策と電気料金 | イ．電気料金のしくみ ロ．デマンド管理
の関わり | ハ．デマンド管理とデータ分析による対策事例
（２）省エネルギーのための計測・検証方法
[5 empty] | 2 | 1.5
４．照明設備に | （１）照明用語と単位（明るさ感）
おける省エネル | （２）照明の種類と各電力利用
ギー対策 | （３）省エネルギー対策と照度の関わり
[5 empty] | 5 | 3.5
５．空調設備に | （１）空調能力と熱負荷の関わり
おける省エネル | （２）空調能力と空気環境（換気量、気流、ＣＯ２濃度）の関わり
ギー対策 | （３）効率評価指標について（ＣＯＰ、ＡＰＦ）
（４）省エネルギー対策の実習
イ．使用エネルギーの測定方法
ロ．空気環境の測定
1
６．省エネルギー | （１）改善案の提案手順
改善提案の | （２）投資対効果の考え方
まとめ方 | （３）省エネルギー活動の進め方
[5 empty] | 0.5 | 0.5
７．まとめ | （１）実習の全体的な講評及び確認・評価
| 訓練時間合計 |  |  |  | 12 | 6.5
使用器具等 | ルームエアコン実習装置、ヒートポンプ実習装置、照明実習装置、風速計、温度計、電力計、照度計、パソコン一式、二酸化炭素濃度測定
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力
2026.08