## 37-2 ボイラー運転科
技能照査の基準の細目
訓練科 |  | 設備管理・運転系ボイラー運転科
学科 |  |  | 実技
系基礎 | 1 | 生産工学についてよく知っていること。 | 系基礎 | 1 | 熱源設備及びこれらの付属装置の運転がよくできること。
| 2 | 制御理論についてよく知っていること。 |  | 2 | 熱源設備及びこれらの付属装置の定期点検及び調整作業がよくできること。
| 3 | 熱収支及び熱管理について知っていること。 |  | 3 | 安全作業、衛生作業ができること。
| 4 | 熱源設備の種類、構造及び機能についてよく知っていること。
| 5 | 安全衛生について知っていること。
専攻 | 1 | ボイラーの種類及び型式について知っていること。 | 専攻 | 1 | ボイラーの異常の発見及び対策がよくできること。
| 2 | 付属設備及び付属品の構造について知っていること。 |  | 2 | ボイラー水の処理がよくできること。
| 3 | 自動制御装置について知っていること。 |  | 3 | ボイラー及びボイラー付属装置の整備及び検査ができること。
| 4 | 燃料の種類について知っていること。
| 5 | 燃焼理論、燃焼方式及び燃焼装置について知っていること。
| 6 | 熱及び蒸気について知っていること。
| 7 | 給水及びボイラー水の処理についてよく知っていること。
| 8 | ボイラー及び付属品の整備及び検査について知っていること。
| 9 | 金属材料の種類、性質及び用途について知っていること。
| 10 | ボイラー関係法規について知っていること。
（改正 H29)