## 技能照査の細目
技能照査の基準の細目
訓練科 |  | 電力系 電気設備管理科
学科 |  |  | 実技
系基礎 | 1 | 自動制御について知っていること。 | 系基礎 | 1 | 計測器を使うことができること。
| 2 | 生産工学について知っていること。 |  | 2 | 電気回路の組立て及び試験ができること。
| 3 | 電気理論についてよく知っていること。 |  | 3 | コンピュータの基本的な操作ができること。
| 4 | 電気材料の種類、性質及び用途について知っていること。 |  | 4 | 安全作業及び衛生作業ができること。
| 5 | 電力設備の構成について知っていること。
| 6 | 環境・省エネルギー技術について知っていること。
| 7 | 電気機器の種類及びそれらのしくみについて知っていること。
| 8 | 電気製図について知っていること。
| 9 | 計測器の種類、構造及び使用法について知っていること。
| 10 | 安全衛生についてよく知っていること。
| 11 | 関係法規についてよく知っていること。
専攻 | 1 | 電気設備における制御について知っていること。 | 専攻 | 1 | 制御装置の分解・組立て・調整ができること。
| 2 | 電気設備における各種施工・検査方法について知っていること。 |  | 2 | 基本的な電気工事ができること。
| 3 | 電気設備について知っていること。 |  | 3 | 受変電設備及び非常用電源設備の点検・保守ができること。
| 4 | ビル設備について知っていること。 |  | 4 | 電気通信設備、消防設備、空調設備の点検・保守ができること。