## 95 配管科
教 科 の 細 目
３５－２
訓練科 |  |  | 設備施工系配管科
教科の科目 |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系 基 礎 学 科 | 1 | 機械工学概論 | 40 | 機械要素、機構と運動、原動機及び一般機器、材料力学
| 2 | 電気工学概論 | 40 | 直流及び交流回路、電流の磁気作用、電気機器、各種の電気応用
| 3 | 建築設備及び機器概論 | 40 | 給水設備、排水通気設備、衛生器具、給湯設備、上下水道施設、ガス設備、消防設備、空気調和設備、換気設備、集じん装置
| 4 | 環境工学概論 | 20 | 地球環境問題、大気、水質、土壌、廃棄物、臭気、騒音、光、環境関連法規、再生可能エネルギー利用、省エネルギー
| 5 | 生産工学概論 | 20 | 品質管理、工程管理、機械・工具・資材管理、コスト管理、環境管理
| 6 | 建築構造 | 20 | 土工事及び基礎工事、木構造、組積構造、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造
| 7 | 建築製図 | 30 | 製図用機械、ＪＩＳ製図通則、建築製図法
| 8 | 溶接法 | 20 | ガス溶接法、アーク溶接法、ろう付け法
| 9 | 安全衛生 | 20 | 安全衛生管理、安全衛生関係法規、安全作業法、関係法規
| 10 | 仕様及び積算 | 20 | 仕様書、積算
|  | 系基礎学科合計 | 270
系 基 礎 実 技 | 1 | 器工具使用法 | 50 | 手工具、電動工具、配管用加工機器
| 2 | 溶接及びろう付け基本実習 | 60 | ガス溶接、アーク溶接、ろう付け
| 3 | 配管基本実習 | 70 | 塩化ビニル管、合成樹脂管、鋼管、銅管、ステンレス管、特殊管
| 4 | 安全衛生作業法 | 20 | 安全衛生作業法
|  | 系基礎実技合計 | 200
専 攻 学 科 | 1 | 配管概論 | 50 | 流体力学、熱力学、配管材料、配管用加工機器、管仕上げ及び組立法、管の接合法、機能試験の方法、建築基準法
| 2 | 給排水設備 | 40 | 給水装置、給水方式、使用水量、給水管の管径、ポンプ、給湯方式、排水管の管径、排水トラップと通気管、衛生器具、浄化槽
| 3 | 空調設備 | 30 | 暖房設備、各種暖房方式、放熱器、ボイラー、冷房設備、冷房方式、空気調和装置、空気調和装置用機器、冷凍機設備、冷凍機用付属機器、ヒートポンプ空調機
| 4 | 設備製図 | 30 | 給排水設備製図、空調設備製図、配管製図
| 5 | 配管施工法 | 50 | 給排水設備の配管施工法、通気及び衛生器具の配管施工法、給湯設備の配管施工法、ガス設備の配管施工法、冷暖房設備の配管施工法、保温施工法
|  | 専攻学科合計 | 200
専 攻 実 技 | 1 | 配管施工実習 | 260 | 給排水設備の配管施工、通気の配管施工、衛生器具の取付け、給湯設備の配管施工、ガス設備の配管施工、冷暖房設備の配管施工、保温工事、太陽熱給湯装置
| 2 | 検査実習 | 50 | 水圧検査、満水及び通水検査、空気圧及び気密検査
|  | 専攻実技合計 | 310
（平成29年改正）