## 96 住宅設備機器科
教 科 の 細 目
３５－３
訓練科 |  |  | 設備施工系住宅設備機器科
教科の科目 |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系 基 礎 学 科 | 1 | 機械工学概論 | 40 | 機械要素、機構と運動、原動機及び一般機器、材料力学
| 2 | 電気工学概論 | 40 | 直流及び交流回路、電流の磁気作用、電気機器、各種の電気応用
| 3 | 建築設備及び機器概論 | 40 | 給水設備、排水通気設備、衛生器具、給湯設備、上下水道施設、ガス設備、消防設備、空気調和設備、換気設備、集じん装置
| 4 | 環境工学概論 | 20 | 地球環境問題、大気、水質、土壌、廃棄物、臭気、騒音、光、環境関連法規、再生可能エネルギー利用、省エネルギー
| 5 | 生産工学概論 | 20 | 品質管理、工程管理、機械・工具・資材管理、コスト管理、環境管理
| 6 | 建築構造 | 20 | 土工事及び基礎工事、木構造、組積構造、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造
| 7 | 建築製図 | 30 | 製図用機械、ＪＩＳ製図通則、建築製図法
| 8 | 溶接法 | 20 | ガス溶接法、アーク溶接法、ろう付け法
| 9 | 安全衛生 | 20 | 安全衛生管理、安全衛生関係法規、安全作業法、関係法規
| 10 | 仕様及び積算 | 20 | 仕様書、積算
|  | 系基礎学科合計 | 270
系 基 礎 実 技 | 1 | 器工具使用法 | 50 | 手工具、電動工具、配管用加工機器
| 2 | 溶接及びろう付け基本実習 | 60 | ガス溶接、アーク溶接、ろう付け
| 3 | 配管基本実習 | 70 | 塩化ビニル管、合成樹脂管、鋼管、銅管、ステンレス管、特殊管
| 4 | 安全衛生作業法 | 20 | 安全衛生作業法
|  | 系基礎実技合計 | 200
専 攻 学 科 | 1 | 燃焼化学概論 | 30 | 燃料の種類、エネルギー計算、燃焼理論
| 2 | 換気概論 | 30 | 換気の必要性、換気方式と換気設備、換気量計算
| 3 | 住宅設備及び機器 | 50 | 各種設備及び機器の特性と選び方、機器制御の基礎、保守管理及び修理法
| 4 | 設備製図 | 40 | 住宅設備の設計及び製図
| 5 | 施工法 | 50 | 機械・工具の使用法、ユニットバス工事、各種システムキッチン等の据付け
|  | 専攻学科合計 | 200
専 攻 実 技 | 1 | 設備施工実習 | 150 | 各種住宅設備の据付け、配管工事、タイル施工、換気・排気筒工事、太陽熱給湯装置、ヒートポンプ給湯器、太陽光発電装置
| 2 | 整備実習 | 150 | 住宅設備の維持管理、故障診断及び修理
|  | 専攻実技合計 | 300
（平成29年改正）