## 設備の細目
設備の細目
電気・電子系 製造設備科
種別 | 名称 | 摘要 | 数量
|  |  | 高等学校卒業者等 |  |  |  | 中学校卒業者等
|  |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合
建物その他の工作物 | 教室 |  | 80 | ㎡ | 130 | ㎡ | 80 | ㎡ | 130 | ㎡
| 実習場 |  | 170 | ㎡ | 220 | ㎡ | 200 | ㎡ | 250 | ㎡
| 設備機器実習室 | 各地域特色の代表的な産業設備 | 200 | ㎡ | 300 | ㎡ | 300 | ㎡ | 400 | ㎡
| 測定実習室 |  | 33 | ㎡ | 40 | ㎡ | 50 | ㎡ | 65 | ㎡
| 制御実験室 |  | 33 | ㎡ | 40 | ㎡ | 50 | ㎡ | 65 | ㎡
| ハードウエア実習場 |  | 130 | ㎡ | 190 | ㎡ | 130 | ㎡ | 190 | ㎡
| プログラム実習場 |  | 130 | ㎡ | 190 | ㎡ | 130 | ㎡ | 190 | ㎡
| 器材室 |  | 10 | ㎡ | 10 | ㎡ | 17 | ㎡ | 17 | ㎡
| 工具室 |  | 20 | ㎡ | 25 | ㎡ | 25 | ㎡ | 30 | ㎡
| 更衣室 |  | 20 | ㎡ | 35 | ㎡ | 25 | ㎡ | 38 | ㎡
| 倉庫 |  | 20 | ㎡ | 25 | ㎡ | 26 | ㎡ | 33 | ㎡
機械 | 設備機器実習装置 |  | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| シーケンス回路実験装置 | 有接点及び無接点（制御盤模型、センサー及び負荷、付属品等を含む。） | 15 | 式 | 25 | 式 | 15 | 式 | 25 | 式
| 火災報知器実験装置 | 感知器を含む。 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 電気回路実験装置 |  | 10 | 台 | 15 | 台 | 10 | 台 | 15 | 台
| 電子回路実験装置 |  | 10 | 台 | 15 | 台 | 10 | 台 | 15 | 台
| 論理回路実験装置 |  | 10 | 台 | 15 | 台 | 10 | 台 | 15 | 台
| プログラマブルコントローラ |  | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| マイクロコンピュータ |  | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| パーソナルコンピュータ | 本体、ディスプレイ等を含む。 | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| カラープリンタ |  | 1 | 台 | 2 | 台 | 1 | 台 | 2 | 台
| プロトコルアナライザ |  | 4 | 台 | 4 | 台 | 4 | 台 | 4 | 台
| ロジックアナライザ |  | 2 | 台 | 3 | 台 | 2 | 台 | 3 | 台
| オシロスコープ | 各種 | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| ファイルサーバ |  | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台
| ファンクションジェネレータ |  | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| 直流安定化電源 | 可搬式 | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| デジタルマルチメータ |  | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| 発電機 | 三相交流、直流分巻き、直流複巻き | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台
| 電動機 | 三相交流、直流分巻き、直流複巻き | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台
| 変圧器 | 単相1～5kVA、三相3～5kVA | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台 | 10 | 台
| 標準電力量計 | 20A | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台
| 標準電圧計 | 75/150/300V | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台
| 標準電流計 | 5/25A | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台
| 標準電力計 | 120/240V、10/20A | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台 | 1 | 台
| 照度計 | ～3,000lx | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| プレゼンテーション機器 |  | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
その他 | (器工具類)
| 作業用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| 製造設備工事用工具類 | 防爆用工具類を含む。 | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| 電気工事用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
(計測器類)
| 計測器類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
(製図器及び製図用具類)
| 製図器及び製図用具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
(教材類)
| 教材 | 模型等 | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| ソフトウェア |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数