|  |
| --- |
| 実技課題「一般用電気設備工事」実施要領 |

実施要領

・作業場所の確保、使用する材料等の準備は事前に行うものとし、作業時間には含めない。

・台数の限られている工具は、事前にグループを決めて割り当てておく。

・タイムスケジュールは作業開始前に指示しておく。

・複線図を作業工程計画書とともに提出させる。また、複線図に誤りがあった場合は模範解答を示しておく。（この場合訓練課題確認シートの評価項目「通電試験」から５点減点する）

※施設の実習環境によって、こちらで設定している内容で実施が難しい場合は、状況に合わせて問題・時間等変更して対応して下さい。

（実施例）

　　９：２０～　９：２５　出欠確認

　　９：２５～　９：４０　作業工程計画書作成、複線図作成（１５分）

　　　　　　～　９：５５　　打ち切り

　　９：５５～１０：１０　作業準備　　（１５分）

　　　　　　～１０：２５　　打ち切り　（準備が出来た訓練生から休憩）

　１０：２５～１０：３０　（休憩）

　１０：３０～１２：００　配線作業１　（９０分)

　１２：００～１２：５０　（昼食）

　１２：５０～１３：５０　配線作業２　（６０分)

　１３：５０～１４：００　（休憩）

　１４：００～１５：００　配線作業３及び試験（６０分)

　　　　　　～１５：３０　　打ち切り　（完成した訓練生は清掃）

※作業準備が打ち切り時間になっても完了しない場合は、補佐する。