訓練課題（実技）解答例

訓練課題（実技）解答例

「PLCによる空気圧制御」

三菱電機（株）MELSEC　Aシリーズ

1.　表1に示す使用機器一覧を作成しなさい。

表1　使用機器一覧

| 機器名 | 規格・仕様 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| PLC（シーケンサ） | 三菱電機（株）MELSEC Aシリーズ | １ |
| 電磁リレー | ４C接点 AC100V | ２ |
| リミットスイッチ |  | ４ |
| ボタンスイッチ | 緑、赤 | 各1 |
| 端子台 | 各種 | 必要数 |
| 接続用リード線 | 赤、黒、黄 | 必要数 |
| ブレーカ（CB） |  | １ |
| ５ポートシングルソレノイドバルブ （４ポートシングルソレノイドバルブ） | コガネイ 110-4E1-J43 （コガネイ 062-4E1） | ２ |
| 空気圧シリンダ | 複動型 | ２ |
| 空気源分岐継手（マニホールド） |  | １ |
| 接続チューブ | 4×2.5 6×4 | 必要数 |
| 空気圧調質器（FRLユニット） |  | １ |

2.　図3に示す配管図を完成させなさい。

ＣＹＬＡ

ＬＳＡ０

ＬＳＡ１

ＳＶ２

Ｒ１

Ｒ２

Ｐ

Ａ

Ｂ

ＬＳＢ０

ＬＳＢ１

ＳＶ１

Ａ

Ｂ

Ｒ１

Ｒ２

Ｐ

ＣＹＬＢ

図3　訓練課題配管図

3.　図4に示すPLC外部機器接続図を作成しなさい。

Ｌ

Ｎ

入力

出力

R1

R2

X00

X01

Y20

Y21

Y22

Y23

Y24

Y25

Y26

ST-BS

STP-BS

X02

LSA0

LSA1

LSB1

X03

X04

X05

X06

ＰＬＣ

ＣＯＭ

ＣＯＭ

図4　PLC外部機器接続図

4.　ラダー図を作成しなさい。

Y20

X00

X01

X04

Y20

X03

X01

X02

Y21

Y21

ＥＮＤ