筆記課題解答用紙

訓練課題（解答用紙）

　「電気系保全」

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| 平成　　　　年　　　　月入所 |  |  |  |  |

Ⅰ．電気系保全の知識　　（各４点）計４０点

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | イ | ２ | イ | ３ | ロ |
| ４ | イ | ５ | ハ | ６ | イ |
| ７ | ハ | ８ | 二 | ９ | イ |
| １０ | ハ |  | | | |

Ⅱ．電圧測定による保全法　（各３点）計３０点

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ①-②間  ２４Ｖ | ２ | ①-②間  ０Ｖ | ３ | ①-②間  ０Ｖ |
| ①-③間  ２４Ｖ | ①-③間  ２４Ｖ | ①-③間  ２４Ｖ |
| ②-③間  ０Ｖ | ②-③間  ２４Ｖ | ②-③間  ０Ｖ |
| ４ | コイルの断線 |  | | | |

Ⅲ．シーケンス制御　（各６点）GNランプ、RDランプ　計１２点



Ⅳ．故障診断法　（各６点）計１８点

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ハ | ２ | ハ | ３ | イ |