## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
氏名 |  | 訓練課題名 | 通信設備施工
入所月 |  | 訓練科名 | 電気・通信施工技術科
実施日 |  | 訓練目標 | 通信設備の設計・施工及び保守管理ができる。
訓練課題のねらい |  | 訓練科目と内容 | [9 empty] | H
1.器工具の使用方法 2.電話設備の配線ができる 3.LAN設備の配線ができる 4.試験（測定）ができる | [11 empty] | H
H
H
仕事との関連
評価する能力等 | 評価区分 | 評価項目 | 細目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 入力 | 評価判定 | 評価基準
指定時間内に作業を終えること | 作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 標準時間15分。3分超えるごとに1点減点 最低点を1点とする
|  | 作業時間 | 器具の配置・配線、試験、片付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 標準時間60分。10分超えるごとに1点減点 最低点を1点とする
作業工程について理解している | 作業工程 | 作業工程等における留意事項等 | 作業工程手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 作業工程が不適切な場合は1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
配線作業・器具取付ができる | 作業 | 墨出し | 水平・垂直・本数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 55 | 水平・垂直のずれ、本数過不足1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 器具の配置 | スイッチボックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 位置ずれ・傾斜あり1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 寸法 | PF管・ケーブル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 寸法誤差±20%以上1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 配管・配線作業 | PF管 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | サドル・ボックスコネクタ等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  |  | ケーブル（電話用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | キンク・絶縁不良・損傷等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  |  | ケーブル（LAN用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | キンク・絶縁不良・損傷等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 器具取付（成端） | ジャック（電話用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外被むき、配列、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  |  | ジャック（LAN用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外被むき、T568A（配列）、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  |  | プラグ（電話用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外被むき、配列、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  |  | プラグ（LAN用） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 外被むき、T568A（配列）、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 器具取付（収納） | ジャック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 器具緩み、ケーブル挟み込み等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
試験（測定）ができる | 試験 | 目視点検 | 目視による点検 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 10 | 欠陥がある場合は1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 導通試験 | テスタによる試験 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 欠陥がある場合は1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
安全作業ができる | 安全作業 | 服装 | 作業服の着用・作業帽の着帽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 20 | 作業服の着用・作業帽の着帽がない場合は1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 安全作業 | 作業中の安全作業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な作業行為・迷惑行為があれば1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 片付け | 工具等の片付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な行為があれば1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
|  | 清掃 | 周囲の清掃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 不適切な行為があれば1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
コメント | 実技課題の評価 |  | 合計得点 ／満点 | 100 |  |  | ／ | 100 |  |  | ＜判定表＞ A： 80点以上 ：到達水準を十分に上回った B： 60点以上80点未満 ：到達水準に達した C： 60点未満 ：到達水準に達しなかった ＜算式＞ 換算点 ＝ （ 合計得点 ／ 満点（１００） ） × １００
|  |  | 換算点 |  |  |  | ／ | 100
評価
担当指導員氏名：
評価担当者氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練課題名 |  | 通信設備施工
科名 |  | 電気・通信施工技術科
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 工程計画作成時間 | 作業手順、施工方法 | 標準時間15分。3分超えるごとに1点減点。最低点を1点とする。 ⑤15分以内 ④18分以内 ③21分以内 ②24分以内 ①未完成 制限時間（30分）以内に完成できない者に対しては、解答例を示し、理解させる。
| 作業時間 | 器具の配置・配線、試験、片付け | 標準時間60分。10分超えるごとに1点減点。最低点を1点とする。 ⑤60分以内 ④70分以内 ③80分以内 ②90分以内 ①未完成 制限時間（90分）以内に完成できない者に対しては、作業を打ち切る。 | ・器工具等の台数の関係でやむを得ず待ち時間が生じる場合は作業時間から除外してもよいものとする。
作業工程 | 作業工程等における留意事項等 | 作業工程手順 | 作業工程に明らかなミス（工程漏れ・手順違い等）がある場合は1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。 | ・順序については、多少の前後は構わないものとする
作業 | 墨出し | 水平・垂直・本数 | 水平・垂直のずれ、本数過不足1箇所につき1点減点。最低点を1点とする
| 器具の配置 | スイッチボックス | 位置ずれ・傾斜あり1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 寸法 | PF管・ケーブル | 寸法誤差±20%以上1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 配管・配線作業 | PF管 | サドル・ボックスコネクタ等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
|  | ケーブル（電話用） | キンク・絶縁不良・損傷等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
|  | ケーブル（LAN用） | キンク・絶縁不良・損傷等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 器具取付（成端） | ジャック（電話用） | 外被むき、配列、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
|  | ジャック（LAN用） | 外被むき、T568A（配列）、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
|  | プラグ（電話用） | 外被むき、配列、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
|  | プラグ（LAN用） | 外被むき、T568A（配列）、心線挿入等の不良1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 器具取付（収納） | ジャック | 器具緩み、ケーブル挟み込み等の不良1箇所につき1点減点 最低点を1点とする
試験 | 目視点検 | 目視による点検 | 明らかな欠陥がある場合は1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 導通試験 | テスタによる試験 | 明らかな欠陥がある場合は1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。 欠陥判定例 ・ワイヤマップエラー（断線・短絡・クロス等）
安全作業 | 服装 | 作業服の着用・作業帽の着帽 | 作業服の着用・作業帽の着帽がない場合は1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 安全作業 | 作業中の安全作業 | 不適切な作業行為・迷惑行為があれば1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。 不適切行為例 ・明らかな危険行為 ・ケガを負う ・周囲（他人）への迷惑行為
| 片付け | 工具等の片付け | 不適切な行為があれば1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
| 清掃 | 周囲の清掃 | 不適切な行為があれば1箇所につき1点減点。最低点を1点とする。
イ 正面
ロ 背面
1
2
3
4
5
6