作業工程計画書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作業工程 | ポイント（留意事項等） | 参考資料（写真、図面等） |
| 1. 準備 2. PC本体と入出力機器の配線 3. タイムチャートに基づいたプログラムの入力 4. 動作確認 | * 作業服・作業帽（作業時）の着用、他の作業者への妨げ行為など、安全作業に心がける。 * 配線、圧着端子、各種工具、各種制御機器を確認する。 * 圧着は、正しいダイスで正確に行う。 * 端子のゆるみがないよう、ねじ止めする。 * 端子への差し込み本数を確認する。 * 配線は適切な長さとする。   ラダー図に適切なコメント・ノート・ステートメントを入力する。  仕様通りの動作をしているかを確認する。 |  |