|  |
| --- |
| 実技課題「工場電気設備の屋内配線工事作業」実施要領 |

実施要領

* 作業場所の確保、使用する材料等の準備は事前に行うものとし、作業時間には含めない。
* タイムスケジュールは作業開始前に指示しておく。

※施設の実習環境によって、こちらで設定している内容で実施が難しい場合は、状況に合わせて問題、時間、材料、器具等変更して対応して下さい。

（実施例）

　　９：００　～　９：０５　　連絡事項、出欠確認等

　　９：０５　～　９：１５　　作業課題説明

　　９：１５　～　９：２５　　材料準備　　（10分）

　　　　　　　～　９：３０　　打ち切り

　　９：３０　～　　９：３５　　複線図作成　（5分）

　　　　　　　～　　９：４０　　打ち切り　（完成した訓練生は待機）

　　９：４０　～　１０：２０　　配線作業、目視点検　（40分）

　　　　　　　～　１０：３０　　打ち切り　（完成した訓練生は清掃）

　１０：３０　～　１０：４０　　（休憩　10分）

　１０：４０　～　１０：５５　　導通試験、通電試験　（15分）

　　　　　　　～　１１：０５　　打ち切り

　１１：０５　～　１１：３５　　担当指導員による動作確認（個々の訓練生ごとに）

　１１：３５　～　１１：４５　　片付け、清掃

※作業準備が打ち切り時間になっても完了しない場合は、担当指導員が完成するまで補佐する。