## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ： 工場管理技術科
仕上がり像 ： 工場等の電気保全を理解し、電気設備の診断及び対策ができ、電気回路等の測定・検査、保守点検作業ができる。
システム名 ： 工場電気設備に必要なシーケンス制御管理技術 | [10 empty] | 入所期 ：
訓練課題名 ： 工場電気設備におけるシーケンス制御作業 | [10 empty] | 氏 名 ：
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準 |  |  | 評価要領（採点要領） | 測定具
作業時間 | ・機器構成表の作成 ・配線 ・プログラム入力 | 標準時間 120分 （休憩時間除く） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 120分までを5点とする。 以降、10分遅れるごとに1点減点 180時間以上1点 |  |  | ①項目ごとに、指導員の「開始」の合図から、指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②１２０分で、作業を打ち切ることとする。 | 時計
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業工程手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作業工程が不適切な場合は、1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする。
ハードウェア製作 | 機器構成表の作成 | 機器の名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 使用しない機器を構成表に記入した場合、1箇所につき1点減点する。 名称間違いも1箇所につき1点減点。 |  |  | ①作成完了後、最初に○○法による浸透探傷検査を実施し、独立欠陥（割れ/線状欠陥/円形状欠陥）、連続欠陥、分散欠陥の箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | ○○法に対応する浸透探傷剤（例：染色浸透探傷剤、蛍光浸透探傷剤等）
|  | 接点の種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 使用する接点の種類(a or b等)の間違いが1箇所につき1点減点する。 |  |  | ①浸透探傷検査後、耐圧試験装置を使用して、a).使用流体 ： 水、b).最大圧力 ： ○○○Kgf/cm2、c).試験形態：連続加圧試験/サイクル試験という条件の下、水漏れ箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | 耐圧試験装置
|  | デバイス番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作成した回路のデバイス番号と構成表で使用しているデバイス番号が異なる場合、1箇所につき1点減点する。 |  |  | 指導員が溶接部の外観を見て観察評価を行い、評価基準に基づき５段評価を行う。 ①隅肉 継手 No.1 ②隅肉 継手 No.2 ③隅肉 継手 No.3 ④全周隅肉 継手 No.4 ⑤全周隅肉 継手 No.5 ⑥全周隅肉 継手 No.6
| 配線 | 入力回路の配線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
|  | 出力回路の配線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
|  | ランプ回路の配線 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
ソフトウェア作成 | プログラムの作成 | プログラム入力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ラダープログラムの入力方法について、担当指導員に質問する毎に1点減点する。
|  | PL1点灯回路 | 1 |  |  |  | 5 |  | PL1がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
|  | PL2点灯回路 | 1 |  |  |  | 5 |  | PL2がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
|  | PL3点灯回路 | 1 |  |  |  | 5 |  | PL3がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
試験 | 導通試験 | テスタの取扱い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | テスタの使い方について、担当指導員に質問する毎に1点減点する。
|  | 回路の導通確認 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | テスタにより回路の導通試験を行い、間違い1箇所につき1点減点する。
|  | 動作確認 | 1 |  |  |  | 5 |  | 回路の動作確認ができると5点、できないと1点とする。
工具使用法 | 工具の使用 | ワイヤストリッパ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ワイヤストリッパの使い方を間違える等をした場合、1回ごとに1点減点する。
|  | 圧着ペンチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 圧着ペンチの使い方を間違える等をした場合、1回ごとに1点減点する。
安全作業 | 怪我などについて 感電について | 怪我をしない 感電しない | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 安全作業ができていた場合10点とし、不適切な作業が行われるごとに2点減点する。 |  |  | 他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点する。 例）．○○○○○○、 □□□□□□□、 △△△△△△△
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 工夫・改善が無ければ０点とし、工夫・改善点１点につき１点ずつ加算し、最高点を5点とする。
| 工夫・改善点記入欄 |  | 総点 | [6 empty] | 100 | ＜判定表＞ A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった
合計点
換算点
総合評価判定
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
タイムチャートから入出力回路、ラダープログラムを作成することができるようになる。
担当指導員氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練科名 ： 工場管理技術科
仕上がり像 ： 工場等の電気保全を理解し、電気設備の診断及び対策ができ、電気回路等の測定・検査、保守点検作業ができる。
システム名 ： 工場電気設備に必要なシーケンス制御管理技術
訓練課題名 ： 工場電気設備におけるシーケンス制御作業
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | ・機器構成表の作成 ・配線 ・プログラム入力 | 標準時間 120分 休憩時間を除く | 120分までを5点とする。 以降、15分遅れるごとに1点減点 180分以上は1点 | 時計
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業工程手順 | 作業工程が不適切な場合は、1箇所につき1点減点し、最低点を1点とする。
ハードウェア製作 | 機器構成表の作成 | 機器の名称 | 使用しない機器を構成表に記入した場合、1箇所につき1点減点する。 名称間違いも1箇所につき1点減点。
|  | 接点の種類 | 使用する接点の種類(a or b等)の間違いが1箇所につき1点減点する。
|  | デバイス番号 | 作成した回路のデバイス番号と構成表で使用しているデバイス番号が異なる場合、1箇所につき1点減点する。
| 配線 | 入力回路の配線 | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
|  | 出力回路の配線 | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
|  | ランプ回路の配線 | 作成した回路の配線間違いがあった場合、1箇所につき1点減点する。 配線を確認し、回路図通りであれば、5点。
ソフトウェア作成 | プログラムの作成 | プログラム入力 | ラダープログラムの入力方法について、担当指導員に質問する毎に1点減点する。
|  | PL1点灯回路 | PL1がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
|  | PL2点灯回路 | PL2がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
|  | PL2点灯回路 | PL3がタイムチャート通り動作すると5点、動作しないと1点とする。
試験 | 導通試験 | テスタの取扱い | テスタの使い方について、担当指導員に質問する毎に1点減点する。 | テスタ
|  | 回路の導通確認 | テスタにより回路の導通試験を行い、間違い1箇所につき1点減点する。 | テスタ
|  | 動作確認 | 回路の動作確認ができると5点、できないと1点とする。
工具使用法 | 工具の使用 | ストリッパ | ワイヤストリッパの使い方を間違える等をした場合、1回ごとに1点減点する。
|  | ペンチ | 圧着ペンチの使い方を間違える等をした場合、1回ごとに1点減点する。
安全作業 | ・怪我などについて ・感電について | 怪我をしない 感電しない | 安全作業ができていた場合10点とし、不適切な作業が行われるごとに2点減点する。
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善 | 工夫・改善が無ければ０点とし、工夫・改善点１点につき１点ずつ加算し、最高点を5点とする。
③

## 【補足】評価要領（採点要領）
評価要領（採点要領）に示すべき内容
区分 | 訓練課題における記述内容等 |  | 評価要領（採点要領）に示すべき内容
訓練課題の客観的評価 | 課題仕様 | 満たすべき要件や機能を示す場合 | 要件や機能に応じた確認方法や評価方法を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 特定の接合方法、連結方法、結線方法等を示す場合 | それぞれの方法や内容に関する評価観点を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
条件に応じた動作内容、処理内容、反応内容等を示す場合
|  | 特定の評価方法を示す場合 | 特定の評価方法に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 課題部品図 | 規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合 | 使用する測定具（測定治具を含む。）等とともに測定箇所及び測定要領を示し、測定結果に応じたまたは誤差の範囲に応じた段階的な評価得点を示すこと。
仕上げ面の垂直度、平面度、平行度、Ｒ曲面、指定角度等を示す場合
| 課題組立図 | 組立の規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合
組立の垂直度、指定の角度、平行度、平面度等を示す場合
| 完成した課題 | 動作部分、動作距離、動作機能、運動条件等を示す場合 | 動作や運動の確認方法、動作距離（長さ）の測定方法、機能の判断方法を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 圧力検査、非破壊検査等の試験検査内容を示す場合 | 試験や検査要領を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| その他 | 未完成箇所の有無を考慮する必要がある場合 | 未完成の箇所に応じた段階的な評価得点を示すこと。
訓練課題の主観的評価 | 完成した課題 | 全体的なできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 完成した課題の各部分 | 仕上げ面のできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
接合部分や組立箇所のできばえを考慮する必要がある場合
|  | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の有無を考慮する必要がある場合 | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の程度に応じた評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 創意工夫 | 創意工夫の有無を考慮する必要がある場合 | 評価課題の代表的な創意工夫例を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
作製作業に関連する評価 | 作業時間 | 課題時間を考慮する必要がある場合 | 標準時間を超過した時間に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 作業方法 | 課題仕様において指定された箇所の処理方法、作業方法、機械器具等使用を示す場合 | 課題仕様に示す処理方法、作業方法、機械器具等使用を行っているかを観察し、その結果に応じた減点要領を示すこと。
|  | 器工具や機械器具の取り扱いを示す場合 | 器工具や機械器具の取り扱いにおける代表的な誤った例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 安全衛生 | 不安全行為や違反行為を示す場合 | 代表的な不安全行為や違反行為を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
|  | 作業態度を示す場合 | 作業態度の代表的な悪い例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
注) | 「評価要領（採点要領）に示すべき内容」欄の段階的な評価得点や減点要領は、「訓練課題確認シート」に示す「評価基準」と同じ基準であることから、「訓練課題確認シート」で代用してもよい。
注) | 「訓練課題の客観的評価」の作成に当たっては、できるだけ訓練生自らが測定・検査し、客観的に評価できるよう留意すること。