筆記課題　　解答及び解説

筆記課題　解答及び解説

「木造住宅の構造計画と診断」

解答

筆記課題　「木造住宅の構造計画と診断」

| 入所年月 | 番号 | 氏名 | 合計点 | 評価判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成 年 月入所 |  |  | ／100 |  |

評価判定基準　　Ａ：80点以上		「到達水準を十分に上回った」

Ｂ：60点以上80点未満	「到達水準に達した」

Ｃ：60点未満		「到達水準に達しなかった」

Ⅰ．構造関連法規（木造住宅）（各3点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | ① | ① | ③ | ② |

Ⅱ．計画（独立住宅）（各3点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ③ | ③ |  | ③ |

Ⅲ．建築構造（在来軸組構造）（各3点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ③ |

Ⅳ．木造住宅の耐震診断の手順（在来軸組構法の耐震簡易診断）（各3点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ③ | ④ | ③ | ② |

Ⅴ．木造住宅の耐震診断法（在来軸組構法の耐震精密診断）（各4点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | ② | ② | ④ | ② |

Ⅵ．木造住宅の耐震診断と補強（各4点）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | ④ | ③ | ④ | ② |

解説

筆記課題　「木造住宅の構造計画と診断」

Ⅰ．構造関連法規（木造住宅）

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ② | 12㎝以上 or 布基礎 | 3 |
| 2 | ① | 厚さ3.0㎝ or 引張力 | 3 |
| 3 | ① | 2倍 | 3 |
| 4 | ③ | 鉄筋表面 | 3 |
| 5 | ② | 層間変形角 | 3 |

Ⅱ．計画（独立住宅）

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 10％倍程度 | 3 |
| 2 | ③ | バルコニーの先端から1.0ｍを超える部分は建築面積に算入される。（令2条1項2号） | 3 |
| 3 | ③ | ノブ側 | 3 |
| 4 | ① | 摘要されない | 3 |
| 5 | ③ | 食寝分離 | 3 |

Ⅲ．

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ④ | 基礎と土台を緊結するため | 3 |
| 2 | ④ | 換気口の近くはなるべく避ける | 3 |
| 3 | ④ | 火打土台には上からの荷重は関係ない | 3 |
| 4 | ④ | 一体の鉄筋コンクリート造となっているもの | 3 |
| 5 | ③ | 割栗石 | 3 |

Ⅳ．木造住宅の耐震診断の手順（在来軸組構法の耐震簡易診断）

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 異なる | 3 |
| 2 | ③ |  | 3 |
| 3 | ④ | 筋かい耐力壁は90㎝以上、面材耐力壁は60㎝以上 | 3 |
| 4 | ③ | 建物重量を軽く | 3 |
| 5 | ② | 地盤から1ｍ以内 | 3 |

Ⅴ．木造住宅の耐震診断法（在来軸組構法の耐震精密診断）

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ② |  | 4 |
| 2 | ② | 剛心 | 4 |
| 3 | ② | 低減することはできない。 | 4 |
| 4 | ④ | 「接合部低減係数」と「壁劣化低減係数」の小さい方の係数を使用 | 4 |
| 5 | ② | 保有する耐力の必要耐力に対する比 | 4 |

Ⅵ．木造住宅の耐震診断と補強

| 設問No | 解答 | 解説 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ③ | 補修・補強を行う必要があるため計画する必要がある | 4 |
| 2 | ④ | 10㎜以上 | 4 |
| 3 | ③ | 養生を行う必要がある | 4 |
| 4 | ④ | 耐震補強はしやすい | 4 |
| 5 | ② | 未乾燥材の場合、錆やゆるみなどが発生する場合がある | 3 |