## 訓練課題確認シート
訓 練 課 題 確 認 シ ー ト
訓練科名 ： 住環境計画科
仕上がり像 ： 住宅の省エネルギー化と住環境に対応したエコ電気設備施工及び水廻りの施工ができる。 | [10 empty] | 入所期 ：
システム名 ： 住宅の水廻り施工
訓練課題名 ： 配管接合 | [10 empty] | 氏 名 ：
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価（数値） |  |  |  |  | 評価 判定 | 評価基準 |  |  | 評価要領（採点要領） | 測定具
作業時間 | 総合作業時間 | パイプ材料取り（15分） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 各項目ごと標準時間を5点とし、5分過ぎるごとに1点ずつ減点していく。また、最低点は1点とする。 |  |  | ①項目ごとに、指導員の「開始」の合図から、指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。 ②１２０分で、作業を打ち切ることとする。 | 時計
|  | 配管加工・接合（標準45分） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 標準時間を5点とし、10分過ぎるごとに1点ずつ減点していく。また、最低点は1点とする。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 不適切箇所がない場合は5点とする。ただし、作業工程が不適切な場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。
|  | 材料再支給の有無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5:なし 4：継手を再支給 3：管を再支給 2：管と継手を支給 1：未完成
材料取り | パイプ材料取り | 不備の有無 | 0 |  | ～ |  | 16 |  | 不備箇所1箇所につき2点ずつ減点とし、最低点は0点とする。 |  |  | ①作成完了後、最初に○○法による浸透探傷検査を実施し、独立欠陥（割れ/線状欠陥/円形状欠陥）、連続欠陥、分散欠陥の箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | ○○法に対応する浸透探傷剤（例：染色浸透探傷剤、蛍光浸透探傷剤等）
寸法・機能 | 水圧試験 | 漏れ箇所の有無 | 0 |  |  |  | 10 |  | 10:なし 0：漏れ有り |  |  | ①浸透探傷検査後、耐圧試験装置を使用して、a).使用流体 ： 水、b).最大圧力 ： ○○○Kgf/cm2、c).試験形態：連続加圧試験/サイクル試験という条件の下、水漏れ箇所をカウントする。 ②評価項目としての重要性を考慮し、１０点/８点/６点/４点/２点の５段階評価とする。 | 耐圧試験装置
| 各部の寸法 | ① | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 寸法誤差が 5：±3mm以下 3：±10mm以下 1：±10mmを超える |  |  | 指導員が溶接部の外観を見て観察評価を行い、評価基準に基づき５段評価を行う。 ①隅肉 継手 No.1 ②隅肉 継手 No.2 ③隅肉 継手 No.3 ④全周隅肉 継手 No.4 ⑤全周隅肉 継手 No.5 ⑥全周隅肉 継手 No.6
|  | ② | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ③ | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ④ | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ⑤ | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ⑥ | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ⑦ | 1 |  | 3 |  | 5
|  | ⑧ | 1 |  | 3 |  | 5
全体 | 塩ビ管加工 | 接着剤の拭き残し | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 5：良好 3：2箇所以下の拭き残し 1：3箇所以上拭き残し
| 外観 | 全体的なできばえ | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 5：良好 3：概ね良好 1：反りなどあり
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 不適切な作業がない場合は5点とする。ただし、不適切な作業がある場合は1箇所について1点減点し、最低点を1点とする。 |  |  | 他の作業者への妨げ行為など、安全作業の観点から不適切な作業又は行為があるごとに１点ずつ減点する。 例）．○○○○○○、 □□□□□□□、 △△△△△△△
| 服装 | 作業服の着用状態 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 作業服の着用・作業帽の着帽がない場合は、1箇所につき1点減点とする。 |  |  | 作業服の着用状態、保護具の適正使用、帽子の着用などの服装が、安全作業の観点から不適切な点があるごとに１点ずつ減点する。 例）．○○○○○○、 □□□□□□□、 △△△△△△△
工夫・改善 | 工夫・改善 | 作業工程の工夫、 施工上の工夫、安全の工夫、 清掃の工夫、作業改善 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 工夫・改善がなければ０点とし、工夫・改善点1件につき１点ずつ加算し、最高点を4点とする。
| 工夫・改善点記入欄 |  | 総点 | [6 empty] | 110 | ＜判定表＞ A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった
合計点
換算点
総合評価判定
訓練課題のねらい | [8 empty] | コメント
配管の施工・保守作業における各種工具の使用方法・作業内容の習得度を確認する。
担当指導員氏名：

## 評価要領
評価要領
訓練科名 ： 住環境コーディネート科
仕上がり像 ： 住宅の省エネルギー化と住環境に対応したエコ電気設備施工及び水廻りの施工ができる。
システム名 ： 住宅の水廻り施工
訓練課題名 ： 配管接合
評価 区分 | 評価項目 | 細 目 | 評価要領（採点要領） | 備考
作業時間 | 総合作業時間 | パイプ材料取り（15分） | 項目ごとに指導員の「開始」の合図から指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。
|  | 配管加工・接合（標準45分） | 項目ごとに指導員の「開始」の合図から指導員が作業終了を確認するまでの時間とする。
作業工程 | 作業工程における留意事項等 | 作業手順 | 課題が完成できない手順であったり、作業性が著しく悪い場合などを不適切とする。（例：銅管部・塩化ビニル管部を全て接合した後、鋼管部と接合するなど）
|  | 材料再支給の有無 | 未完成がないよう、必要な材料は再支給する。その際、支給物に応じて減点をすること。
材料取り | パイプ材料取り | 不備の有無 | 不備箇所1箇所につき2点ずつ減点とし、最低点は0点とする。
寸法・機能 | 水圧試験 | 漏れ箇所の有無 | 課題にテストポンプ及び横水栓を取り付け、1.75ＭＰaの水圧を2分間加圧し漏れの有無を確認する。
| 各部の寸法 | 各部の寸法精度 | 別図の①～⑩部分の精度をスケールで測定し、各部における誤差により3段階評価を行う。
全体 | 塩ビ管加工 | 接着剤の拭き残し | ＴＳ接合部の観察評価を行い、基準に基づき3段階評価する。
| 外観 | 全体的なできばえ | 全体の観察評価を行い、基準に基づき3段階評価する。
安全作業 | 安全作業 | 他の作業者への妨げ行為など | 自己のけがと他の作業者に危害を与えるような行動をした場合は減点とする。（例：水バケツを用意せずにトーチ作業を行う、後方の確認なしで配管の搬出を行うなど）
| 服装 | 作業服・作業帽・保護具の着用状態 | 安全作業の観点から不適切な点があるごとに1点づつ減点する。（例：作業服の未着用、袖のまくり上げ、軍手をつけての回転工具の使用など）

## 別添 配管の寸法
別紙
配管の寸法
| 測定箇所 | 基準値
| ① | 150mm
| ② | 300mm
| ③ | 200mm
| ④ | 200mm
| ⑤ | 300mm
| ⑥ | 150mm
| ⑦ | 150mm
| ⑧ | 150mm

## 【補足】評価要領（採点要領）
評価要領（採点要領）に示すべき内容
区分 | 訓練課題における記述内容等 |  | 評価要領（採点要領）に示すべき内容
訓練課題の客観的評価 | 課題仕様 | 満たすべき要件や機能を示す場合 | 要件や機能に応じた確認方法や評価方法を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 特定の接合方法、連結方法、結線方法等を示す場合 | それぞれの方法や内容に関する評価観点を示し、その結果応じた段階的な評価得点を示すこと。
条件に応じた動作内容、処理内容、反応内容等を示す場合
|  | 特定の評価方法を示す場合 | 特定の評価方法に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 課題部品図 | 規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合 | 使用する測定具（測定治具を含む。）等とともに測定箇所及び測定要領を示し、測定結果に応じたまたは誤差の範囲に応じた段階的な評価得点を示すこと。
仕上げ面の垂直度、平面度、平行度、Ｒ曲面、指定角度等を示す場合
| 課題組立図 | 組立の規定寸法及びその許容範囲（公差）を示す場合
組立の垂直度、指定の角度、平行度、平面度等を示す場合
| 完成した課題 | 動作部分、動作距離、動作機能、運動条件等を示す場合 | 動作や運動の確認方法、動作距離（長さ）の測定方法、機能の判断方法を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
|  | 圧力検査、非破壊検査等の試験検査内容を示す場合 | 試験や検査要領を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| その他 | 未完成箇所の有無を考慮する必要がある場合 | 未完成の箇所に応じた段階的な評価得点を示すこと。
訓練課題の主観的評価 | 完成した課題 | 全体的なできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 完成した課題の各部分 | 仕上げ面のできばえやみばえを考慮する必要がある場合 | できばえやみばえの程度に応じた一般的な評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
接合部分や組立箇所のできばえを考慮する必要がある場合
|  | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の有無を考慮する必要がある場合 | きず、へこみ、ひび割れ、穴等の程度に応じた評価基準を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
| 創意工夫 | 創意工夫の有無を考慮する必要がある場合 | 評価課題の代表的な創意工夫例を示し、その結果に応じた段階的な評価得点を示すこと。
作製作業に関連する評価 | 作業時間 | 課題時間を考慮する必要がある場合 | 標準時間を超過した時間に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 作業方法 | 課題仕様において指定された箇所の処理方法、作業方法、機械器具等使用を示す場合 | 課題仕様に示す処理方法、作業方法、機械器具等使用を行っているかを観察し、その結果に応じた減点要領を示すこと。
|  | 器工具や機械器具の取り扱いを示す場合 | 器工具や機械器具の取り扱いにおける代表的な誤った例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
| 安全衛生 | 不安全行為や違反行為を示す場合 | 代表的な不安全行為や違反行為を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
|  | 作業態度を示す場合 | 作業態度の代表的な悪い例を示し、その観察結果に応じた段階的な減点要領を示すこと。
注) | 「評価要領（採点要領）に示すべき内容」欄の段階的な評価得点や減点要領は、「訓練課題確認シート」に示す「評価基準」と同じ基準であることから、「訓練課題確認シート」で代用してもよい。
注) | 「訓練課題の客観的評価」の作成に当たっては、できるだけ訓練生自らが測定・検査し、客観的に評価できるよう留意すること。