実技課題

実技課題

「木造住宅の内装施工」

１ 作業時間 １ システム ２ 配付資料 実施設計図・施工図 作業工程計画書 ３ 課題作成、提出方法 実習終了後、施工報告書の提出

実技課題「内装施工作業」

１．実技課題概要

モデルプランにおいて、建築概要と仕様・仕上げ表に従って、模擬家屋の内装仕上げから改修作業まで行う。

- 作業工程計画書を参考に設備施工から衛生器具の設置作業の終了後、習得した技能と各種施工における危険予知活動、実習中に安全に配慮した作業方法を確認するための確認テストを筆記形式で実施する。

- 筆記課題の設問２－①、②、③においては、あらかじめ解答（例）より、危険予知活動の項目を選択し、選択した項目に対してのみ「安全に配慮した作業方法」を記述させてもよい。

- 実習終了後、各種施工に関する「施工報告書」の作成と提出

※ 様式は自由（「住宅設備施工」とまとめて作成してもよい）