実技課題 「訓練課題名：ケーブル配線作業」実施要領

課題の実施について留意すべき事項は次のとおりである。

１．課題前の準備

（１）作業場所の確保・整理・整頓、使用材料の準備、使用工具の確認は事前に行うもの

とし、作業時間には含めないこと。

（２）タイムスケジュール的なことは事前に指示・掲示しておくこと。

２．実施にあたっての注意事項

（１）標準時間経過のときには、時間の経過を周知させること。

（２）作業工程計画書について、完成しない者があれば補佐等で対応すること。

（３）配線作業が完成しない者（打ち切り時間超過）があれば補佐等で対応すること。

（４）課題制作中、訓練生の責めによらない理由により作業が中断された時間は、製作時間に含めないこと。

（５）課題制作中の安全作業については、十分注意すること。

（６）作業台等（６００×４５０程度のもの）がない場合は、寸法を変更して対応すること。

３．採点に当たっての注意事項

採点に使用する採点用工具は次表のとおりである。

| 品名 | 寸法および規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| スケール又は巻尺 | ２ｍ尺のもの | 適当数 | 寸法採点用 |
| 水平器 | 5/100程度のもの | 適当数 | 傾き採点用 |
| 電球類 |  | 適当数 | 通電試験用 |
| ストップウォッチ |  | 適当数 | 作業時間計測用 |