実技課題

管理番号： Ｈ－６２

「電気設備保全作業」

■課題概要■

課題1　有接点リレーの点検作業

６つのリレーの中に不良リレーが混ざっている。リレーの良否、不良原因、不良接点を調べ、解答用紙に記入する。

課題2　有接点シーケンス回路（自己保持回路）の点検作業

動作に問題のある有接点シーケンス回路（自己保持回路）の異常個所・原因を調べ、解答用紙に記入する。

課題3　絶縁抵抗の測定

VVFケーブルの絶縁抵抗を測定し、その値を解答用紙に記入する。また、測定した絶縁抵抗の値が電気設備技術基準に適合しているかを判定する。

■訓練課題資料構成■

| 資料名 |  | ファイル名 |
| --- | --- | --- |
| 訓練課題実施要領 | ○ | H-62-00_実施要領.doc |
| 訓練課題 | ○ | H-62-01_訓練課題.doc |
| 解答 | ○ | H-62-02_解答及び解説.doc |
| 作業工程手順書 |  |  |
| 訓練課題確認シート | ○ | H-62-04_訓練課題確認シート及び評価要領.xls |
| 評価要領 | ○ | H-62-04_訓練課題確認シート及び評価要領.xls |