実技課題

実技課題

「　ガス加圧式粉末消火器の分解と充填　」

１ 作業時間 ３０分 （休憩時間、作業準備時間を除く） ２ 配付資料 訓練課題用紙、作業工程計画書 ３ 課題作成、提出方法 各作業が終了した時点で指導員の確認を受けること

1　課題名　：　ガス加圧式粉末消火器の分解と充填

2　課題時間

| No. | 作業内容 | 標準時間 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作業工程計画書の作成 | 15分 |
| 2 | 作業準備 | 3分 |
| 3 | 分解と充填作業 | 15分 |
|  | 合計 | 33分 |

3　課題内容

（1）作業準備から作図が完了するまでの作業工程計画書を作成しなさい。

（2）注意事項及び仕様に従いガス加圧式粉末消火器の分解と充填作業を行いなさい。

4　注意事項

（1）支給された材料の品名、数量などが、「支給材料」のとおりであることを確認すること。

（2）支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。

（3）試験開始後は、原則として、支給材料の再支給をしない。

（4）使用工具等は、使用工具等一覧表で指定した以外のものは使用しないこと。

（5）試験中は、工具等の貸し借りを禁止する。

（6）作業時の服装等は、作業に適したものとし、保護帽又は作業帽を着用すること。

（7）標準時間を超えて作業を行った場合は、超過時間に応じて減点される。

（8）作業が終了したら、指導者に申し出ること。

5　支給材料

| 品名 | 寸法又は規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用可マーク(使用済み表示装置) | 使用する消火器に適合するもの | 1個 |  |
| 粉上がり防止封板（青色） | 使用する消火器に適合するもの | 1個 |  |
| 封印シール | 縦封 | 1枚 |  |
| 封印シール | 横封 | 1枚 |  |
| 作業工程計画書用用紙 |  | 1枚 |  |

6　使用機材一覧

| 工具名 | 寸法又は規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ガス加圧式粉末消火器 |  | 1 |  |
| 消火器用クランプ台 |  | 1 | 消火器固定用 |
| キャップスパナ |  | 1 |  |
| ウォーターポンププライヤ |  | 1 |  |
| マイナスドライバー |  | 1 |  |
| 内視鏡（ライト付点検鏡） |  | 適宜 |  |
| エアガン |  | 適宜 |  |
| 計量カップ |  | 1 |  |
| ろうと |  | 1 |  |
| 部品入れ |  | 1 |  |
| マスク |  | 1 |  |
| 保護メガネ |  | 1 |  |
| ウェス |  | 若干 |  |
| 筆記用具 |  | 適宜 |  |