実技課題 訓練課題名 「ガス加圧式粉末消火器の分解と充填」実施要領

課題の実施について留意すべき事項は次のとおりである。

1.課題前の準備

（1）作業床面積は、作業者1人当たりの作業面積が1ｍ×1ｍ程度を標準とする。

（2）支給材料及び賜与工具等一覧は、課題（支給材料）に示すとおり。

2．実施に当たっての注意事項

（1）標準時間経過の際には、時間の経過を周知させること。

（2）分解作業の安全については、十分注意すること。

（3）作業ミスなどを想定した材料をあらかじめ用意しておくこと。

（4）各工具類の動作確認をあらかじめ行うこと。

3．採点に当たっての注意事項

採点に使用する採点用器工具は次表のとおりである。

| 品名 | 寸法及び規格 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ストップウォッチ |  | 適当数 | 作業時間測定用 |