## Slide 1
● パターン① 又は パターン② の組合せにより実施する。
電気・通信施工技術科のカリキュラムモデル
パターン②
仕上がり像A
電気設備（通信設備含む）工事ができる。
仕上がり像B
情報通信機器の取扱いを理解し、光ファイバ通信設備の設計・施工ができる。
仕上がり像C
電気設備の設計・施工ができる。
仕上がり像D
通信設備（光ファイバ含む）工事ができる。
パターン①
ES115 電気配線工事
ES120
通信設備工事
基本システム
第２、５システム
基本システム
第１、４システム
ES412 情報通信機器取扱い技術（電気通信）
ES413
光ファイバ施工
基本システム
第２、５システム
基本システム
第１、４システム
ES115 電気配線工事
ES122
電灯配線工事及び
CAD活用技術
基本システム
第２、５システム
基本システム
第１、４システム
ES402 通信設備
ES403
有線通信配線技術
基本システム
第２、５システム
基本システム
第１、４システム
訓練パターン
訓練パターン
訓練パターン
訓練パターン
ES108 防災設備工事
Esub104 消防設備工事
Esub105 自家用電気設備工事
Esub304 シーケンス制御技術（基本）
Esub303 シーケンス制御技術（応用）
Esub309 ＰＬＣ制御技術（電動機運転）
Hsub425 空調設備（機器施工）
Esub504 ＣＡＤ活用技術（電気設備）
Esub314 データ転送
Esub315 光線路設計技術
Esub507 屋内配線作成技術（電気設備）
Esub901 建築基本設計
Esub501 情報活用技術Ⅰ（電気設備）
Esub502 情報活用技術Ⅱ（電気設備）
Esub505 情報活用技術Ⅲ（電気設備）
Isub702 ネットワーク基礎作業
対象業種 ： 電気工事 、 通信設備工事など
対象業種 ： 電気工事 、 ビルメンテナンス 、 プラントメンテナンス 、
制御盤製造 、 通信設備工事など
Esub401 電気設備点検（ドローン）
Esub116 IoTホームセキュリティ
Esub117 住宅電気設備施工（HEMS）
推奨サブシステム一覧
第３、６システム

## Slide 2
訓練科設定の背景 （科を取り巻く環境）
ＩＰ技術の急速な発展に伴い、ＩＰネットワークの工事、維持・管理に関わる電気通信設備の工事業者に求められる技能及び知識は広範囲にわたっている。一方、電気工事業においても他社との差別化を図る観点から、積極的に新分野や業際分野への進出を検討することが必要となっている。こうした課題に対応するため、技能者には、電気設備の技能に加え、通信設備工事やＣＡＤによる図面の作成など、幅広い技能及び知識が求められている。
対象者
電気設備、通信設備の施工、もしくは維持管理に関心があり、通信設備工事に従事しようとする方
具体的な人材像
電気設備の施工ができる。
就職できる職種
電気通信工事、ネットワーク構築、電気工事 等
通信設備の施工ができる。
電気・通信施工技術科 訓練概要等