## 索引
シート 番号 | 職務 | レベル 表示 | 仕事
1 | 業界調査 | Ｌ１ | 業界調査（補助）
2 | 業界調査 | Ｌ２ | 業界調査実務
3 | 顧客ニーズ | Ｌ２ | 顧客ニーズ調査
4 | 基本要件 | Ｌ２ | 基本要件設定
5 | ｼｽﾃﾑ企画 | Ｌ２ | 取組体制構築
6 | ｼｽﾃﾑ企画 | Ｌ２ | MHS構想
7 | ｼｽﾃﾑ企画 | Ｌ２ | 実施検討
8 | 提案活動 | Ｌ２ | MHS提案
9 | 実施支援 | Ｌ２ | 取組体制構築
10 | 実施支援 | Ｌ２ | 計画支援
11 | 実施支援 | Ｌ２ | 生産支援
12 | 実施支援 | Ｌ２ | 工事支援
13 | 前提条件決定 | Ｌ１ | 前提条件決定（補助）
14 | 前提条件決定 | Ｌ２ | 前提条件決定
15 | 前提条件決定 | Ｌ３ | 前提条件管理
16 | 計画条件決定 | Ｌ１ | 計画条件決定（補助）
17 | 計画条件決定 | Ｌ２ | 計画条件決定実務
18 | 計画条件決定 | Ｌ３ | 計画条件管理
19 | ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ１ | システム計画(補助）
20 | ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ２ | システム計画実務
21 | ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ３ | システム計画管理
22 | 利用計画 | Ｌ１ | 利用計画（補助）
23 | 利用計画 | Ｌ２ | 利用計画実務
24 | 利用計画 | Ｌ３ | 利用計画管理
25 | 情報ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ１ | 情報システム計画（補助）
26 | 情報ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ２ | 情報システム計画実務
27 | 情報ｼｽﾃﾑ計画 | Ｌ３ | 情報システム計画管理
28 | 積算 | Ｌ１ | 見積り（補助）
29 | 積算 | Ｌ２ | 見積り
30 | 積算 | Ｌ２ | 予算計画実務
31 | 積算 | Ｌ３ | 予算管理
32 | レイアウト・能力計画 | Ｌ１ | レイアウト図面作成
33 | レイアウト・能力計画 | Ｌ１ | 設計資料整備（補助）
34 | レイアウト・能力計画 | Ｌ１ | レイアウト・能力設計（補助）
35 | レイアウト・能力計画 | Ｌ１ | 図面管理（補助）
36 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 設計資料整備
37 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | レイアウト・能力設計準備
38 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | レイアウト・能力設計
39 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 設計検証
40 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 情報アウトプット
41 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 施行計画
42 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 設計確認
43 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | 設計管理
44 | レイアウト・能力計画 | Ｌ２ | レイアウト図面管理
45 | レイアウト・能力計画 | Ｌ３ | 新規設備開発
46 | レイアウト・能力計画 | Ｌ３ | レイアウト・能力設計業務改善
47 | 構成機器仕様決定 | Ｌ１ | 図面作成
48 | 構成機器仕様決定 | Ｌ１ | 機器仕様決定(補助)
49 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 機器仕様決定準備
50 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 機器仕様決定
51 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 設計検証
52 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 原価計算
53 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 情報アウトプット
54 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 施工計画
55 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 設計確認
56 | 構成機器仕様決定 | Ｌ２ | 設計管理
57 | 機器設計 | Ｌ１ | 図面作成
58 | 機器設計 | Ｌ１ | 部品設計（補助）
59 | 機器設計 | Ｌ１ | 設計資料整備（補助）
60 | 機器設計 | Ｌ１ | 製品設計（補助）
61 | 機器設計 | Ｌ１ | 図面管理（補助）
62 | 機器設計 | Ｌ２ | 部品設計
63 | 機器設計 | Ｌ２ | 設計資料整備
64 | 機器設計 | Ｌ２ | 製品設計準備
65 | 機器設計 | Ｌ２ | 製品設計
66 | 機器設計 | Ｌ２ | 設計検証
67 | 機器設計 | Ｌ２ | 原価計算
68 | 機器設計 | Ｌ２ | 情報アウトプット
69 | 機器設計 | Ｌ２ | 設計確認
70 | 機器設計 | Ｌ２ | 設計管理
71 | 機器設計 | Ｌ２ | 完成図書管理
72 | 機器設計 | Ｌ２ | 機器図面管理
73 | 機器設計 | Ｌ３ | 新規機器開発
74 | 機器設計 | Ｌ３ | ＭＨ機器設計業務改善
75 | 制御設計 | Ｌ１ | 設備レイアウト条件把握
76 | 制御設計 | Ｌ１ | 設計資料作成
77 | 制御設計 | Ｌ２ | 設計図面作成
78 | 制御設計 | Ｌ２ | 制御設計実務
79 | 制御設計 | Ｌ２ | 設計検証実務
80 | 制御設計 | Ｌ２ | 情報アウトプット
81 | 制御設計 | Ｌ２ | 設計確認
82 | 制御設計 | Ｌ２ | 付帯設計図面作成
83 | 制御設計 | Ｌ２ | 完成図書管理
84 | 制御設計 | Ｌ３ | 制御設計業務改善
85 | 情報システム設計 | Ｌ１ | 情報システム設計（補助）
86 | 情報システム設計 | Ｌ２ | 情報システム設計実務
87 | 情報システム設計 | Ｌ２ | 立会い検査
88 | 情報システム設計 | Ｌ２ | 完成図書作成
89 | 情報システム設計 | Ｌ３ | 情報システム計画
90 | 情報システム設計 | Ｌ３ | 情報システム保守
91 | 検査基準設定 | Ｌ１ | 機械検査基準設定（補助）
92 | 検査基準設定 | Ｌ１ | 制御検査基準設定（補助）
93 | 検査基準設定 | Ｌ１ | 情報システム検査基準設定（補助）
94 | 検査基準設定 | Ｌ２ | 機械検査基準設定
95 | 検査基準設定 | Ｌ２ | 制御検査基準設定
96 | 検査基準設定 | Ｌ２ | 情報システム検査基準設定
97 | 生産統括 | Ｌ１ | 生産統括管理（準備）
98 | 生産統括 | Ｌ２ | 生産統括管理
99 | 生産統括 | Ｌ２ | 生産計画
100 | 生産統括 | Ｌ３ | 生産統括管理改善
101 | 生産統括 | Ｌ３ | システム（仕組み）開発
102 | 購買・調達 | Ｌ１ | 購買・調達(補助）
103 | 購買・調達 | Ｌ２ | 購買・調達実務
104 | 購買・調達 | Ｌ３ | 購買・調達改善
105 | 購買・調達 | Ｌ４ | 購買・調達戦略
106 | 金型管理 | Ｌ１ | 金型管理（補助）
107 | 金型管理 | Ｌ２ | 金型管理実務

## 1
職 務 |  | 業界調査 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 業界調査（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業界把握 | 1 | 業界把握補助作業ができる
流通用語を知っている
ロジスティクス用語を知っている
MH（マテリアル・ハンドリング)用語を知っている
生産管理用語を知っている
業界で用いる用語を知っている
|  | 2 | 自社製品の他社製品との比較ができる
自社製品の種類と特徴を知っている
他社製品の種類と特徴を知っている

## 2
職 務 |  | 業界調査 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 業界調査実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業界動向把握 | 1 | 業界動向を把握できる
社会環境への配慮の必要性を知っている
物流行政の動向を知っている
物流関連団体の活動状況を知っている
|  | 2 | 業界の特性調査ができる
市場調査（対象、データ、調査方法）の種類と内容を知っている
市場分析の種類と内容を知っている
物流ＫＰＩを知っている
2 | 計画対象把握 | 1 | 計画対象の特性を把握できる
トレーサビリティの必要性を知っている
計画対象業界のロジスティクス特性を知っている
計画対象業界におけるＭＨＳ（マテリアル・ハンドリング・システム)の実態を知っ ている
計画対象業界におけるMHSの導入事例を知っている

## 3
職 務 |  | 顧客ニーズ |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 顧客ニーズ調査
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 顧客意向調査 | 1 | 顧客の要求事項を把握できる
顧客の業務内容調査方法を知っている
顧客のロジスティクス戦略を知っている
顧客の事業継続戦略を知っている
物流サービスの要求水準を知っている
|  | 2 | 顧客の要求事項を技術部門に説明できる
MHSの位置付けを知っている
|  | 3 | 提案方針と顧客の要求事項の合致を確認できる
2 | MHＳ課題調査 | 1 | MHS導入・改善の目標を設定できる
MHS導入・改善の目的を知っている
|  | 2 | MHS導入・改善に当たっての前提条件を設定できる
|  | 3 | 現物流サービスの水準を把握し、改善点を抽出できる
|  | 4 | 現物流コストを分析し、改善点を抽出できる
|  | 5 | 現物流品質の水準を把握し、改善点を抽出できる

## 4
職 務 |  | 基本要件 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 基本要件設定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 手法把握 | 1 | ＭＨＳの計画課題を想定できる
経営戦略の策定方法を知っている
|  | 2 | 品質管理（QC7つ道具等）手法を活用できる
QC7つ道具の内容を知っている
課題解決のためのストーリーを知っている
|  | 3 | IE(作業分析等)の手法を活用できる
|  | 4 | 時間研究（ハンドリングに要する時間等）の手法を活用できる
2 | 荷姿設定 | 1 | 荷姿の実態を調査・分析ができる
|  | 2 | 最適な取扱荷姿を設定できる
3 | 出荷物流条件設定 | 1 | 出荷の物量特性を調査・分析できる
出荷形態を知っている
出荷量の波動を知っている
出荷プロセスを知っている
|  | 2 | 出荷の物量条件を設定できる
4 | 物流加工条件設定 | 1 | 物流加工特性を調査・分析できる
物流加工の作業内容を知っている
物流加工に必要な作業スペースを知っている
物流加工に必要とする機器を知っている
|  | 2 | 物流加工条件を設定できる
5 | 保管物流条件設定 | 1 | 保管の物量特性を調査・分析できる
保管日数の設定方法を知っている
保管形態を知っている
保管量の波動を知っている
|  | 2 | 保管の物量条件を設定できる
6 | 入荷物流条件設定 | 1 | 入荷の物量特性を調査・分析できる
入荷形態を知っている
入荷量の波動を知っている
入荷プロセスを知っている
|  | 2 | 入荷の物量条件を設定できる
7 | 作業フロー策定 | 1 | 入荷の荷姿条件を設定できる
|  | 2 | 出荷の荷揃え条件を設定できる
|  | 3 | 入荷から出荷までの作業手順を策定できる
各工程における作業内容を知っている
各工程間の連携内容を知っている
|  | 4 | 入荷から出荷までの作業指示の方法を策定できる
|  | 5 | 作業フローとして一覧表示することができる
8 | 情報システム設定 | 1 | 上位システムとの役割分担を設定できる
ＷＭＳ，ＴＭＳを知っている
|  | 2 | 必要なインプット要求事項を設定できる
|  | 3 | 必要なアウトプットを設定できる
|  | 4 | 情報システムとＭＨ機器との関連を提示できる
自動認識技術を知っている
|  | 5 | 仮置き場使用打合せができる
|  | 6 | 仮設計画の立案ができる
|  | 7 | 地域特性（降雪地域、季節風、島等）を考慮した計画の立案ができる
9 | 施工図作成 | 1 | 建築施工図の作成ができる
|  | 2 | ＣＡＤによる施工図の作成ができる
|  | 3 | ＣＡＤによる板金展開図の作成ができる

## 5
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ企画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 取組体制構築
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | プロジェクトチーム編成 | 1 | MHS構築の各段階で必要な手法を活用できる
MHS構築の手順を知っている
プロジェクトマネジメント手法を知っている
|  | 2 | 関連部署との協調作業ができる
|  | 3 | 関連部署の責任者へチームメンバーの派遣要請ができる

## 6
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ企画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | MHS構想
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 目的・方針設定 | 1 | MHSの位置付け・役割を明確にできる
|  | 2 | MHSに必要な機能を設定できる
|  | 3 | MHSの企画方針を設定できる
2 | 目標・条件設定 | 1 | MHSの達成目標を設定できる
|  | 2 | MHSの前提条件を明確にできる
|  | 3 | MHSの実施決定の条件を明確にできる
3 | 現状把握 | 1 | ヒアリング調査でMHSの基本特性の把握ができる
ヒアリング調査、現場調査の方法を知っている
|  | 2 | 現場調査でMHSの課題の把握ができる
|  | 3 | 出荷実績でMHSの評価基準の把握ができる
4 | 構想策定 | 1 | MHS構築の中心課題を設定できる
|  | 2 | 各課題に対する解決策を創出できる
|  | 3 | 解決策を組合せてMHSの構想を創出できる

## 7
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ企画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 実施検討
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 構想評価 | 1 | MHSの導入効果を想定できる
|  | 2 | MHSの投資額を想定できる
|  | 3 | MHSの投資の採算性を評価できる
投資効果の算定方法を知っている
|  | 4 | 実施構想を現状および他の構想と比較評価できる
2 | 実施計画 | 1 | 実施にあっての方針・条件を設定できる
|  | 2 | 実施にあっての基本工程を設定できる
|  | 3 | 実施の人員計画を立案できる

## 8
職 務 |  | 提案活動 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | MHS提案
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 企画書作成 | 1 | 提案MHSが業界特性に対応していることを明確にできる
|  | 2 | 提案MHSが顧客ニーズに十分応えられることを明確にできる
|  | 3 | 提案MHSが前提条件、基本要件を満足していることを明確にできる
|  | 4 | 条件変更及びVA案を作成できる
|  | 5 | 顧客の要求事項に対する企画書を作成できる
2 | プレゼンテーション | 1 | 提案MHSの提案理由、メリット等を説明できる
|  | 2 | 提案MHS導入の採算性を説明できる
|  | 3 | 自社の取組み体制を説明できる
|  | 4 | 自社の特徴、他社との違いを説明できる
3 | 顧客検討支援 | 1 | 提案MHS導入の評価を得ることができる
|  | 2 | 提案MHSの改善策・回避策を追加提案できる
|  | 3 | 類似MHSの事例を紹介できる
|  | 4 | 見学先を案内できる

## 9
職 務 |  | 実施支援 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 取組体制構築
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | プロジェクトチーム編成 | 1 | プロジェクトの目標・方針を設定できる
MHSの基本計画～生産～工事の手順を知っている
|  | 2 | プロジェクトチームメンバの上司より了解を得ることができる
2 | 目標設定 | 1 | 重点項目の設定、管理ができる
|  | 2 | 基本工程の策定、管理ができる
|  | 3 | 実行原価の設定、管理ができる
|  | 4 | プロジェクト品質の管理ができる

## 10
職 務 |  | 実施支援 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 計画支援
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | プロジェクト管理 | 1 | 基本計画の進捗を管理、指導できる
業者決定の内容・条件を知っている
|  | 2 | 基本計画段階の重要課題を設定できる
|  | 3 | 重要課題のデザインレビューを行い、先行手配ができる
2 | 建築取合 | 1 | 建築との設計取合いを調整できる
建築の基本設計図書を知っている
関連法規、関連規格を知っている
建築構造物とＭＨＳ設備の配置状況を知っている
|  | 2 | 建築の基本工程との取合いを調整できる

## 11
職 務 |  | 実施支援 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 生産支援
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 生産調整 | 1 | 基本計画のデザインレビューを行い、生産段階の重要課題を設定できる
|  | 2 | 設計のデザインレビューを行い、基本計画との整合性を確認できる
|  | 3 | 生産の進捗を管理・指導できる
|  | 4 | 工場内で仮組み試運転を行い、設計との整合性を確認できる
|  | 5 | 情報システムとの取り合い確認と調整ができる
|  | 6 | 出荷の方法・時期を設定できる

## 12
職 務 |  | 実施支援 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 工事支援
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 建築調整 | 1 | 建築との施工取合いを調整できる
建築の施工図書を知っている
建築の施工工程を知っている
2 | 現場調整 | 1 | 現場定例会議に出席し施工の調整ができる
|  | 2 | プロジェクト会議を開催し、生産との整合性を確認できる
|  | 3 | 工事の進捗を管理・指導できる
|  | 4 | 工事上のトラブルを処理できる
3 | 顧客調整 | 1 | 仕様変更やクレームに対する調整ができる
|  | 2 | 顧客へ代替案の提案ができる
|  | 3 | 試運転、検収方法及び工程を調整できる
|  | 4 | 顧客教育（オペレータ教育等）の方法及び時期を調整できる
職業能力開発体系を知っている
|  | 5 | 稼動計画の立会い方法及び工程を調整できる
|  | 6 | 故障時の対応を調整できる
|  | 7 | 予備品及びアフターサービスの体制を調整できる

## 13
職 務 |  | 前提条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 前提条件決定（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 決定補助 | 1 | 顧客物流計画策定での補助作業ができる
決定作業の概要を知っている

## 14
職 務 |  | 前提条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 前提条件決定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 顧客要望確認 | 1 | 計画段階で決定すべき項目を顧客と合意できる
計画段階で決定すべき項目を知っている
既存施設との係わりを知っている
|  | 2 | 顧客からの要望・計画を文書で作成できる
|  | 3 | 計画に合わせたMH機器（概要、機器配置等）を顧客に伝えることができる
2 | ブロックプラン | 1 | 出荷バースの位置及び荷捌きスペースを決定できる
|  | 2 | 入荷バースの位置及び荷捌きスペースを決定できる
|  | 3 | 主要な作業場の位置及びスペースを決定できる
3 | 運用条件計画 | 1 | 要員計画の立案、要員配置ができる
|  | 2 | 物流サービスの水準を決定できる
|  | 3 | 物流品質の水準を決定できる
4 | 工程計画 | 1 | MHS（マテリアル・ハンドリングシステム）の受電時期を決定できる
|  | 2 | MHSの着工時期を決定できる
|  | 3 | MHSの仕様決定時期を決定できる
5 | 投資額計画 | 1 | MHSの投資額を決定できる
6 | 前提条件作成 | 1 | 計画書を作成できる
計画書に盛り込むべき項目を知っている
|  | 2 | MHS計画の前提条件を決定できる

## 15
職 務 |  | 前提条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 前提条件管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | 物流計画に基づく計画条件の策定の妥当性を判断できる
物流計画に基づく計画条件内容を知っている

## 16
職 務 |  | 計画条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 計画条件決定（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 決定補助 | 1 | 計画条件決定補助作業ができる
決定作業の概要を知っている
計画条件の決定の過程を知っている

## 17
職 務 |  | 計画条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 計画条件決定実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 決定準備 | 1 | 設備稼働時間の把握ができる
|  | 2 | 既存設備との取り合いの把握ができる
前提条件として決定する事項を知っている
2 | 荷姿決定 | 1 | 取扱荷姿の決定ができる
取扱い製品のＭＨ作業上の特色を知っている
取扱い製品の荷姿の特色の把握方法を知っている
3 | 物量決定 | 1 | 出荷の物量条件を決定できる
|  | 2 | 加工の物量条件を決定できる
|  | 3 | 保管の物量条件を決定できる
|  | 4 | 入・出庫量及び物流条件を決定できる
4 | 作業フロー決定 | 1 | 出荷の荷揃え条件を決定できる
|  | 2 | 入荷の荷姿条件を決定できる
|  | 3 | 入荷から出荷までの作業手順を決定できる
|  | 4 | 入荷から出荷までの作業指示方法を決定できる
5 | 情報システム決定 | 1 | 上位システムとの役割分担を決定できる
上位システムの担当内容を知っている
ＭＨ（マテリアル・ハンドリング）システムの担当内容を知っている
|  | 2 | 必要なアウトプットを決定できる
6 | 計画条件書作成 | 1 | 計画書としての文書作成ができる
計画書に盛り込むべき項目を知っている
|  | 2 | MHS計画の前提条件を決定できる

## 18
職 務 |  | 計画条件決定 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 計画条件管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | 計画条件の決定方法と妥当性を判断できる
計画条件の決定方法と妥当性の内容を知っている

## 19
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | システム計画(補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | システム分析補助 | 1 | システム分析補助作業ができる
|  | 2 | ＭＨ機器の配置場所の指示を得てプロットプランの作成ができる
2 | ＭＨ機器検討補助 | 1 | ＭＨ機器の適用検討の補助ができる
荷役および搬送方法の種類を知っている
検品方法の種類を知っている
保管方法の種類を知っている
ピッキング方法の種類を知っている
仕分け方法の種類を知っている
3 | 計画書作成補助 | 1 | システム計画書作成補助作業ができる
建築計画図面を知っている

## 20
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | システム計画実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | レイアウト計画 | 1 | 基本レイアウトを計画できる
レイアウトの計画の進め方を知っている
レイアウトの手法を知っている
関連法規、関連規格を知っている
|  | 2 | 建築計画図面にＭＨ機器の配置ができる
|  | 3 | 建築設計に係わる基本要件を提示できる
2 | 運用計画 | 1 | 前提条件を基に物流フローの作成ができる
|  | 2 | 物流量の最大／最低値を踏まえた設計値を設定できる
|  | 3 | 設計値決定ができる
|  | 4 | MHS機器能力と運用能力を設定できる。
|  | 5 | システム稼働時間を決めることができる
|  | 6 | 運用システムを計画できる
|  | 7 | 作業システムを計画できる
|  | 8 | 障害発生時の対策を計画できる
|  | 9 | 設備の操作仕様を設定できる
3 | ＭＨ機器計画 | 1 | ＭＨ機器の能力を決定できる
|  | 2 | 物流フローから必要ＭＨ機器の配置ができる
|  | 3 | 操作機器の配置ができる
4 | 設備計画 | 1 | 取扱容器の仕様を決定できる
|  | 2 | 保管設備を計画できる
|  | 3 | 搬送設備を計画できる
|  | 4 | ピッキング設備を計画できる
|  | 5 | 仕分設備を計画できる
|  | 6 | 調達設備を計画できる
|  | 7 | 荷役・運搬機器の選定ができる
|  | 8 | 制御システムを計画できる
|  | 9 | 操作機器の仕様を決定できる
|  | 10 | 自動認識システムを計画できる
|  | 11 | 構内無線通信システムを計画できる
|  | 12 | 設備能力を検証できる
|  | 13 | 1次電源の仕様・位置・容量を設定できる
|  | 14 | 1次空気源を計画できる
5 | 工程計画 | 1 | 基本工程を策定できる
建築工程を知っている
|  | 2 | 工事工程を計画できる
6 | システム計画立案 | 1 | トラック等構外物流動線の作成ができる
|  | 2 | 構内物流動線の作成ができる
建築計画図面を知っている
各什器の特性を知っている
|  | 3 | 従業員配置計画の立案ができる
|  | 4 | ＭＨ機器設置基本案の作成ができる
|  | 5 | ケーススタディとしてＭＨ機器設置案を複数作成できる
|  | 6 | ケーススタディの評価ができる
|  | 7 | ケーススタディの評価を顧客に説明できる
|  | 8 | 情報システム設計を顧客に説明できる
|  | 9 | 全体工程表の作成ができる
|  | 10 | システム計画書の作成ができる

## 21
職 務 |  | ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | システム計画管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | システム分析の妥当性を判断できる
|  | 2 | システム計画書の妥当性を判断できる

## 22
職 務 |  | 利用計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 利用計画（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 計画補助 | 1 | 指示を得ながら利用計画作成補助作業ができる
利用計画作業の概要を知っている
|  | 2 | 毎日の運用タイムチャートのデータを得て作表ができる

## 23
職 務 |  | 利用計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 利用計画実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 運用計画 | 1 | ＭＨ機器の動きと従業員の動きの関連をまとめることができる
|  | 2 | 各作業場の個々の作業に要する時間を推定できる
|  | 3 | 入荷から出荷のタイムスケジュールを決定できる
|  | 4 | 作業システムを計画できる
|  | 5 | 必要な作業用機材を想定できる
2 | 要員計画 | 1 | 運営組織を計画できる
|  | 2 | ＭＨ機器運転のための従業員数、要員配置計画を決定できる
|  | 3 | 勤務体制を計画できる
3 | 利用計画立案 | 1 | 運用タイムチャートの作成ができる
|  | 2 | 物流量変化（増加したとき）の対応策を設定できる
|  | 3 | 運転要員の作業分析により運用マニュアル原案を作成できる
|  | 4 | 運転要員に運転方法を説明できる
|  | 5 | 利用計画書を作成できる

## 24
職 務 |  | 利用計画 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 利用計画管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | 利用計画書の妥当性を判断できる
利用計画書の妥当性の内容を知っている

## 25
職 務 |  | 情報ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 情報システム計画（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 計画補助 | 1 | 情報システム計画補助作業ができる
情報システム計画の概要を知っている
コンピュータベンダーごとの機器特性を知っている
リスポンスタイムを知っている
|  | 2 | 情報機器設置計画から配置図を作成できる
自動認識機器の特性を知っている
ＭＨ機器と自動認識機器の関連を知っている
コンピュータとPLCの関連を知っている
|  | 3 | ローカルエリアネットワークケーブル敷設図基本案に基づき敷設図を作成できる
ローカルエリアネットワークの概略を知っている
情報関連図（コンピュータ内データ授受等）を知っている

## 26
職 務 |  | 情報ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報システム計画実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 要件計画 | 1 | 上位システムとの役割区分を決定できる
|  | 2 | 制御システムとの役割区分を決定できる
|  | 3 | 必要なインプットを決定できる
|  | 4 | 必要なアウトプットを決定できる
|  | 5 | コンピュータの必要能力を決定できる
|  | 6 | 最適サーバー用機種、クライアント用機種の選定ができる
|  | 7 | ＭＨ機器と連動させる自動認識機器の選定ができる
|  | 8 | リスポンスタイムの推定ができる
|  | 9 | スループットタイムの推定ができる
|  | 10 | マンマシンインターフェイスの設計ができる
|  | 11 | コンピュータとPLCの入出力設計ができる
ＰＬＣとＭＨ機器のインターフェイスを知っている
|  | 12 | ＰＬＣとＭＨ機器のデータ関連図の作成ができる
|  | 13 | ＬＡＮの設計ができる
無線ＬＡＮの種類、機能を知っている
|  | 14 | 情報関連図（コンピュータ内データ授受等）が作成できる
|  | 15 | 情報機器の概略入出力設計ができる
2 | ハード導入計画 | 1 | ハードの構成を決定できる
|  | 2 | ハードの要件を決定できる
|  | 3 | 情報機器の仕様を決定できる
|  | 4 | 情報機器設置台数を決定できる
3 | ソフト導入計画 | 1 | ソフトの構成を決定できる
|  | 2 | ソフトの要件を決定できる
|  | 3 | 入出力画面を計画できる
|  | 4 | 出力帳票を計画できる
4 | 情報システム計画評価 | 1 | 開発計画を策定できる
|  | 2 | 開発仕様書の作成ができる
|  | 3 | 情報機器とＭＨ機器配置計画の作成ができる
|  | 4 | 全体の情報機器設置計画の作成ができる
|  | 5 | LANケーブル敷設図基本案が作成できる
|  | 6 | 情報システム計画書として、まとめあげることができる

## 27
職 務 |  | 情報ｼｽﾃﾑ計画 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 情報システム計画管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | 情報システム計画書の妥当性を評価できる
情報システム計画書の妥当性の内容を知っている

## 28
職 務 |  | 積算 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 見積り（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 見積り補助 | 1 | 見積り補助作業ができる
見積りの概要を知っている

## 29
職 務 |  | 積算 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 見積り
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 見積り原価表作成 | 1 | 標準仕様の見積りができる
|  | 2 | 特殊仕様の見積りができる
|  | 3 | 開発ＭＨ機器の計画ができる
|  | 4 | 調達ＭＨ機器の見積りを入手できる
|  | 5 | 最適な調達ＭＨ機器の選定ができる
|  | 6 | 特殊な工事条件の見積りができる

## 30
職 務 |  | 積算 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 予算計画実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 計画 | 1 | 見積り条件をまとめることができる
|  | 2 | 仕様に合致した予算計画の立案ができる
|  | 3 | 予算計画を生産部門に説明及び指示できる

## 31
職 務 |  | 積算 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 予算管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 管理 | 1 | 予算計画の妥当性を判断できる
|  | 2 | 顧客予算との調整ができる
|  | 3 | 実績原価の追跡管理ができる

## 32
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | レイアウト図面作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計準備 | 1 | 設計準備ができる
社内業務フローを知っている
社内業務の中でのレイアウト・能力設計業務の位置付けを知っている
レイアウト・能力設計業務の仕組みを知っている
整備済みレイアウト・能力設計用資料の種類を知っている
レイアウト・能力設計資料の読み方を知っている
標準機器の基礎を知っている
システム設備の基礎を知っている
機器図面の読み方を知っている
標準機器の形式表示を知っている
規制、規格の基礎を知っている
レイアウト・能力設計部門に関するＩＳＯ基礎を知っている
製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」他）を知っている
2 | レイアウト図面作成 | 1 | レイアウト図面作成ができる
設備仕様を知っている
物流フローを知っている
使用機器の概略構造を知っている
動力源として利用できるユーティリティーを知っている
機械が設置される場所（建物内、野外等）の条件を知っている
|  | 2 | ２次元ＣＡＤを操作できる

## 33
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 設計資料整備（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 資料整備補助 | 1 | レイアウト設計資料整備の補助ができる
レイアウト設計資料整備（設計要件確認、設計等）の概要を知っている

## 34
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | レイアウト・能力設計（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計補助 | 1 | レイアウト設計、能力設計の補助ができる
レイアウト設計、能力設計（設計、施工計画、設計管理等）の概要を知っている

## 35
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 図面管理（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 図面管理補助 | 1 | レイアウト図面管理の補助ができる
レイアウト図面管理の概要を知っている

## 36
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計資料整備
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 実績設備資料整備 | 1 | 納入実績設備の分類ができる
納入実績設備を知っている
納入実績設備の資料整備の規則を知っている
2 | 実績機器資料整備 | 1 | 実績機器を機能、能力別に分類できる
|  | 2 | 実績機器の製作コストの把握ができる
実績機器を知っている
実績機器の資料整備の規則を知っている
3 | 購入品資料整備 | 1 | 使用する購入品資料の検索ができる
|  | 2 | 使用する購入品を機能、能力別に分類できる
|  | 3 | 使用する購入品価格の把握ができる
使用する購入品の全貌を知っている

## 37
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | レイアウト・能力設計準備
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計要件決定 | 1 | 設計要件決定できる
設備に要求される仕様を知っている
物流フローを知っている
搬送物（ハンドリング物）の特性を知っている
設備に要求される能力を知っている
ＭＨ機器が設置される場所（建物内、野外等）の条件を知っている
動力源として利用できるユーティリティーを知っている
ＭＨ機器が設置される環境条件を知っている
顧客の属する業種の現状を知っている
業界の最新の動向を知っている
2 | 規制、規格確認 | 1 | 規制、規格確認ができる
関連する規制、規格を知っている
建築基準法を知っている
関連するＪＩＳ（主にＭＨ機器、加工、組立て、安全等）を知っている
労働安全衛生法及び関連指針・通達を知っている
消防法を知っている
環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR／MSDS等）を知っている
製造物責任法を知っている

## 38
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | レイアウト・能力設計
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設備機能設計、能力設計 | 1 | 設備全体の能力設計ができる
|  | 2 | 設備全体のタイムチャートが作成できる
|  | 3 | 各ＭＨ機器間の移載、乗り移りポイントにおける能力設計ができる
2 | 機器レイアウト設計 | 1 | 騒音、振動等環境への影響を配慮して採用ＭＨ機器を決定できる
|  | 2 | 顧客所掌機器、建屋との取合いを考慮してレイアウト設計できる
|  | 3 | 制御盤、操作盤、ケーブル配置等制御機器配置を考慮して配置を決定できる
|  | 4 | 点検歩廊、点検台等設備の保守・点検を考慮して配置を決定できる
3 | 物流シミュレーション | 1 | 最適な物流シミュレーションの方法を選択できる
物流シミュレーションの方法を知っている
|  | 2 | 物流シミュレーションの実施ができる
|  | 3 | 物流シミュレーションにより設備能力の設計、検証ができる
4 | 機器概略仕様決定 | 1 | ＭＨ機器に必要とされる機能、能力を決定できる
|  | 2 | ＭＨ機器に必要とされる動作を決定できる
|  | 3 | ＭＨ機器のタイムチャートが作成できる
|  | 4 | ＭＨ機器の概略構想図が作成できる
|  | 5 | ＭＨ機器の概略質量の把握ができる
5 | 制御設計 | 1 | 最適なセンサを選定できる
センサの種類、機能を知っている
|  | 2 | 最適なセンサ配置を決定できる
|  | 3 | 制御設計（制御設計職務を参照）ができる
6 | 情報システム設計 | 1 | 情報システム設計（情報システム設計職務を参照）ができる
7 | 安全対策設計 | 1 | 保護柵及び扉、非常停止スイッチ等安全対策を決定できる
厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」を知っている
機械類の安全関連ＪＩＳを知っている
8 | リスクアセスメント | 1 | リスクの予測及び抽出ができる

## 39
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計検証
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | デザインレビュー | 1 | デザインレビューを開催することができる
デザインレビュー実施方法、手順を知っている
|  | 2 | デザインレビューの審査結果に基づき設計の見直しができる
2 | 設計検証 | 1 | 設計検証項目を決定できる
設計検証を知っている
|  | 2 | 完成した設計図面と仕様の合致を検証できる
|  | 3 | 個々の機器の能力検証ができる
|  | 4 | 設備全体の能力検証ができる

## 40
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報アウトプット
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 関連部門への情報アウトプット | 1 | 機器設計部門の業務に必要な情報をアウトプットできる
機器設計部門の業務を知っている
|  | 2 | 製造部門の業務に必要な情報をアウトプットできる
製造部門の業務を知っている

## 41
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 施行計画
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 輸送計画 | 1 | 最適な輸送計画の立案ができる
輸送方法を知っている
|  | 2 | 輸送部門の業務に必要な情報をアウトプットできる
2 | 工事計画 | 1 | 最適な工事計画の立案ができる
工事方法を知っている
|  | 2 | 工事部門の業務に必要な情報をアウトプットできる
3 | 試運転・調整計画 | 1 | 試運転・調整要領書の作成ができる
試運転・調整方法を知っている
|  | 2 | 試運転・調整方法を関連部門へ情報アウトプットできる
|  | 3 | 試運転・調整の結果を検証、評価できる
試運転・調整の結果が満足できないものである時、必要な対策が取れる

## 42
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計確認
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計妥当性確認 | 1 | 設計妥当性確認項目の決定ができる
設計の妥当性確認を知っている
|  | 2 | 完成した設備が顧客仕様を満足しているかの確認ができる
|  | 3 | 完成した設備が顧客仕様を満足していない場合、必要な対策ができる

## 43
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 顧客提出用設計図書作成 | 1 | 納入図面の作成ができる
顧客提出の必要がある設計図書の種類と目的を知っている
|  | 2 | 納入仕様書の作成ができる
|  | 3 | 工程表の作成ができる
2 | 顧客対応 | 1 | 顧客との打合せ計画の立案ができる
|  | 2 | 顧客との打合せの実施ができる
|  | 3 | 仕様変更事項について必要な対応ができる
|  | 4 | 顧客との打合せにより、最終仕様を決定できる
3 | 設計管理 | 1 | レイアウト、能力計画の工程表が作成できる
|  | 2 | レイアウト、能力計画の工程管理ができる
|  | 3 | レイアウト、能力計画作成のコスト予算の立案ができる
|  | 4 | レイアウト、能力計画作成のコスト管理ができる
4 | 不適クレーム・トラブル対応 | 1 | 不適クレーム・トラブルの原因の究明と対策ができる
|  | 2 | 不適クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携ができる
|  | 3 | 不適クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる

## 44
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | レイアウト図面管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 図面管理 | 1 | 原図の管理ができる
設計図書の保管規則を知っている
|  | 2 | 最新版の管理ができる
|  | 3 | 製作者に出図する図面の最新版管理ができる
|  | 4 | ＪＯＢ完成後、図面を適切な媒体に記録し保管管理ができる

## 45
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 新規設備開発
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 新規設備開発計画立案 | 1 | 新規設備の開発に必要な情報を収集できる
業界の最新の動向を知っている
|  | 2 | 新規設備の開発計画の立案ができる
新規設備の開発計画の立案手順を知っている
2 | 開発仕様書作成 | 1 | 開発仕様書の作成ができる
開発仕様書の作成方法を知っている
3 | 設計 | 1 | レイアウト設計、能力設計ができる
|  | 2 | 機器設計（機器設計職務を参照）ができる
|  | 3 | 制御設計（制御設計職務を参照）ができる
4 | 開発設計デザインレビュー実施 | 1 | 開発設計デザインレビューを開催することができる
開発設計デザインレビューの実施方法、手順を知っている
5 | システムテスト実施・評価 | 1 | システムテストの実施ができる
各種システムテストの方法を知っている
|  | 2 | システムテストの結果の評価ができる

## 46
職 務 |  | レイアウト・能力計画 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | レイアウト・能力設計業務改善
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業務改善 | 1 | クレーム・トラブルに関する情報の入手ができる
|  | 2 | クレーム・トラブルに関する情報の解析ができる
|  | 3 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の立案を主導できる
|  | 4 | クレーム・トラブルに対し対策実施結果の評価ができる
|  | 5 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の水平展開の実施ができる

## 47
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 図面作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 仕様決定準備 | 1 | 仕様決定準備ができる
社内業務フローを知っている
社内業務の中での構成機器の仕様決定業務の位置付けを知っている
構成機器の仕様決定業務フローを知っている
整備済みレイアウト・能力設計用資料の種類を知っている
レイアウト・能力設計資料の読み方を知っている
自社の取扱製品を知っている
|  | 2 | 自社の設計基準、設計資料を活用できる
自社の設計基準、設計資料を知っている
標準機器の基礎を知っている
システム設備の基礎を知っている
機器図面の読み方を知っている
標準機器の形式表示を知っている
規制、規格の基礎を知っている
レイアウト・能力設計部門に関するＩＳＯ基礎を知っている
製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」他）を知っている
2 | 図面作成 | 1 | 図面作成ができる
鉄鋼材料及びその表示記号を知っている
機械部品、機械要素（軸、軸受け、伝道部品、ばね部品、シール類等）を知ってい る
コンベヤベルトの修理、能力を知っている
塗装、メッキ等表面仕上げ方法を知っている
3 | アクチュエータ作図 | 1 | モータ、エアシリンダ、油圧シリンダ等の作図ができる
モータ、エアシリンダ、油圧シリンダ等の種類と機能を知っている
4 | 油空圧機器補器作図 | 1 | 電磁弁、エアフィルタ、レギュレータ、エアﾁｭｰﾌﾞ、管継手等の作図ができる
電磁弁、エアフィルタ、レギュレータ、エアﾁｭｰﾌﾞ、管継手等の種類と機能を知っている
5 | ２次元ＣＡＤ操作 | 1 | ＣＡＤシステムを活用して図面作成ができる
ＣＡＤシステムの構成を知っている
起動から終了までの各種機能の使用方法を知っている

## 48
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 機器仕様決定(補助)
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 機器仕様決定補助 | 1 | 機器仕様決定仕事の補助ができる
機器仕様決定仕事の概要を知っている

## 49
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 機器仕様決定準備
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計要件決定 | 1 | 設計要件決定できる
設備に要求される仕様を知っている
物流フローを知っている
搬送物（ハンドリング物）の特性を知っている
設備に要求される能力を知っている
ＭＨ機器が設置される場所（建物内、野外等）の条件を知っている
動力源として利用できるユーティリティーを知っている
ＭＨ機器が設置される環境条件を知っている
顧客の属する業種の現状を知っている
業界の最新の動向を知っている
2 | 規制、規格確認 | 1 | 規制、規格確認ができる
関連する規制、規格を知っている
建築基準法を知っている
関連するＪＩＳ（主にﾏﾃﾊﾝ機器、加工・組立て、安全等）を知っている
労働安全衛生法及び関連指針・通達を知っている
消防法を知っている
環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR／MSDS等）を知っている
製造物責任法を知っている

## 50
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 機器仕様決定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設備機能設計、能力設計 | 1 | 設備全体の能力設計ができる
|  | 2 | 設備全体のタイムチャートの作成ができる
|  | 3 | 各ＭＨ機器間の移載、乗り移りポイントにおける能力設計ができる
2 | 機器レイアウト設計 | 1 | 騒音、振動等環境への影響を配慮して採用機器の決定ができる
|  | 2 | 顧客所掌機器、建屋との取り合いを考慮してレイアウト設計できる
|  | 3 | 制御盤、操作盤、ケーブル配置等制御機器配置を考慮して配置を決定できる
|  | 4 | 点検歩廊、点検台等設備の保守・点検を考慮して配置を決定できる
3 | 物流シミュレーション | 1 | 最適な物流シミュレーションの方法を選択できる
物流シミュレーションの方法を知っている
|  | 2 | 物流シミュレーションの実施ができる
|  | 3 | 物流シミュレーションにより設備能力の設計、検証ができる
4 | 機器仕様決定 | 1 | ＭＨ機器に必要とされる機能、能力の決定ができる
|  | 2 | ＭＨ機器に必要とされる動作の決定ができる
|  | 3 | ＭＨ機器の動作タイムチャートが作成できる
|  | 4 | ＭＨ機器の概略構想図が作成できる
|  | 5 | ＭＨ機器の概略質量が把握できる
|  | 6 | ＭＨ機器の仕様書が作成できる
5 | 機構設計、設計計算 | 1 | 最適な機構の設計ができる
|  | 2 | 機器能力の計算ができる
|  | 3 | 最適なアクチュエータの仕様を決定できる
|  | 4 | タイムチャートの作成ができる
|  | 5 | 使用するセンサの仕様、配置を決定できる
|  | 6 | 製品各部の強度計算、剛性計算、寿命計算ができる
|  | 7 | 動力計算ができる
6 | 制御設計 | 1 | 最適なセンサを選定することができる
センサの種類、機能を知っている
|  | 2 | 最適なセンサ配置を決定することができる
制御設計（制御設計職務を参照）を知っている
7 | 情報システム設計 | 1 | 情報システム設計ができる
情報システム設計（情報システム設計職務を参照）を知っている
8 | 安全対策設計 | 1 | 保護柵及び扉、非常停止スイッチ等安全対策を決定できる
厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」を知っている
機械類の安全関連ＪＩＳを知っている

## 51
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計検証
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | デザインレビュー | 1 | デザインレビューを開催することができる
デザインレビューの実施方法、手順を知っている
|  | 2 | デザインレビューの審査結果に基づき設計の見直しができる
2 | 設計検証 | 1 | 設計検証項目の決定ができる
設計検証を知っている
|  | 2 | 完成した設計図面が仕様に合致しているかの検証ができる
|  | 3 | ＭＨ機器の能力検証ができる

## 52
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 原価計算
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 製品原価計算 | 1 | 製品原価計算ができる
製品原価計算方法を知っている

## 53
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報アウトプット
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 関連部門への情報アウトプット | 1 | 機器設計部門の業務に必要な情報のアウトプットができる
機器設計部門の業務を知っている

## 54
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 施工計画
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 施工計画 | 1 | 施工計画ができる
輸送方法を知っている
工事方法を知っている
試運転・調整方法を知っている

## 55
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計確認
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計妥当性確認 | 1 | 設計妥当性確認項目の決定ができる
設計の妥当性確認方法を知っている
|  | 2 | 完成した機器が顧客仕様を満足しているかの確認ができる
完成した機器が顧客仕様を満足していない場合、必要な対策を知っている

## 56
職 務 |  | 構成機器仕様決定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 顧客対応 | 1 | 顧客との打合せ計画の立案ができる
|  | 2 | 顧客との打合せの実施ができる
|  | 3 | 仕様変更事項について必要な対応ができる
|  | 4 | 顧客との打合せにより、最終仕様の決定ができる
2 | 不適クレーム・トラブル対応 | 1 | 不適クレーム・トラブルの原因の究明と対策ができる
|  | 2 | 不適クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携ができる
|  | 3 | 不適クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる

## 57
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 図面作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計準備 | 1 | 設計準備ができる
社内業務フローを知っている
社内業務の中でのＭＨ機器設計業務の位置付けを知っている
自社の取扱い製品を知っている
|  | 2 | 自社の設計基準、設計資料を活用できる
自社の設計基準、設計資料を知っている
標準機器の形式表示を知っている
関連する規制、規格の基礎を知っている
ＭＨ機器設計部門に関するＩＳＯ基礎を知っている
2 | 図面作成準備 | 1 | 図面作成準備ができる
製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」他）を知っている
鉄鋼材料及びその表示記号を知っている
機械部品、機械要素（軸、軸受け、伝道部品、ばね部品、シール類等）を知ってい る
コンベヤベルトの種類、特徴、機能を知っている
塗装、メッキ等表面仕上げ方法を知っている
3 | アクチュエータ作図 | 1 | モータ、エアシリンダ、油圧シリンダ等の作図ができる
モータ、エアシリンダ、油圧シリンダ等の種類と機能を知っている
4 | 油空圧機器補器作図 | 1 | 電磁弁、エアフィルタ、レギュレータ、エアﾁｭｰﾌﾞ、管継手等の作図ができる
電磁弁、エアフィルタ、レギュレータ、エアﾁｭｰﾌﾞ、管継手等の種類と機能を知って いる
5 | ２次元ＣＡＤ操作 | 1 | ＣＡＤシステムを活用して図面作成ができる
ＣＡＤシステムの構成を知っている
起動から終了までの各種機能の使用方法を知っている

## 58
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 部品設計（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 部品設計補助 | 1 | 部品設計の補助ができる
部品設計法（仕様、要素設計、材料、公差等）の概要を知っている

## 59
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 設計資料整備（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計資料整備補助 | 1 | 設計資料整備の補助ができる
設計資料整備（実績ＭＨ機器資料、購入品資料、自社設計基準）の概要を知ってい る

## 60
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 製品設計（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 製品設計補助 | 1 | 製品設計の補助ができる
製品設計（規格、部品及びＭＨ機器仕様、機構設計、安全設計、デザインﾚﾋﾞｭｰ、工 程・コスト管理等）の概要を知っている

## 61
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 図面管理（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 図面管理補助 | 1 | ＭＨ機器図面管理の補助ができる
ＭＨ機器図面管理の概要を知っている

## 62
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 部品設計
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 部品仕様確認 | 1 | 製品設計部門から与えられた部品仕様を確認できる
製品設計部門から与えられた部品仕様を知っている
2 | 設計 | 1 | アクチュエータ部の設計ができる
|  | 2 | 機構部の設計ができる
|  | 3 | ねじ部品（ボルト、ナット、座金、小ねじ等）の設計ができる
|  | 4 | 軸関係部品（キー、軸継手等）の設計ができる
|  | 5 | 軸受部品（玉軸受、転がり軸受ユニット等）の設計ができる
|  | 6 | 伝動部品（歯車、チェーン、ベルト等）の設計ができる
|  | 7 | ばね部品の設計ができる
|  | 8 | シール類（Ｏリング、オイルシール等）の設計ができる
|  | 9 | コンベヤベルトの設計ができる
|  | 10 | 公差、許容値が選択できる
|  | 11 | 表面仕上げが選択できる
3 | 部品材料選択 | 1 | 鉄鋼材料の選択ができる
|  | 2 | 非鉄金属材料の選択ができる
|  | 3 | ゴム及びプラスチック材料の選択ができる
4 | ３次元ＣＡＤ操作 | 1 | ３次元ＣＡＤシステムを操作できる
３次元ＣＡＤシステム構成、機能を知っている
|  | 2 | ＣＡＤシステムによる有限要素法解析ができる

## 63
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計資料整備
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 実績ＭＨ機器資料整備 | 1 | 実績ＭＨ機器を機能、能力別に分類できる
実績ＭＨ機器の種類と機能を知っている
実績ＭＨ機器の資料整備の規則を知っている
|  | 2 | 実績ＭＨ機器の製作コストの把握ができる
2 | 購入品資料整備 | 1 | 購入品資料の検索ができる
使用する購入品の全貌を知っている
|  | 2 | 購入品を機能、能力別に分類できる
|  | 3 | 購入品の価格把握ができる
3 | 自社設計基準整備 | 1 | 自社設計基準の整備基準を決定できる
|  | 2 | 自社設計基準の作成ができる

## 64
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 製品設計準備
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計要件決定 | 1 | 設計要件決定できる
製品に要求される仕様を知っている
搬送物（ハンドリング物）の特性を知っている
機械が設置される環境（建物内、野外等）条件を知っている
動力源として利用できるユーティリティーを知っている
物流フローチャートを知っている
2 | 規制、規格確認 | 1 | 規制、規格確認ができる
関連する規制、規格を知っている
建築基準法を知っている
関連するＪＩＳ（ＭＨ機器、加工、組立て、安全等）を知っている
労働安全衛生法及び関連指針・通達を知っている
消防法を知っている
環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR／MSDS等）を知っている
製造物責任法を知っている

## 65
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 製品設計
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 部品設計 | 1 | 仕様に会わせた部品設計ができる
部品設計の流れを知っている
2 | 制御設計 | 1 | 目的に応じたセンサの選定ができる
センサの種類、機能を知っている
|  | 2 | センサ配置の決定ができる
制御設計（制御設計職務を参照）を知っている
3 | ＭＨ機器仕様決定 | 1 | ＭＨ機器に必要とされる動作、機能、能力を決定できる
|  | 2 | タイムチャートを作成できる
|  | 3 | ＭＨ機器概略構想図を作成できる
|  | 4 | ＭＨ機器の概略質量を把握できる
|  | 5 | ＭＨ機器の仕様書を作成できる
4 | 機構設計、設計計算 | 1 | ＭＨ機構を設計できる
|  | 2 | ＭＨ機器の能力計算（動力計算、強度計算、剛性計算、寿命計算等）ができる
|  | 3 | 最適なアクチュエータの仕様を決定できる
|  | 4 | タイムチャートの作成ができる
|  | 5 | 使用するセンサの仕様、配置の決定ができる
5 | 組立て図面作成 | 1 | ＭＨ機器の組立て図の作成ができる
ＭＨ機器組立て図の役割を知っている
6 | 安全対策設計 | 1 | 保護柵及び扉、非常停止スイッチ等安全対策を決定できる
厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」を知っている
機械類の安全関連ＪＩＳを知っている

## 66
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計検証
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | デザインレビュー | 1 | デザインレビューの開催ができる
デザインレビューの実施方法、手順を知っている
|  | 2 | デザインレビューの審査結果に基づき設計の見直しができる
2 | 設計検証 | 1 | 設計検証項目の決定ができる
設計検証方法を知っている
|  | 2 | 完成した設計図面と仕様の整合性を検証できる
|  | 3 | ＭＨ機器の能力を検証できる

## 67
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 原価計算
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 製品原価計算 | 1 | 製品原価計算ができる
製品原価計算の記載項目を知っている

## 68
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報アウトプット
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 関連部門への情報アウトプット | 1 | 部品設計部門に必要な情報をアウトプットできる
|  | 2 | 製造部門に必要な情報をアウトプットできる
|  | 3 | 制御部門に必要な情報をアウトプットできる

## 69
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計確認
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 検査依頼 | 1 | ＭＨ機器検査要領書の作成ができる
ＭＨ機器の検査方法を知っている
2 | 試運転・調整依頼 | 1 | 試運転・調整要領書の作成ができる
試運転・調整方法を知っている
|  | 2 | 試運転・調整方法について関連部門に情報をアウトプットできる
|  | 3 | 試運転・調整の結果を検証、評価できる
|  | 4 | 試運転・調整の結果、必要な対策ができる
3 | 設計妥当性確認 | 1 | 設計妥当性確認項目の決定ができる
設計妥当性確認方法を知っている
|  | 2 | ＭＨ機器が顧客仕様を満足しているかの確認ができる
|  | 3 | ＭＨ機器が顧客仕様を満足していない場合、必要な対策ができる

## 70
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 顧客対応 | 1 | 納入図面を作成できる
|  | 2 | 納入仕様書を作成できる
|  | 3 | 工程表を作成できる
顧客提出の必要がある設計図書の種類を知っている
|  | 4 | 顧客との打合せ計画を立案できる
|  | 5 | 仕様変更事項について必要な対応ができる
|  | 6 | 顧客との打合せにより、最終仕様を決定できる
2 | 設計管理 | 1 | ＭＨ機器設計工程表を作成できる
|  | 2 | ＭＨ機器設計工程の管理ができる
|  | 3 | ＭＨ機器設計コスト予算計画を立案できる
|  | 4 | ＭＨ機器設計のコスト管理ができる
3 | 不適クレーム・トラブル対応 | 1 | クレーム・トラブルの原因の究明と対策ができる
|  | 2 | クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携ができる
|  | 3 | クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる

## 71
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 完成図書管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 取扱説明書管理 | 1 | 取扱説明書管理ができる
MHS全体の流れを知っている
ＭＨ機器の取扱い方法を知っている
|  | 2 | 障害時の対処方法を文章化できる
2 | 完成図書管理 | 1 | 完成図書をまとめることができる
完成図書の構成を知っている
完成図書の保管場所、方法を知っている

## 72
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 機器図面管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | ＭＨ機器図面管理 | 1 | 原図、最新版図面の管理ができる
設計図書の保管規則を知っている

## 73
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 新規機器開発
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 開発計画立案 | 1 | 新規ＭＨ機器の開発に必要な情報を収集できる
|  | 2 | 新規ＭＨ機器の開発計画の立案ができる
業界の最新動向を知っている
2 | 開発仕様書作成 | 1 | 開発仕様書の作成ができる
開発仕様書の記載項目を知っている
3 | レイアウト設計、能力設計 | 1 | レイアウト設計、能力設計（レイアウト・能力計画職務参照）ができる
|  | 2 | 製品設計ができる
|  | 3 | 制御設計（制御設計職務を参照）ができる
4 | 開発設計デザインレビュー | 1 | 開発設計デザインレビューを開催できる
開発設計デザインレビューの実施方法、手順を知っている
5 | ＭＨ機器テスト実施・評価 | 1 | ＭＨ機器テストの実施ができる
|  | 2 | ＭＨ機器テストの結果の評価ができる
各種ＭＨ機器の各種テスト方法を知っている

## 74
職 務 |  | 機器設計 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | ＭＨ機器設計業務改善
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業務改善 | 1 | 不適クレーム・トラブルの情報入手、解析ができる
|  | 2 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の立案を主導できる
|  | 3 | クレーム・トラブルに対し対策実施結果の評価ができる
|  | 4 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の水平展開の実施ができる

## 75
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 設備レイアウト条件把握
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 制御設計準備 | 1 | 制御設計準備ができる
社内業務フローを知っている
社内業務で制御設計の位置付けを知っている
設備レイアウト図面の読み方を知っている
設備やＭＨ機械の種類を知っている
制御機器の基礎を知っている
物流フローを知っている
ＭＨ機械の機能を知っている
タイムチャートを知っている
センサーの役割を知っている
アクチュエータの役割を知っている
|  | 2 | 展開すべき作業を指示できる
展開するための図面の種類を知っている
|  | 3 | 関連部署と打合せができる
2 | 顧客対応 | 1 | 顧客対応ができる
顧客のニーズや仕様書の内容を知っている
必要な設計図面の種類を知っている
能力やユーティリティを知っている
インターフェース仕様を知っている
システムの機器構成を知っている
|  | 2 | 議事録を作成できる

## 76
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 設計資料作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 基本設計 | 1 | 制御仕様書（制御構成の構築を含む）の作成ができる
納入実績を知っている
図面番号の読み方を知っている
|  | 2 | インターフェース仕様の作成ができる
|  | 3 | 電源容量の計算ができる
|  | 4 | タイムチャートの作成ができる
|  | 5 | センサーの選定ができる
|  | 6 | センサー配置図の作成ができる
|  | 7 | アクチュエータの配置図の作成ができる
上位システムとの接続方法を知っている
|  | 8 | 工程表の作成ができる
工程表の読み方を知っている
|  | 9 | コスト計算ができる

## 77
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計図面作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | Ｉ／Ｏ割付設計 | 1 | ＰＬＣの選定ができる
ＰＬＣの機種と機能を知っている
|  | 2 | 入出力機器の選定ができる
|  | 3 | 入・出力機能、表示機能の構築ができる
入出力機器の機種を知っている
|  | 4 | Ｉ／Ｏ割付けができる
2 | 回路設計 | 1 | 回路設計ができる
電気回路の基礎を知っている
電気回路のシンボル記号（図記号）を知っている
納入実績の回路を知っている
カタログの内容を知っている
ＪＩＳ、ＪＥＭの規格、関連法令を知っている
|  | 2 | 回路の下図を描くことができる
電気回路図上の部品の機能を知っている
|  | 3 | 電気部品を選定できる
|  | 4 | 回路上の電圧、電流を計算できる

## 78
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 制御設計実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 制御盤設計 | 1 | 製作仕様書の作成ができる
制御盤の図面の種類を知っている
制御盤製作仕様書の内容を知っている
ＪＩＳ、ＪＥＭの規格、関連法令を知っている
|  | 2 | 設計の下図を描くことができる
|  | 3 | 制御盤のサイズを決定できる
|  | 4 | 電線のサイズや種類を選定できる
|  | 5 | 板金図面の作成ができる
板金構造を知っている
板金材料や部品を知っている
|  | 6 | 表面仕上げや塗装仕様の決定ができる
2 | プログラム設計 | 1 | 基本命令でプログラムの作成ができる
ＣＰＵ装置の機能を知っている
表示装置の機能を知っている
入出力機器（Ｉ／Ｏ装置）の機能を知っている
通信ユニットの機能を知っている
特殊ユニットの機能を知っている
各種の通信方法を知っている
プログラム言語を知っている
開発ツールの取り扱いを知っている
プログラムの読み方を知っている
|  | 2 | 応用や特殊命令でプログラムの作成ができる
|  | 3 | 表示装置の画面でプログラムの作成ができる
|  | 4 | 表示装置の画面構成の構築ができる
|  | 5 | プログラムのシュミレーションやデバッグができる

## 79
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計検証実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | デザインレビュー | 1 | デザインレビューの開催ができる
デザインレビューの実施方法と手順を知っている
|  | 2 | デザインレビューの審議結果に基づき設計の見直しができる
2 | 設計検証 | 1 | 設計検証の項目を決定できる
設計検証方法を知っている
|  | 2 | 個々のＭＨ機器の能力検証ができる
|  | 3 | 設備全体の能力検証ができる

## 80
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報アウトプット
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 関連部門へ情報アウトプット | 1 | 機器設計部門に必要な情報をアウトプットできる
|  | 2 | 購買・製造部門の業務に必要な情報をアウトプットできる

## 81
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 設計確認
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 試運転・調整計画 | 1 | 試運転・調整要領書の作成ができる
試運転・調整方法を知っている
|  | 2 | 試運転・調整方法について関連部門に情報をアウトプットできる
|  | 3 | 試運転・調整の結果を検証、評価できる
|  | 4 | 試運転・調整方法の結果が満足できないものである時、必要な対策ができる
2 | 設計妥当性確認 | 1 | 設計妥当性確認項目の決定ができる
設計の妥当性確認方法を知っている
|  | 2 | 完成した設備が顧客仕様を満足していない場合、必要な対策ができる
|  | 3 | 残留リスクの評価・設定ができる

## 82
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 付帯設計図面作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 配線工事設計 | 1 | ケーブルのサイズや種類の選定ができる
ケーブルの種類を知っている
|  | 2 | 配管のサイズや種類の選定ができる
配管材料の種類を知っている
|  | 3 | ダクトやラックのサイズや種類の選定ができる
ダクトやケーブルラックの種類を知っている
|  | 4 | 盤や各ボックスの設置位置を決定できる
盤や各ボックスの使用目的を知っている
|  | 5 | 配線配管系統図の作図ができる
配線配管系統図の読み方を知っている
|  | 6 | ラックルートの決定ができる
|  | 7 | 配線配管材料を拾出しができる
施工方法を知っている
関係法令を知っている
|  | 8 | コスト計算ができる
|  | 9 | 工事会社と工程の打合せができる
|  | 10 | 工事会社の見積りの査定ができる

## 83
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 完成図書管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 図書作成・管理 | 1 | 取扱説明書の作成ができる
顧客提出の必要がある設計図書の内容を知っている
取扱説明書の構成を知っている
|  | 2 | 完成図書の作成ができる
完成図書の構成を知っている
完成図書の保管場所・方法を知っている
|  | 3 | 原図、最新図面の管理ができる
設計図書の保管規則を知っている
2 | 制御設計クレーム・トラブル対応 | 1 | 不適クレーム・トラブルの原因の究明と対策ができる
|  | 2 | 不適クレーム・トラブルの解明のために社内関連部署との連携ができる
|  | 3 | 不適クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる

## 84
職 務 |  | 制御設計 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 制御設計業務改善
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業務改善 | 1 | クレーム・トラブルの情報入手、解析ができる
|  | 2 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の立案を主導できる
|  | 3 | クレーム・トラブルに対し有効な対策実施結果を評価できる
|  | 4 | クレーム・トラブルに対し有効な対策の水平展開の実施ができる

## 85
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 情報システム設計（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 設計準備 | 1 | 情報システム設計の補助作業ができる
社内業務フローを知っている
物流フローを知っている
情報システム構成図の読み方を知っている
スケジュール表を知っている
|  | 2 | 進捗状況を報告できる

## 86
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報システム設計実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 基本設計 | 1 | 情報システム構成図の作成ができる
情報機器、ネットワーク機器の仕様を知っている
ファイアウォールを知っている
ＯＳの種類と特徴を知っている
サーバとクライアントの機能、役割を知っている
|  | 2 | データベースの選定ができる
|  | 3 | データベースの構築・設計ができる
|  | 4 | 機能仕様書の作成ができる
バーコードリーダ（固定式・ハンディ式）を知っている
スイッチングＨＵＢの仕組みを知っている
バーコードの種類、仕様を知っている
２次元バーコードの種類、仕様を知っている
ＩＤタグの種類と機能を知っている
ラベルプリンタの種類、仕様を知っている
秤量器の種類、仕様を知っている
秤量器のキャリブレーション方法を知っている
ハンディターミナルの利用方法を知っている
特定小電力周波数帯の仕様を知っている
無線ＬＡＮの仕組みを知っている
無停電電源装置の目的、はたらきを知っている
停電時の電源負荷容量の計算を知っている
情報機器の防塵・防滴保護を知っている
|  | 5 | 情報機器の選定ができる
|  | 6 | 情報機器の手配・調達ができる
データベースのバックアップ・リストア方法を知っている
ハードディスクのＲＡＩＤの仕組みを知っている
|  | 7 | 運用フローの作成ができる
各工程における作業内容を知っている
各工程間の連携内容を知っている
|  | 8 | ゼネラルフロー図の作成ができる
|  | 9 | 帳票のフォームの作成ができる
2 | 環境設定 | 1 | セキュリティホールの情報収集ができる
セキュリティを知っている
ウィルスの侵入防止対策、感染時の対応を知っている
|  | 2 | サーバ、クライアントのＯＳをインストールできる
|  | 3 | アプリケーションソフトのインストール・実行ができる
|  | 4 | サーバにデータベースをインストールできる
ＴＣＰ／ＩＰの仕組み・設定方法を知っている
3 | プログラム設計 | 1 | プログラム設計ができる
プログラミング言語の用途、種類を知っている
アプリケーションのイベント処理を知っている
タスクの起動、停止方法を知っている
メモリ管理を知っている
プログラムのコンパイル、実行の方法を知っている
プログラム開発ツールの使用法を知っている
プログラムの正常動作の確認方法を知っている
マルチタスクの動作を知っている
割り込み処理を知っている
|  | 2 | 各機器のＩＰアドレスを決めることができる
|  | 3 | ＳＱＬ言語を使ってデータベースのデータ検索ができる
アナログデータとデジタルデータの違いを知っている
シリアル通信を知っている
製品コードマスタ、部品コードのマスタを知っている
ＲＳ－２３２Ｃの通信を知っている
ＴＣＰ／ＩＰプロトコル通信を知っている
ソケット通信を知っている
ＦＴＰ通信を知っている
ＦＴＰ通信のクライアントとサーバの動作環境を知っている
|  | 4 | ＳＣＡＤＡによる画面の設計ができる
ＳＣＡＤＡによるモニタ画面を知っている
ローカル制御機器（ＰＬＣ）のシステム構成を知っている
ローカル制御のネットワーク・種別を知っている
ローカル制御との通信・接続方法を知っている
4 | デザインレビュー | 1 | デザインレビューの開催を設定できる
デザインレビューの実施方法、手順を知っている
|  | 2 | レビュー結果を情報システム設計に反映できる
5 | 情報システム評価 | 1 | チェックシートに沿ってプログラムの機能試験ができる
情報システム構成を知っている
情報システムの機能範囲を知っている
情報システムのシミュレーション方法を知っている
|  | 2 | 情報システムプログラムの機能別にチェックシートが作成できる

## 87
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 立会い検査
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 立会い検査受検 | 1 | 立会い検査の実施日設定、通知できる
|  | 2 | 受検の準備、取りまとめができる
|  | 3 | 検査要領書を作成できる
|  | 4 | 検査結果報告書を作成できる
|  | 5 | 検査議事録の作成ができる
|  | 6 | 検査評価に対して対策、対応ができる

## 88
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 完成図書作成
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 完成図書作成 | 1 | 完成図書を完成できる
情報システム全体の流れを知っている
情報システムの立ち上げ、終了方法を知っている
完成図書の構成、まとめ方を知っている
完成図書の保管場所・方法を知っている
|  | 2 | 障害時対処方法の作成ができる

## 89
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 情報システム計画
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 情報システム計画準備 | 1 | 情報システム計画準備ができる
業界の最新動向を知っている
在庫管理システムの仕組みを知っている
生産管理システムの仕組みを知っている
物流管理システムの仕組みを知っている
工程管理システムの仕組みを知っている
原材料管理システムの仕組みを知っている
自動倉庫、平置き倉庫管理を知っている
自動倉庫クレーン制御を知っている
無人搬送車制御を知っている
搬送コンベヤ制御を知っている
インターネット・イントラネットの仕組みを知っている
クライアント／サーバシステムを知っている
無線ＬＡＮのシステムを知っている
2 | 顧客対応 | 1 | 顧客要件の定義・整理ができ、対応できる
顧客の業種、現状況を知っている
顧客の見積り照会仕様書の記載項目を知っている
情報機器の仕様を知っている
顧客の社内ＬＡＮ環境を知っている
|  | 2 | 打合せ議事録を作成できる
|  | 3 | 顧客に対して自社業務を説明できる
|  | 4 | 顧客要求納期に間に合わせられるかを判断できる
|  | 5 | 打合せ日を設定、調整できる
|  | 6 | 顧客ニーズを社内で説明できる
3 | 提案 | 1 | 見積り仕様書を作成できる
|  | 2 | 顧客の基幹業務システムと情報システムとのリンケージの提案ができる
|  | 3 | 情報システムのリスクヘッジを検討、提案できる
|  | 4 | 情報システム構成図の作成ができる
|  | 5 | 在庫管理システムの把握ができる
|  | 6 | 生産管理システムの把握ができる
|  | 7 | 物流管理システムの把握ができる
|  | 8 | 工程管理システムの把握ができる
|  | 9 | 原材料管理システムの把握ができる

## 90
職 務 |  | 情報システム設計 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 情報システム保守
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 情報システム維持・管理 | 1 | 情報システム維持・管理ができる
障害時の緊急連絡先を知っている
障害修理、対策の方法を知っている
使用機器のメーカ、型式を知っている
|  | 2 | セキュリティホールの最新情報を入手できる
|  | 3 | セキュリティ対策ができる
|  | 4 | プログラムの世代管理ができる
定期保守の目的を知っている
|  | 5 | 顧客と保守契約の取決めができる

## 91
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 機械検査基準設定（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 機械検査準備 | 1 | 機械検査準備ができる
社内業務フローを知っている
検査基準の設定業務の位置付けを知っている
社内検査基準を知っている
ＪＩＳ普通寸法公差を知っている
|  | 2 | 機械検査要領書の作成補助ができる
検査要領書の作成基準を知っている
ＭＨ機器組立て図の読み方を知っている
機器仕様書の読み方を知っている

## 92
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 制御検査基準設定（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 制御検査準備 | 1 | 制御検査準備ができる
社内業務フローを知っている
検査基準の設定業務の位置付けを知っている
社内検査基準を知っている
|  | 2 | 制御検査要領書の作成補助ができる
検査要領書の作成基準を知っている
制御図面の読み方を知っている
制御仕様書の読み方を知っている

## 93
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 情報システム検査基準設定（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 情報システム検査準備 | 1 | 情報システム検査準備ができる
社内業務フローを知っている
検査基準の設定業務の位置付けを知っている
社内検査基準を知っている
|  | 2 | 検査要領書の作成補助ができる
検査要領書の作成基準を知っている
情報システム構成図の読み方を知っている
情報システム仕様書の読み方を知っている

## 94
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 機械検査基準設定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | インプット事項決定 | 1 | インプット事項決定ができる
搬送物（ハンドリング物）の特性を知っている
機器組立て図を知っている
機器仕様書の記載項目を知っている
タイムチャートを知っている
2 | 機械検査要領書作成 | 1 | 検査要領書の作成ができる
検査要領書の作成基準を知っている
標準機器の検査要領を知っている
|  | 2 | 組立て寸法基準を指示できる
|  | 3 | 組立て寸法許容値を指示できる
|  | 4 | 据付け基準位置を指示できる
|  | 5 | 動作原点位置を指示できる
|  | 6 | 動作速度及びその許容値を指示できる
|  | 7 | 動作部の停止精度を指示できる
|  | 8 | 位置決めユニットの位置決め精度を指示できる
|  | 9 | タイムチャートに基づき各動作の許容時間を指示できる
|  | 10 | 振動許容値を指示できる
|  | 11 | 騒音許容値を指示できる
|  | 12 | 外観検査基準を指示できる
|  | 13 | 溶接部検査基準を指示できる
|  | 14 | 残留リスクの評価・設定ができる

## 95
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 制御検査基準設定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | インプット事項決定 | 1 | インプット事項決定ができる
制御対象の設備状況を知っている
制御システムの構成を知っている
制御関係図面の読み方を知っている
制御仕様書の読み方を知っている
2 | 制御検査要領書作成 | 1 | 検査要領書の作成ができる
検査要領書の作成基準を知っている
|  | 2 | 検査要領書の改定の指示ができる
|  | 3 | 検査ツールを操作できる
検査ツールの種類を知っている
|  | 4 | 検査項目の決定ができる
|  | 5 | 検査ツールの校正、管理を指示できる
|  | 6 | 残留リスクの評価・設定ができる

## 96
職 務 |  | 検査基準設定 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 情報システム検査基準設定
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | インプット事項決定 | 1 | インプット事項決定ができる
情報システムの対象機器の種類と性能を知っている
情報システム構成を知っている
情報システム仕様書を知っている
機器の各動作のタイムチャートを知っている
2 | 検査要領書・報告書作成 | 1 | 検査要領書の作成ができる
検査要領書の作成基準を知っている
情報システムの検査要領を知っている
|  | 2 | 検査結果報告書の作成ができる
|  | 3 | 検査議事録の作成ができる
|  | 4 | 残留リスクの評価・設定ができる

## 97
職 務 |  | 生産統括 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 生産統括管理（準備）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 生産統括準備 | 1 | 生産統括準備ができる
社内業務フローを知っている
社内業務の中での生産統括業務の位置付けを知っている
生産統括業務を知っている
検査業務を知っている
品質管理業務を知っている
梱包・出荷業務を知っている
輸送業務を知っている
標準機器の基礎を知っている
システム設備の基礎を知っている
標準機器の形式表示を知っている
規制、規格の基礎を知っている
生産統括部門に関するＩＳＯを知っている

## 98
職 務 |  | 生産統括 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 生産統括管理
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 上流工程インプット確認 | 1 | 仕事番号を確認できる
|  | 2 | 顧客名、工事名、納期、引き渡し条件、納入先を確認できる
|  | 3 | 受注金額を確認できる
|  | 4 | 製造予算を確認できる
|  | 5 | 製造すべき機器の数量、仕様を確認できる
受注通知書の読み方を知っている
2 | マスター工程表作成 | 1 | マスター工程表の作成ができる
|  | 2 | 設計大工程を計画できる
|  | 3 | 製造大工程を計画できる
|  | 4 | 購買・調達品の大工程を計画できる
|  | 5 | 組立て大工程を計画できる
|  | 6 | 電気、制御工事の大工程を計画できる
|  | 7 | 場内試運転の大工程を計画できる
|  | 8 | 検査の大工程を計画できる
|  | 9 | 輸送大工程を計画できる
|  | 10 | 現場据付け工事の大工程を計画できる
|  | 11 | 現場調整・試運転大工程を計画できる
|  | 12 | デザインレビュー実施必要の有無を判断できる
|  | 13 | 設計検証実施必要の有無を判断できる
3 | 予算書作成 | 1 | 予算書の作成ができる
予算書の記載項目を知っている
4 | 品質計画立案（補助） | 1 | 品質計画の作成補助ができる
品質計画を知っている
5 | 個別生産指示 | 1 | 設計部門に設計計画書作成の指示ができる
|  | 2 | 製造部門に製造計画書作成の指示ができる
|  | 3 | 購買・調達部門に購買・調達計画書作成の指示ができる
|  | 4 | 組立て部門に組立て計画書作成の指示ができる
|  | 5 | 電気・制御部門に製造計画書作成の指示ができる
|  | 6 | 検査部門に検査計画書、検査要領書作成の指示ができる
|  | 7 | 場内試運転部門に場内試運転計画書作成の指示ができる
|  | 8 | 輸送部門に輸送計画書作成の指示ができる
|  | 9 | 工事部門に工事計画書作成の指示ができる
|  | 10 | 現場調整・試運転部門に調整・試運転計画書作成の指示ができる

## 99
職 務 |  | 生産統括 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 生産計画
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | ストック部品在庫管理 | 1 | ストック部品の在庫管理補助ができる
ストック部品の在庫管理を知っている
2 | ストック生産計画立案（補助） | 1 | ストック生産計の立案補助ができる
ストック生産計画の立案項目を知っている
3 | ストック部品在庫管理 | 1 | ストック部品在庫管理ができる
ストック部品の在庫管理を知っている
ストック在庫品の発注点を知っている
ストック在庫品の発注方式を知っている
4 | ストック生産計画立案 | 1 | 受注状況、受注見込み状況から生産計画の立案ができる
受注状況を知っている
受注見込み状況を知っている
5 | ストック生産指示 | 1 | 内製部品の生産指示ができる
|  | 2 | 外部調達品の調達を調達・購買部門に指示できる
内製部品と外部調達部品の区分を知っている
6 | 生産計画 | 1 | 期種別大日程計画（生産週）の確定ができる
|  | 2 | 各工程の必要工数、リードタイムが立案できる
生産の仕組みを知っている
負荷計画の基本を知っている
機種別の基準工数を知っている
7 | 生産進捗状況確認 | 1 | 生産進捗状況の確認のための会議を召集できる
生産進捗状況の確認方法を知っている
|  | 2 | 生産状況に支障が出ているか否かの判断ができる
|  | 3 | 生産状況に支障が出ている場合に関連部署に対策立案の指示ができる
8 | 生産関連クレーム・トラブル対応 | 1 | クレーム・トラブルの原因の究明と対策ができる
|  | 2 | クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署との連携ができる
|  | 3 | クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる
9 | 予算管理 | 1 | 予算管理ができる
予算管理の方法を知っている
|  | 2 | 予算計画に対する実績評価ができる

## 100
職 務 |  | 生産統括 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 生産統括管理改善
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業務改善 | 1 | 不具合点（社外情報）が入手できる
|  | 2 | 不具合点（社内情報）が入手できる
|  | 3 | 不具合点情報の解析ができる
|  | 4 | 不具合点対策の立案を主導できる
|  | 5 | 不具合点対策の実施を主導できる
|  | 6 | 不具合点対策実施結果の評価ができる
|  | 7 | 不具合点対策の水平展開の実施ができる

## 101
職 務 |  | 生産統括 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | システム（仕組み）開発
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 業務改善 | 1 | 全体の業務フローから課題を創出できる
|  | 2 | 課題を分析して本質問題に辿り着くことができる
|  | 3 | 運用や仕組みの改善提案ができる
|  | 4 | システム化による費用対効果が検証できる

## 102
職 務 |  | 購買・調達 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 購買・調達(補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 資料作成（補助） | 1 | 購買・調達文書作成に必要な情報収集補助、基礎資料作成ができる
社内業務フローの概要を知っている
社内業務の中での購買・調達・外注管理業務の位置付けを知っている
購買・調達業務の仕組みを知っている
設計業務を知っている
製造業務を知っている
検査業務を知っている
品質管理業務を知っている
購買・調達文書に必要な資料の種類を知っている
ＭＨ標準機器の種類と用途を知っている
システム設備の基礎を知っている
規制、規格の基礎を知っている
購買・調達部門に関するＩＳＯ基礎を知っている
2 | 見積り照会補助 | 1 | 発注・外注品の基本的な図面を読むことができる
見積り照会の概要を知っている
3 | 発注・契約補助 | 1 | 発注に関する事務手続きができる
|  | 2 | 購買・調達文書（発注内容、品質監査、受入れ検査等）に記入できる
|  | 3 | 購買・調達文書（購買・調達品の形式、種類、等級、識別等）を記入できる
|  | 4 | 購買・調達文書（仕様書、図面、工程要求書、検査指示書等）を記入できる
4 | 文書・記録保管管理補助 | 1 | 文書・記録の保管管理の補助ができる
文書・記録の保管ルール、方法を知っている
保存購買・調達文書に関わる管理方法を知っている
生産、仕様、廃棄のライフサイクルを知っている

## 103
職 務 |  | 購買・調達 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 購買・調達実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 購買・調達資料作成 | 1 | 購買・調達資料作成ができる
購買・調達文書作成の目的と重要性を知っている
手配方法を知っている
購買・調達部門に関するＩＳＯ9000を知っている（購買管理規定）
購買・調達部門に関するＩＳＯ14000を知っている（グリーン調達・ROSE指令）
購買・調達部門に関するＩＳＯを知っている
購買・調達に関する関連法令（製造物責任等）を知っている
下請け代金支払い遅延防止法等の法的事項を知っている
|  | 2 | 発注日の検討ができる
2 | 上流工程インプット項目確認 | 1 | 仕事番号、顧客名、工事名、納期を確認できる
|  | 2 | 購買・調達予定品の仕様、数量、納期、納入場所を確認できる
|  | 3 | 図面を確認できる
|  | 4 | 検査条件、検収条件を確認できる
|  | 5 | 購買・調達予算を確認できる
3 | 見積り照会準備 | 1 | 見積り照会準備ができる
調達品（治工具、工作機械、原材料、電子部品等）の種類、規格、用途等を知っている
発注品の納期及び調達困難な品目の調達リードタイムを知っている
|  | 2 | 購買・調達予定品の仕様を決定できる
|  | 3 | 発注金額を決定できる
|  | 4 | 調達方法の検討ができる
|  | 5 | 生産に必要な購買品の品目、数量をリストアップできる
4 | 見積り照会書（見積り依頼書）作成 | 1 | 見積り照会書を作成できる
|  | 2 | 発注品の仕様、納期、納入条件、納入場所を決定できる
|  | 3 | 検査条件、検収条件を決定できる
|  | 4 | 支払条件を指定できる
5 | 見積り照会先選定 | 1 | 見積り照会できる
発注実績のある見積り照会先を知っている
見積り照会先の評価結果を知っている
|  | 2 | 新規の見積り照会先を選定できる
6 | 見積り書評価 | 1 | 価格、品質、納期面からの見積り評価ができる
|  | 2 | 発注単価の検討ができる
|  | 3 | 梱包購買発注の検討ができる
在庫の基礎的な判断項目を知っている
7 | 契約・発注 | 1 | 契約・発注ができる
注文書の発行に関する社内ルール、手順を知っている
発注金額決定に係る社内ルールを知っている
|  | 2 | 購買・調達品目のロット数を決定できる
|  | 3 | 在庫・非在庫の判断ができる
|  | 4 | 内外作の判断ができる
|  | 5 | 発注単価、加工費の設定ができる
|  | 6 | 見積り合せをして発注価格、発注先の決定ができる
|  | 7 | 発注金額の検討と設定ができる
|  | 8 | 発注先に対し購買・調達品の検証要領と出荷許可方法を購買・調達文書に規定できる
8 | 検査指示 | 1 | 検査要領書の作成を検査部門に指示できる
発注と受入れに関する全体的な流れを知っている
|  | 2 | 適用する検査要領を供給者に指示できる
|  | 3 | 検査部門に検査実施を依頼できる
|  | 4 | 納入品の合否判定ができる
受入れ検査方法を知っている
受入れ検査の合否判定基準を知っている
9 | 購買・受入れ・外注品管理 | 1 | 受・発注システムデータの入出力及び確認ができる
帳票による不良発注残の読取り方を知っている
|  | 2 | 受注情報、未発注情報、納入実績の把握ができる
|  | 3 | 発注残による発注先指導ができる
|  | 4 | 検査基準に基づく受入れ検査及び合否判定ができる
|  | 5 | 受入れに関する検収処理（伝票処理等事務手続き）ができる
|  | 6 | 発注品の納期管理ができる
|  | 7 | 代品調達の検討ができる
|  | 8 | 緊急発注先の手配ができる
緊急発注方法を知っている
|  | 9 | 発注品情報の入出力と整理及び分析ができる
|  | 10 | 支給品の選定、必要時期、調達ができる
支給品の手配システムを知っている
|  | 11 | 機種別・材種別情報の整理と集計及び分析ができる
|  | 12 | 購買・調達及び外注予算の管理ができる
原価管理諸表を知っている
10 | 不適合品対応 | 1 | 不適合品発生を社内関連部署に通知できる
|  | 2 | 不適合品に対する処置方法を供給者に通知できる
|  | 3 | 不適合品返却による納品書処理ができる
|  | 4 | 不適合品発生時の対応コストが計算できる
|  | 5 | 不具合連絡により発注先にトラブル内容の説明ができる
不適合品補充必要時期を知っている
技術的トラブルの処理方法を知っている
11 | 支払い | 1 | 支払い手続ができる
|  | 2 | 買掛金計上の処理（分納、返品、値引き）ができる
買掛金支払い基準及び買掛金計上の処理手法を知っている
|  | 3 | 月決め納品書の処理ができる
|  | 4 | 相殺処理ができる
|  | 5 | 支払い関係書類の発行ができる
|  | 6 | 未登録業者の買掛金の管理ができる
12 | 文書・記録保管 | 1 | 購買・調達文書の共用化（目的別等）、明確化等適切な管理ができる

## 104
職 務 |  | 購買・調達 |  | レベル表示 | Ｌ３
能力要素(仕事) |  | 購買・調達改善
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 供給者評価・指導 | 1 | 発注者の技術レベル、製造能力、価格設定力、納期対応、納入実績を評価できる
発注者評価に関する社内ルールを知っている
発注先の供給体制、能力査定手法、選定基準を知っている
|  | 2 | 発注先の選定ができる
|  | 3 | 発注政策（監査、診断並びに評価等）の決定ができる
|  | 4 | 発注先の設備、技術の査定及び指導ができる
2 | クレーム・トラブル対応 | 1 | 不具合点（社外情報）が入手できる
|  | 2 | 不具合点（社内情報）が入手できる
|  | 3 | クレーム・トラブル対応のため社内の関連部署との連携ができる
|  | 4 | 不具合点情報の解析ができる
|  | 5 | 不具合点対策立案、対策実施を主導できる
|  | 6 | 不具合点対策実施結果の評価ができる
|  | 7 | クレーム・トラブルの再発防止のための処置ができる
|  | 8 | 不具合点対策の水平展開の実施ができる
3 | 購買・調達コスト改善 | 1 | 購買・調達及び外注品コストダウン計画の立案ができる
|  | 2 | 発注先にコスト改善指導ができる
|  | 3 | 全社的生産遂行度合の判断ができる
|  | 4 | 集中購買・調達の戦術のリ－ドができる
4 | 購買・政策策定 | 1 | 発注先からの情報収集ルートの構築ができる
業界や主要業者の動向を知っている
|  | 2 | ＩＳＯ9001に基づく自部門の改善提案と実施ができる
|  | 3 | ＩＳＯ9001に基づく発注先の選定と評価及び指導ができる
|  | 4 | 購買・調達の長期予測ができる
|  | 5 | 社内情報の公開の判断ができる
5 | 購買・調達管理システム導入/運用 | 1 | 購買・調達管理システムの導入と改善ができる
|  | 2 | 購買・調達管理情報の維持と管理ができる

## 105
職 務 |  | 購買・調達 |  | レベル表示 | Ｌ４
能力要素(仕事) |  | 購買・調達戦略
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 購買・調達戦略 | 1 | 全社調達統括機能策定ができる
|  | 2 | 海外生産調達戦略立案ができる
|  | 3 | 調達ネットワ－ク戦略立案ができる
|  | 4 | 調達方針の策定ができる
2 | 市場調査 | 1 | 市場の調査ができる｡
|  | 2 | 新規調達先の調査（供給能力等）と開拓ができる

## 106
職 務 |  | 金型管理 |  | レベル表示 | Ｌ１
能力要素(仕事) |  | 金型管理（補助）
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 金型管理準備 | 1 | 金型管理実務の補助ができる
社内業務フローを知っている
社内業務の中での金型管理業務の位置付けを知っている
設計業務を知っている
製造業務を知っている
品質管理業務を知っている
機器図面の読み方を知っている
標準機器の形式表示を知っている
金型管理部門に関するＩＳＯ基礎を知っている
金型の種類、構造、用途を知っている
保有金型の一覧リストを知っている
金型の保管区分（自社内または外注先）、保管場所を知っている
金型の管理基準を知っている

## 107
職 務 |  | 金型管理 |  | レベル表示 | Ｌ２
能力要素(仕事) |  | 金型管理実務
能力要素の細目(作業) |  | 能力要素の細目の内容
1 | 金型リスト作成・メンテナンス | 1 | 保有金型一覧リストの作成、更新管理ができる
プレス用金型を知っている
鋳物用金型・木型を知っている
鍛造金型を知っている
タレパン用金型を知っている
絞り用金型を知っている
プーリクラウン用金型を知っている
爪出し用金型を知っている
汎用ヤゲンを知っている
鋼押し代金型を知っている
アルミ押し出し用金型を知っている
樹脂用金型を知っている
2 | 金型製作指示 | 1 | 設計図面を基に金型の製作指示ができる
|  | 2 | 部品の設計変更に対応する金型変更指示ができる
3 | 金型管理 | 1 | 金型管理基準が作成できる
|  | 2 | 金型管理基準に基づき管理の指示ができる
|  | 3 | 金型預かり証の作成指示ができる
|  | 4 | 保有期限切れとなった時、継続または廃棄の適切な処置ができる
金型保有有効期限を知っている
|  | 5 | 製品の合否の判定ができる
製品の合否判定基準を知っている
|  | 6 | 不適合品が発生した場合、改善のための適切な対応ができる