## 電気保全（職務構成表)
職務構成表（電気保全分野関連業種用 電気保全部門）
部 門 | 職務名
電気保全 | 保全計画
点検
ネットワーク保守

## 電気保全(職務分析表)
職務分析表（電気保全分野関連業種用 電気保全部門）
部門 | 職務名 | 仕事名 | レベル | 作業名 | 作業に必要な主な知識及び技能・技術
電気保全 | 保全計画 | 点検項目策定 | 3 | 法令に定められた点検項目の策定 | 法令に定められた点検項目の策定ができる
定期調査について知っている
電気工作物の構成について知っている
電気工作物の保安体制について知っている
自家用電気工作物を設置する者の義務を果たすことができる
技術基準適合維持義務について知っている
保安規程の作成、届出、遵守について知っている
主任技術者の選任、届出、外部委託について知っている
法に定められた届出、報告について知っている
|  |  |  | 独自の点検項目の策定 | 自家用電気工作物の保守と検査について、保安規定に則り自主的に定めることができる
保安のための巡視、点検、及び検査について知っている
自家用電気工作物の運転又は操作について知っている
機械の故障傾向および故障メカニズム等を考慮した、機械履歴簿、点検表の作成ができる
機械履歴簿の作成を知っている
点検表の作成を知っている
チェックリストの作成を知っている
測定部位、測定パラメータ、測定条件、判定基準などを知っている
|  |  |  | 管理に関する項目の策定 | 自家用電気工作物の保守管理について、保安規定に則り自主的に定めることができる
業務を管理する者の職務及び組織の構成方法を知っている
従事する者に対する保安教育の仕方を知っている
保安についての記録について知っている
法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存について知っている
その他電気工作物の保安に関し必要な事項について策定できる
発電所の運転を相当期間停止する場合の保全方法について知っている
災害その他非常の場合に採るべき措置について知っている
|  | 点検周期、日程の策定 | 3 | 時間と日数の見積り | 点検計画書の作成ができる
日常巡回点検、定期点検（普通点検、精密点検）、臨時点検の点検項目を知っている
設備の稼働サイクルに影響がない日程を知っている
設備耐久のライフサイクルを知っている
各作業に要する時間を知っている
日程の調整ができる
| 点検 | 日常巡回点検 | 1 | 計器の指示の確認 | 電気計器の指示の確認ができる
目盛の読み取り方を知っている
正常と異常の判断ができる
異常値の表す状態について知っている
表示灯の示す状態について知っている
警報等の示す状態について知っている
|  |  |  | 外観等による点検 | 五感による確認ができる
平常時の発熱状態を知っている
通常使用時の振動の状態を知っている
平常時の臭気の状態を知っている
外観点検（運転中の目視による点検）ができる
電気系統の汚損およびトラッキング現象の例について知っている
電気配線の破損および火花や焦げ方等の例について知っている
電気火災の発生事例について知っている
竣工事検査項目の外観点検ができる
引込口配線について知っている
配電盤について知っている
配線・器具について知っている
負荷機器について知っている
接地について知っている
|  | 定期点検 | 1 | 月次点検（通電状態での点検） | 短絡、断線の確認ができる
抵抗計による測定の方法を知っている
絶縁抵抗計による測定の方法を知っている
地絡の確認ができる
抵抗計による測定の方法を知っている
接地抵抗計による測定の方法を知っている
漏れ電流計による測定の方法を知っている
接触不良、焼きつき、溶断、絶縁状態、の確認ができる
絶縁抵抗計による測定の方法を知っている
漏れ電流計による測定の方法を知っている
抵抗計による測定の方法を知っている
|  |  |  | 外観点検、観察点検 | 回路の正常な仕上がり状態を判断できる
正常な圧着接続の判別方法を知っている
はんだ付け状態の判別方法を知っている
異物による回路のショート、不良端子、ネジの緩みの判別方法を知っている
|  |  |  | 年次点検（停電を要する点検） | 保護継電器の動作試験ができる
継電器試験装置の使用方法を知っている
遮断器の動作試験ができる
定格遮断容量、絶対最大定格、反限時特性について知っている
|  | 臨時点検 | 1 | 電気測定 | 電圧計による測定ができる
電圧降下の算出方法を知っている
倍率器とその計算方法について知っている
電圧レンジと対象物の電圧について知っている
電圧計の仕様を知っている
電流計、による測定手順を知っており、測定作業ができる
電流計の取付位置を知っている
分流器とその計算方法を知っている
短絡バーの取付方法を知っている
電線太さと許容電流を知っている
電流計の仕様を知っている
クランプ式電流計による測定ができる
対象物の電気回路の往路と復路を知っている
交流、直流、三相交流について知っている
回路のおよその電流値の算出方法を知っている
電力計、による測定手順を知っており、測定作業ができる
交流、直流、三相交流について知っている
電圧、電流の測定方法を知っている
測定端子の組合せについて知っている
テスターによる各種測定ができる
測定レンジ切替えについて知っている
ゼロ点調整について知っている
テスターの電池交換、ヒューズ交換の方法を知っている
電圧、電流、抵抗の測定方法を知っている
検電器を使用することができる
電源電圧のおよその値を知っている
低圧検電器と高圧検電器および使用時の装備について知っている
造営材（足場）の絶縁性能を知っている
磁気検出型とネオン型について知っている
オシロスコープによる測定ができる
プローブの調整方法について知っている
|  |  |  | その他の測定 | 温度計による測定ができる
測定場所と測定高さについて知っている
乾式温度計と湿式温度計について知っている
照度計による測定ができる
作業場ごとの必要な明るさと、測定高さについて知っている
|  |  |  | 故障個所の特定 | 正常な運転状態が理解できる
操作方法を知っている
タイムチャート、フローチャートの読解方法を知っている
操作手順を知っている
回路の正常な状態が理解できる
電気図面の読み方を知っている
電気回路の図記号と動作の仕方、違いについて知っている
機器記号、機能記号、補助記号について知っている
|  |  |  | 種類と特徴の把握 | 電動機の選定ができる
電動機の定格出力（定格容量）を知っている
電圧の定格を知っている
電流の定格を知っている
回転数、トルクの仕様を知っている
電線、の選定ができる
電線の許容電流値を知っている
遮断器、の選定ができる
定格遮断容量、絶対最大定格、動作時限特性について知っている
電磁開閉器、の選定ができる
コイル部の定格を知っている
接点部の定格を知っている
サーマルリレーの動作原理とリセット方法、動作特性、コールドスタートとホットスタート、RC目盛とTC目盛、定格使用電流、開放熱電流について知っている
検出スイッチの選定ができる
検出スイッチの種類と最適な用途、電流電圧、配線手順とルートについて知っている
計装機器の選定ができる
必要な軽躁機器について知っている
|  | 修理・交換・デバッグ | 2 | 作業時の影響の把握 | 部品交換時に周辺回路および設備全体に生じる影響が把握できる
電流計の二次側解放の禁止について知っている
活線の判別方法を知っている
低圧電気取扱特別教育について知っている
|  |  |  | マニュアルの読解 | 適切な仕様（電気的特性）を把握できる
電磁接触機の定格動作電流を知っている
電磁接触機の閉路容量、遮断容量について知っている
|  |  |  | 部品の取付・交換 | 電動機の取付ができる
電動機の構造を知っている
ギアの取り付け方を知っている
電動機の配線の相順および繋がり方を知っている
ネジの締め方と順序を知っている
アクチュエータの取付ができる
アクチュエータの構造を知っている
アクチュエータの配線について知っている
定格電圧、定格電流の選定と調整方法を知っている
センサの取付ができる
センサの構造を知っている
センサの配線について知っている
定格電圧、定格電流の選定と調整方法を知っている
|  |  |  | 動力機器の修理 | 三相誘導電動機の修理ができる
ベアリングの交換方法を知っている
絶縁抵抗の劣化原因（汚損、吸湿、劣化）を知っている
ネジの締め直し方、トルク値、順序を知っている
|  |  |  | PLCソフトウェアの修正 | ラダー回路を読むことができる
回路のスキャン順を知っている
各種デバイスと特殊リレー特殊レジスタを知っている
基本回路の動作を知っている
各種応用命令を知っている
ラダー回路の修正・変更すべき箇所の判断とその設計ができる
ラダー回路の修正・変更する操作手順を知っている
ＰＬＣの操作方法を知っている
ＰＬＣを使用した故障の診断方法を知っている
|  |  |  | PLCの配線・接続 | コントローラ・制御機器・回路の配線、接続ができる
制御回路図の読み方を知っている
ユニット間の信号授受方式（光電素子による回路分離など）について知っている
プラスコモン、シンクタイプについて知っている
端子圧着・ネジ締めの方法を知っている
コネクタの作成ができる
コネクタの端子配列を知っている
半田付け方法を知っている
シールド等の被覆の端末処理方法を知っている
入力ユニットの配線、接続ができる
入力ユニットの最大許容電流、定格電圧について知っている
センサの出力電流調整方法について知っている
出力ユニットの配線、接続ができる
出力素子のタイプでトランジスタ、トライアック、リレーの違いについて知っている
出力ユニットの許容電流、出力電流、定格電圧について知っている
特殊ユニットの配線、接続ができる
ユニットのマニュアル記載の内部回路図を知っている
|  | 動作確認・評価 | 2 | 動作確認 | 動力機器（三相誘導電動機など）の動作確認ができる
回転計の使用法を知っている
検相器の使用法を知っている
電流計の使用法と電流値の計算方法を知っている
回転数と極数とトルクの計算を知っている
トルクメーターの使用法を知っている
ソフトウェアの動作確認ができる
ソフトウェアによるモニタリング方法を知っている
運転操作および正常時のシーケンス動作確認ができる
タイムチャート、フローチャートの読解方法を知っている
操作手順を知っている
|  |  |  | 故障の原因究明 | 異常電圧、の有無確認とその究明ができる
サージ電圧について知っている
電圧降下と分圧の法則について知っている
抵抗値の測定方法を知っている
異常電流、の有無確認とその究明ができる
負荷の抵抗変動について知っている
負荷の始動電流について知っている
突入電流について知っている
ノイズについて知っている
誤配線、の有無確認とその究明ができる
断線について知っている
線番号と布線表とマークチューブについて知っている
回路図の読解とタイムチャート読解について知っている
器具の端子番号について知っている
リレーの故障種類の判別ができる
接点溶着について知っている
接触不良について知っている
コイルレアショートについて知っている
コイル断線について知っている
周辺環境による影響の判断ができる
異物の浸入について知っている
金属腐食について知っている
振動によるネジの緩みについて知っている
機器の動作回数と許容値から、寿命の判断ができる
機器の動作回数のおよその算出方法を知っている
機器の仕様を知っている
|  |  |  | 再発防止のマニュアル作成 | 対応策の検討ができる
災害事例を知っている
故障の原因を知っている
原因の除去方法を知っている
再発防止のマニュアル作成ができる
保全データ、のまとめ方を知っている
診断データ等のまとめ方を知っている
点検結果のまとめ方を知っている
点検表の作成・修正方法を知っている
点検計画の作成・修正方法を知っている
災害事例集の作成方法を知っている
| ネットワーク保守 | 情報システム管理 | 3 | ネットワーク運用管理 | インターネット及びイントラネット利用環境の維持・運用ができる
インターネット及びイントラネット利用環境マニュアルの内容を知っている
利用環境の定期メンテナンス方法を知っている
通信障害時の対応方法を知っている
IPアドレスの管理ができる
IPアドレス管理台帳の作成方法を知っている
管理変更時の対応方法を知っている
ネットワークシステムの検収試験及び試行運用の管理ができる
ネットワークシステムの検収試験方法を知っている
ネットワーク移行時の教育方法を知っている
システムに不具合を発見した場合の対応方法を知っている
|  |  |  | ハードウェア・ファシリティ管理 | 機器・設備の定期点検、修理（依頼）ができる
マニュアルに沿った機器・設備の定期点検方法を知っている
機器・設備に故障等を発見した時の対応方法を知っている
修理依頼に係る手続きを知っている
運用スケジュールの作成、管理ができる
運用スケジュール作成にあたって各部との調整方法を知っている
運用スケジュールに無理がないかの判断基準を知っている
自動運転、運用実績の管理ができる
オペレータの教育訓練方法を知っている
保守マニュアルの作成指示方法を知っている
|  |  |  | セキュリティ管理 | ネットワーク管理ができる
ネットワーク対策方法を知っている
セキュリティ管理ができる
セキュリティ対策方法を知っている
データ・管理ができる
バックアップデータの管理方法を知っている
|  | 検査 | 2 | 機能試験 | ネットワーク機器テストができる
試験方法を知っている
テスタの使用方法を知っている
受信レベルチェックができる
試験方法を知っている
テスタの使用方法を知っている
試験結果を報告できる
試験結果の記入方法を知っている
不具合な場合の対応を知っている