## Esub一覧
| 電気・電子系 サブシステム一覧 |  |  | 2024.8
サブシステム番号 | サブシステム名 | 訓練到達目標 | ユニット番号 | ユニット名
Esub101 | 電灯配線工事 | 屋内配線設計・施工に関する技能および関連知識を習得する。 | EU107-0480-1 | 配電・配線設計（実務）
|  |  | EU107-0221-1 | 住宅配線（施工１）
|  |  | EU107-0222-1 | 住宅配線（施工２）
Esub102 | 動力配線工事 | 動力配線（電動機工事）の施工に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0161-1 | 動力配線工事（施工）
|  |  | EU107-0162-1 | 動力配線工事（正逆運転）
|  |  | EU107-0163-1 | 動力配線工事（スターデルタ始動）
Esub103 | 電気工事（一般用） | 一般用電気設備の施工に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0010-1 | 器工具使用法と電線接続法
|  |  | EU107-0031-1 | ケーブル配線（基本）
|  |  | EU107-0510-2 | 電線管工事
Esub104 | 消防設備工事 | 消防設備の施工・点検に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0360-1 | 消防設備（基本）
|  |  | EU107-0370-1 | 消防設備（設計）
|  |  | EU107-0380-1 | 消防設備（施工）
Esub105 | 自家用電気設備工事 | 受変電設備の各種機器について理解し、各種試験に関する技能および関連知識を習得する。 | EU103-0020-1 | 受変電設備（作図法）
|  |  | EU103-0030-1 | 受変電設備（接続法）
|  |  | EU103-0040-1 | 受変電設備（試験法）
Esub107 | 動力応用設備 | 各種動力設備について理解し、誘導電動機の制御回路の設計・施工に関する技能および関連知識を習得する。 | EU107-0190-1 | 動力応用設備基本（電動機）
|  |  | EU107-X170-1 | 動力応用設備基本（盤配線）
|  |  | EU107-X180-1 | 動力応用設備基本（操作・監視機器）
Esub108 | 電気設備保守・診断 | 受変電設備及び非常用電源設備に関する技能技術及び関連知識を習得する。 | EU101-0090-1 | 電気回路（基本）
|  |  | EU103-0080-2 | 発電設備と蓄電池設備
|  |  | EU103-0070-2 | 受変電設備保全
Esub109 | 電気機器保全作業 | リレー、ＰＬＣを用いた電気機械装置の制御回路及び電気部品故障発見、復旧に関する技能および関連知識を習得する。 | EU107-0600-2 | 電気系保全基礎
|  |  | MU601-1090-2 | 電気系故障発見・復旧
|  |  | EU302-X040-2 | PLC制御（配線）
Esub110 | 配電盤製図 | 配電盤製作に必要な製図に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU501-1010-1 | ＣＡＤ（基本操作）
|  |  | EU107-0431-1 | 配電盤製図１
|  |  | EU107-0432-1 | 配電盤製図２
Esub111 | 配電盤製作技術 | 配電盤製作にかかる図面の見方、配線、検査・試験に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0432-1 | 配電盤製図２
|  |  | EU107-0470-1 | 配電盤配線
|  |  | EU107-0490-1 | 配電盤検査・試験
Esub112 | 照明設計 | 照明設計、シミュレーションに関する技能・知識を習得する。 | EU105-0060-2 | 照明設計（基礎）
|  |  | EU105-X070-2 | 照明設計（計画）
|  |  | EU105-X080-2 | 照明設計（シミュレーション）
Esub113 | 電気安全作業技術 | 電気設備工事にかかる各種工具の安全な取扱いに関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-1010-1 | 低圧電気の取扱い
|  |  | EU107-X900-1 | 手工具の取扱い
|  |  | EU107-X910-1 | 電動・油圧工具の取扱い
Esub114 | 電気工事（基本） | 一般用電気設備の施工に関する基本知識を習得する。 | EU101-0110-1 | 電気理論と電気関係法規
|  |  | EU102-0010-1 | 電気測定（基本）
|  |  | EU107-0290-1 | 配線図（屋内）
Esub115 | 防犯設備工事 | 防犯設備の工事・保守に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0240-2 | ホームセキュリティ（基本）
|  |  | EU107-0250-2 | ホームセキュリティ（設計・施工）
応用課題（課題名： ）
Esub116 | IoTホームセキュリティ | ネットワーク通信を用いたホームセキュリティシステムの構築技術を習得する。 | EU403-X250-2 | ホームネットワーク（家庭内LAN）
|  |  | EU107-X920-2 | IoTホームセキュリティ（基本）
|  |  | EU107-X930-2 | IoTホームセキュリティ（施工）
Esub117 | 住宅電気設備施工（HEMS) | ネットワーク通信に関する知識を有し、HEMSに関する構築技術及び関連知識を習得する。 | EU107-0222-1 | 住宅配線（施工２）
|  |  | EU403-0230-2 | HEMS（ネットワーク構築）
|  |  | EU403-0240-2 | HEMS（施工）
Esub118 | デジタルツールによる施工管理（電気工事） | デジタルツールを活用した電気工事に係る施工管理に関する技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU199-X050-1 | 施工管理（基本）
|  |  | EU199-X060-1 | 施工管理（デジタルツール）
|  |  | EU199-X070-1 | 施工管理（実習）
Esub201 | パワーエレクトロニクス技術（基本） | パワーエレクトロニクスに必要な基本技術を習得する。 | EU205-X300-2 | パワーエレクトロニクス概要
|  |  | EU205-X310-2 | パワーデバイスの基本
|  |  | EU205-X320-2 | 電力変換回路の基本
Esub202 | パワーエレクトロニクス技術（応用） | 電源回路設計、および電力測定を通して、電力変換に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU205-X330-2 | 電源回路設計
|  |  | EU205-X340-2 | パワーエレクトロニクス測定技術
|  |  | EU205-X350-2 | インバータとコンバータ
Esub203 | 電子機器組立て技術 | 電子機器の組立てに必要な挿入実装、表面実装及び機器の調整に必要な技能・技術及び関連知識を習得する | EU206-X061-2 | 電子機器組立て１（はんだ付け）
|  |  | EU206-X062-2 | 電子機器組立て２（部品実装）
|  |  | EU206-X063-2 | 電子機器組立て３（課題実習）
Esub301 | 無接点シーケンス技術 | 各種ロジックICの知識を有し、無接点シーケンス制御に関する技能および関連知識を習得する。 | EU301-0200-1 | 無接点シーケンス制御（基本）
|  |  | EU301-0220-1 | 無接点シーケンス制御（制御回路）
|  |  | EU301-X230-2 | 無接点シーケンス制御（フリップフロップ回路）
Esub302 | シーケンス制御技術（電動機運転） | シーケンス制御の基本回路及び電動機制御回路について理解し、制御回路配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU301-0030-1 | 有接点シーケンス制御（基本）
|  |  | EU301-0050-1 | 有接点シーケンス制御（回路）
|  |  | EU301-0090-1 | シーケンス制御（電動機）
Esub303 | シーケンス制御技術（応用） | 各種負荷を想定したシーケンス制御回路を理解し、制御回路配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU301-0060-1 | シーケンス制御（直入れ始動回路）
|  |  | EU301-0110-2 | シーケンス制御（コンベア）
|  |  | EU301-0170-2 | シーケンス制御（給排水）
Esub304 | シーケンス制御技術（基本） | シーケンス制御の基本回路について理解し、制御回路配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU102-0020-1 | 電気測定（シーケンス回路）
|  |  | EU301-0240-1 | 有接点（基本回路）
|  |  | EU301-0250-2 | 有接点（タイマ回路）
Esub307 | PLC制御技術（位置決め） | PLCによる位置決め制御に関する技能および関連知識を習得する。 | EU302-0190-2 | PLC制御（センサ）
|  |  | EU302-0210-2 | PLC制御（制御）
|  |  | EU302-0130-2 | PLC制御（位置決め１）
Esub308 | PLC制御技術（表示器） | プログラマブル表示器、PLCプログラミングに関する技能および関連知識を習得する | EU302-0150-2 | PLC制御（プログラマブル表示器１）
|  |  | EU302-0220-2 | PLC制御（プログラマブル表示器２）
|  |  | EU302-0130-2 | PLC制御（位置決め１）
Esub309 | PLC制御技術（電動機運転） | PLCの基本回路及び電動機制御回路について理解し、配線及びプログラミングができる。 | EU302-0050-1 | PLC制御（構成・基本操作）
|  |  | EU302-0060-1 | PLC制御（基本回路）
|  |  | EU302-0070-2 | PLC制御（電動機運転）
Esub311 | 制御盤設計技術 | 制御盤設計に必要な電気、シーケンス、配線に関する技能および関連知識を習得する。 | EU107-0450-1 | 制御盤の仕様
|  |  | EU107-0440-1 | 制御盤製図
|  |  | EU302-0260-2 | 自動化システム製作（設計）
Esub313 | 通信設備基本工事 | 有線通信システムを理解し、構内電話工事及びＴＶアンテナ施工・測定技術に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU403-1080-1 | 電話設備（設計・施工）
|  |  | EU403-1010-3 | ＴＶアンテナ設備
|  |  | EU403-1020-1 | 伝送設備（基本）
Esub314 | データ伝送 | デジタル通信における伝送方式の特徴を理解し、各種制御手順に関する関連知識を習得する。 | EU403-1061-2 | データ伝送（通信と誤り率）
|  |  | EU403-1062-2 | データ伝送（パケット交換方式）
|  |  | EU403-1063-3 | データ伝送（制御手順）
Esub315 | 光線路設計技術 | 光ネットワークの種類を理解し、光線路設計に関する技能と関連知識を習得する。 | EU401-1160-3 | 光ネットワーク技術
|  |  | EU402-X070-2 | 光線路設計技術
|  |  | EU401-1150-3 | 光線路管理技術
Esub320 | パソコンによる制御（VB） | 電気・電子機器を制御するために必要な、パソコン制御の手法を習得する。 | EU304-X150-3 | パソコンによる制御（基本）
|  |  | EU304-X160-3 | パソコンによる制御（パラレルI/O）
|  |  | EU304-X170-3 | パソコンによる制御（A/D、D/A）
Esub321 | 計測システム構築 | 電気・電子機器からの各種データの自動計測を行う手法を習得する | EU304-X200-3 | 仮想計測システムによる自動計測（基本）
|  |  | EU304-X210-3 | 仮想計測システムによる自動計測（データ収集）
|  |  | EU502-X010-3 | 計測データ解析
Esub322 | 制御シミュレーション | フィードバック制御を理解し、パソコンを活用した制御シミュレーションの手法を習得する。 | EU305-X060-3 | フィードバック制御
|  |  | EU502-X020-3 | 制御シミュレーション（基本）
|  |  | EU502-X030-3 | 制御シミュレーション（古典制御）
Esub323 | パソコンによるPID制御 | パソコンを活用したPID制御の手法を習得する。 | EU304-X180-3 | パソコンによるPID制御（温度）
|  |  | EU304-X190-3 | パソコンによるPID制御（モータ）
応用課題（課題名： ）
Esub324 | 組込み型マイクロコンピュータ制御技術（基本） | 組込み型マイクロコンピュータの基本的な活用方法を習得する。 | IU302-X011-1 | アセンブリ言語（基礎）
|  |  | EU304-X060-3 | マイコンによる制御（パラレルI/O）
|  |  | EU304-X070-3 | マイコンによる制御（割込み）
Esub325 | 組込み型マイクロコンピュータ制御技術（周辺機器） | 組込み型マイクロコンピュータの周辺機器の活用方法を習得する。 | EU304-X080-3 | マイコンによる制御（シリアルI/O）
|  |  | EU304-0090-3 | マイコンによる制御（カウンタ・タイマとA/D・D/A）
応用課題（課題名： ）
Esub326 | USB通信技術 | USBを活用した通信技術の活用方法について習得する。 | EU304-X300-3 | USB通信の仕様／概要１
|  |  | EU304-X310-4 | USBデバイスコントローラを用いたインターフェース設計（標準クラス）
|  |  | EU304-X320-5 | USBデバイスドライバの作成／検証
Esub327 | 自動化システム製作 | 自動化システムの構築ができる技能及び関連知識を習得する。 | EU302-0260-2 | 自動化システム製作（設計）
|  |  | EU302-0270-2 | 自動化システム製作（配線）
|  |  | EU302-X280-2 | 自動化システム製作（制御）
Esub328 | PLC制御技術（リンクと位置決め） | PLC制御の活用（リンクと位置決め）に関する技能および関連知識を習得する。 | EU302-0100-3 | PLC制御（リンク）
|  |  | EU302-0130-2 | PLC制御（位置決め１）
|  |  | EU302-X230-2 | PLC制御（位置決め２）
Esub329 | PLC制御ネットワーク活用 | 生産システムで機器を制御しているPLC（Programable Controller）をネットワークに接続するための技術および関連知識を習得する。 | EU302-0010-1 | PLC制御（基本）
|  |  | EU302-0020-2 | PLC制御（応用）
|  |  | EU302-0330-2 | PLC制御（ネットワーク）
Esub330 | 太陽光システム工事 | 太陽光システムの計画、工事に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0700-2 | 太陽光システム（基本）
|  |  | EU107-0710-2 | 太陽光システム（架台設置）
|  |  | EU107-0720-2 | 太陽光システム（電気工事）
Esub331 | 省エネ技術（照明） | 省エネ技術の設計、施工、試験、検査に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-X730-2 | 省エネ技術（照明設計編）
|  |  | EU107-X740-2 | 省エネ技術（照明施工編）
|  |  | EU107-X750-2 | 省エネ技術（リモコン配線編）
Esub333 | 通信設備工事 | 電気設備に含まれる通信設備（電話及びＬＡＮ）に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU403-1080-1 | 電話設備（設計・施工）
|  |  | IU703-1111-2 | LAN構築（基礎）
|  |  | IU703-1112-2 | LAN構築（工事・測定）
Esub334 | 制御盤製作技術 | 制御盤製作に必要な設計、加工、配線に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU107-0610-2 | 制御盤製作技術（設計）
|  |  | EU107-0460-1 | 制御盤加工・機器の取付け
|  |  | EU107-0630-2 | 制御盤製作技術（配線）
Esub336 | 省電力制御 | 省電力に寄与するインバータについて理解し、様々な制御方法について技能及び関連知識を習得する。 | EU301-X270-2 | 有接点シーケンス制御（インバータ）
|  |  | EU302-X290-2 | PLC制御（フィールドネットワーク）
|  |  | EU302-X300-2 | PLC制御（インバータ）
Esub337 | 電力監視 | 電力監視のための情報収集・分析・表示のための技能及び関連技術を習得する。 | EU302-X310-2 | PLC制御（電力計測１）
|  |  | EU302-X320-2 | PLC制御（電力計測２）
|  |  | EU302-0330-2 | PLC制御（ネットワーク）
Esub338 | 基板設計・製作 | 部品配置や配線経路を考慮した基板設計・実装・筐体加工・検証技術を習得する。 | EU206-X030-2 | 基板設計・製作と部品実装
|  |  | EU206-X040-2 | 筐体設計・製作と総合組み立て
|  |  | EU206-X050-2 | 総合設計検証
Esub339 | マイコンロボット製作 | ロボット等の設計・製作を通して、マイコン制御による技術及び関連知識を習得する。 | EU303-X310-2 | マイコンロボット（本体設計）
|  |  | EU303-X330-2 | マイコンロボット（回路製作１）
|  |  | EU303-X360-2 | マイコンロボット（総合課題）
Esub340 | PLC制御技術（言語活用） | グラフィック言語のSFCとテキスト言語のSTについてプログラミング技術及び関連知識を習得する。 | EU302-0030-2 | PLC制御（SFC）
|  |  | EU302-X340-2 | PLC制御（ST）
応用課題（課題名： ）
Esub341 | PLC制御技術（FAネットワーク） | 各種センサの活用方法とFAネットワークに関する技能および関連知識を習得する。 | EU302-0190-2 | PLC制御（センサ）
|  |  | EU302-X290-2 | PLC制御（フィールドネットワーク）
応用課題（課題名： ）
Esub342 | ディジタル制御電源の設計・製作 | ディジタル制御技術の転用による高付加価値化をめざした、ディジタル制御電源の開発技術に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU305-X070-3 | ディジタル制御電源（仕様）
|  |  | EU305-X080-3 | ディジタル制御電源（制御部設計）
|  |  | EU305-X090-3 | ディジタル制御電源（実機検証と評価）
Esub343 | モータのディジタル制御 | モータ制御システムを理解し、システムの最適化のための開発・設計手法に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU305-X100-3 | モータ制御（アルゴリズム）
|  |  | EU305-X110-3 | モータ制御（回転位置制御）
|  |  | EU305-X120-3 | モータ制御（速度制御と計測）
Esub344 | 簡易電気自動車の製作 | マイクロコンピュータ等のディジタル制御素子と電力素子を用いたパワーエレクトロニクス制御装置の設計・製作を通して、電動車両走行システムに関する関する技能及び関連知識を習得する。 | EU306-X010-3 | 簡易電気自動車（基本設計）
|  |  | EU306-X020-3 | 簡易電気自動車（回路製作）
|  |  | EU306-X030-3 | 簡易電気自動車（総合）
Esub345 | 簡易パワーコンディショナーの製作 | マイクロコンピュータ等で制御するパワーコンディショナ及び、系統連系保護回路の設計製作法等に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU306-X040-3 | 簡易パワーコンディショナ（基本設計）
|  |  | EU306-X050-3 | 簡易パワーコンディショナ（回路製作）
|  |  | EU306-X060-3 | 簡易パワーコンディショナ（総合）
Esub346 | 制御システム構築技術 | ソフトウェアコア活用技術を学び、制御システムの構築および検証技術を習得する。 | EU303-X820-3 | マイコン周辺回路とFPGA
|  |  | EU303-X830-3 | ソフトウェアコアを活用したシステム構築（基本）
|  |  | EU303-X840-3 | ソフトウェアコアを活用したシステム構築（応用）
Esub347 | PLC制御（電力計測） | PLCを活用した電力計測システムを作成する中で、PLCを用いた計測とその提示手法を習得する。 | EU302-X310-2 | PLC制御（電力計測１）
|  |  | EU302-X320-2 | PLC制御（電力計測２）
応用課題（課題名： ）
Esub348 | 通信設備工事（情報配線） | 電気設備に含まれる通信設備（ＴＶ及びＬＡＮ）に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU403-1010-3 | ＴＶアンテナ設備
|  |  | IU703-1112-2 | LAN構築（工事・測定）
応用課題（課題名：情報配線施工）
Esub349 | PLC制御技術 （通信システム構築技術） | PLCとパソコン間の通信およびネットワーク構築実習を通して、FAシステムにおけるデータ共有システム構築技術を習得する。 | IU704-X160-2 | IoTプログラミング１（基本）
|  |  | EU302-X350-2 | PLC制御（イーサネットモジュール）
|  |  | EU302-X360-2 | PLC制御（通信システム構築）
Esub350 | PLC制御技術（データ収集） | 工場内ネットワークに接続されているPLCから収集したデータを蓄積するシステムを構築する技術および関連知識を習得する。 | EU302-X370-2 | PLC制御（イーサネット）
|  |  | EU302-X380-2 | PLC制御（データ収集）
|  |  | EU302-X390-3 | PLC制御（総合実習）
Esub351 | PLC制御技術（基本） | 生産システムで機器を制御しているPLCをプログラミングする技術および関連知識を習得する。 | EU302-0010-1 | PLC制御（基本）
|  |  | EU302-0020-2 | PLC制御（応用）
|  |  | EU302-0150-2 | PLC制御（プログラマブル表示器１）
Esub352 | 協働システム構築 | 生産現場の省力化、自動化のツールである協働ロボットを使用した生産システムを構築するための技能・技術を習得する。 | EU399-X010-2 | 協働ロボット１（概論）
|  |  | EU399-X020-2 | 協働ロボット２（ティーチング）
|  |  | EU399-X030-2 | 協働ロボット３（ハンドリング実習）
Esub353 | PLC制御技術（リモート制御） | 工場内ネットワークに接続されているPLCをタブレットを始めとするIoT機器上で動作するアプリケーションよりリモート制御するシステムを構築する技術および関連知識を習得する。 | EU302-0010-1 | PLC制御（基本）
|  |  | EU302-X370-2 | PLC制御（イーサネット）
|  |  | EU302-X400-2 | アプリケーションによるPLC制御
Esub354 | マイコンによるＤＣブラシレスモータ制御 | ＤＣブラシレスモータのドライバ回路の基本構成及び制御方法を理解し、ＤＣブラシレスモータ制御システム全体の構築技術を習得する。 | EU303-X890-2 | ＰＷＭタイマモジュールを用いたモータ制御
|  |  | EU303-X891-3 | ＤＣブラシレスモータの基本制御
|  |  | EU303-X892-3 | ＤＣブラシレスモータ駆動用インバータ回路作成
Esub355 | 太陽光発電システム工事 | 太陽光発電システムの施工・保守に関する技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU107-X701-2 | 太陽光発電システム（太陽電池）
|  |  | EU107-X711-2 | 太陽光発電システム（構成・設置工事）
|  |  | EU107-X721-2 | 太陽光発電システム（配線工事・保守点検）
Esub356 | マイコン制御技術 (I/O及びタイマ) | C言語により組込みプログラムを開発するための技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU303-0540-2 | 入出力制御プログラム設計
|  |  | EU303-X431-2 | 組込みプログラムの開発法
|  |  | EU303-0532-2 | タイマを利用した制御プログラム
Esub357 | マイコン制御技術（シリアルインターフェース） | マイコンのシリアルインターフェースを用いた通信プログラムを開発するための技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU303-0450-2 | シリアルインタフェースを利用した制御プログラミング１
|  |  | EU303-X460-2 | シリアルインタフェースを利用した制御プログラミング２
応用課題（課題名： ）
Esub358 | マイコン制御技術（I2C/SPIインターフェース） | マイコンのI2C/SPIを用いて通信をおこなうプログラムを開発するための技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU303-X850-3 | I2C/SPIインタフェースを利用した制御プログラミング１
|  |  | EU303-X860-3 | I2C/SPIインタフェースを利用した制御プログラミング２
応用課題（課題名： ）
Esub359 | マイコン制御技術（センサIC） | マイコンにセンサ接続し、測定したデータを解析して結果を表示するプログラムを作成するための技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU303-X871-2 | マイコンとIC間の通信
|  |  | EU303-X872-3 | センサICによる測定とデータ表示
|  |  | IU901-X060-3 | 測定データの解析と活用
Esub360 | 協調制御技術（センサ） | 各種マイコンロボット間のセンサを活用した協調制御に関する技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU303-X900-3 | 協調制御（センサ回路）
|  |  | EU303-X901-3 | 協調制御（プログラム）
|  |  | EU303-X902-3 | 協調制御（総合課題）
NULLEs1 | 総合課題実習 | 総合的な技能及び知識を習得する。 | NULL-NULLＥs1-U1 | 総合課題実習（課題名： ）
|  |  | NULL-NULLＥs1-U2 | ＮＵＬＬ
|  |  | NULL-NULLＥs1-U3 | ＮＵＬＬ
Esub401 | 電気設備点検（ドローン） | ドローンを使用した電気設備等の点検を動画や静止画で撮影し、電気設備の点検結果等の報告書作成及び保全の提案をすることができる。 | EU499-X010-1 | 設備点検技術（ドローン概要）
|  |  | EU499-X020-1 | 設備点検技術（ドローン基本）
|  |  | EU499-X030-2 | 設備点検技術（ドローン活用）
Esub501 | 情報活用技術Ⅰ（電気設備） | ビジネスアプリケーションソフト（文書作成、表計算）活用に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU599-X010-2 | 情報活用技術（文書作成、電設）
|  |  | EU599-X020-2 | 情報活用技術（表計算、電設）
|  |  | EU599-X050-2 | 情報活用技術（応用演習、電設）
Esub502 | 情報活用技術Ⅱ（電気設備） | 電力会社への申請書類及び電気設備工事の見積書作成に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU599-1030-2 | 申請書類作成
|  |  | EU599-1040-2 | 設計見積作成
|  |  | EU599-1041-2 | 見積書作成演習
Esub504 | ＣＡＤ活用技術（電気設備） | ＣＡＤを用いて屋内配線図の作成に関する技能及び関連知識を習得する。 | EU501-1010-1 | ＣＡＤ（基本操作）
|  |  | EU501-1020-2 | ＣＡＤ（屋内配線図）
|  |  | EU501-1021-2 | ＣＡＤ（屋内配線図作成演習）
Esub505 | 情報活用技術Ⅲ（電気設備） | インターネットを用いた情報収集及び情報発信に関する技能及び関連知識を習得する。 | IU704-1060-1 | インターネット利用技術
|  |  | IU704-X520-2 | ホームページ作成技法
|  |  | IU704-1070-2 | ホームページ作成技法（画像、音声）
Esub506 | Webシステム構築 | ネットワークをWeb化し総合的なシステムを開発するために必要な知識及び技能を習得する。 | IU705-X021-3 | Webプログラミング（概要）
|  |  | IU705-1023-3 | Webプログラミング（データベース連携)
応用課題（課題名： ）
Esub507 | 屋内配線作成技術（電気設備） | ＣＡＤを用いて屋内配線図を作成する際に必要な、設計・住宅の関連知識及びＣＡＤの基本操作を習得する。 | EU107-0480-1 | 配電・配線設計（実務）
|  |  | EU107-X200-1 | 住宅配線（設計）
|  |  | MU401-0010-1 | パソコンＣＡＤ
Esub508 | ＣＡＤ／ＣＡＭによる基板設計・製作 | 基板のパターン設計から基板加工、そして部品実装（半田付け）までの一連の基板製作に関わる技能・技術を習得する。 | EU201-X010-1 | はんだ付け基本
|  |  | EU501-X070-3 | ＣＡＤ（アナログ回路）
|  |  | EU501-X090-3 | ＣＡＭ（アナログ回路）
Esub509 | CADによる積算見積 | 電気設備の積算見積ができるCADソフトを活用し、屋内配線図・見積作成に関する技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU501-1010-1 | ＣＡＤ（基本操作）
|  |  | EU501-1020-2 | ＣＡＤ（屋内配線図）
|  |  | EU501-X100-2 | ＣＡＤ（積算見積）
Esub510 | プリント基板設計・制作 | 電子機器に内蔵されるプリント基板の回路図の描画及びアートワーク設計に関する技能・技術及び関連知識を習得する。 | EU501-X111-2 | プリント基板設計１（回路図描画）
|  |  | EU501-X112-2 | プリント基板設計２（アートワーク設計）
|  |  | EU501-X113-2 | プリント基板設計３（基板加工）
Esub701 | AIによるデバイス制御技術 | AIを活用したデータの分析及び機器の制御を行うための高度な技能及び関連技術を習得する。 | EU702-X010-2 | AIによるデバイス制御１（導入）
|  |  | EU702-X020-3 | AIによるデバイス制御２（学習・実装）
応用課題（課題名： ）
Esub901 | 建築基本設計 | 屋内配線の設計、見積りに必要な木造、コンクリート（RC）の知識及び図面作成に必要な技能を習得する。 | HU299-1010-1 | 建築一般構造
|  |  | HU307-0051-1 | 建築製図１（読図）
|  |  | HU404-0053-2 | 建築設備ＣＡＤ２（電気・配管）
83
|  |  | IU703-1111-2 | ＬＡＮ構築（基礎）
|  |  | IU703-0012-2 | ＬＡＮの利用
|  |  | EU403-X210-3 | 事業所内ネットワーク構築（ルーティング）
黄色：追加・変更カリキュラム