## EU103-0040-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 受変電設備（試験法） | 分類番号 | EU103-0040-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)保護装置の特性試験ができること
(2)試験結果を報告書にまとめることができること
(3)測定試験の結果から、被測定試験物の良否判定ができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
絶縁耐力試験 | (1)試験回路の接続の仕方 |  |  | 2 | 3
(2)絶縁耐力試験の仕方
(3)良否判定の仕方
保護継電器特性試 | (1)試験回路の接続の仕方 |  |  | 2 | 8
験 | (2)過電流継電器の特性試験の仕方
(3)地絡継電器の特性試験の仕方
(4)その他の保護装置の試験の仕方
(5)良否判定の仕方
報告書の作成 | (1)報告書の作成の仕方 |  |  | 1 | 1
安全衛生 | (1)安全作業方法 |  |  |  | 1
(2)整理整頓
|  |  |  | 5 | 13
使用する機械 器具等 | 継電器試験装置一式、各種保護継電器、配線用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。