## EU103-0020-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 受変電設備（作図法） | 分類番号 | EU103-0020-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)受変電設備に使用される各種機器の仕様について知っていること
(2)仕様にしたがって機種の選定ができること
(3)スケルトン図の作成ができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
変圧器・変流器・ | (1)計器用変圧器 |  |  | 2 | 2
コンデンサ | (2)計器用変流器、零相変流器
(3)計器用変成器
(4)電力用変圧器
(5)進相用コンデンサ
保護装置 | (1)避雷器 |  |  | 1 | 3
(2)遮断器
(3)断路器
(4)開閉器
(5)地絡継電器
(6)過電流継電器
短絡容量、短絡電 | (1)パーセントインピーダンス |  |  | 1
流 | (2)短絡容量
(3)短絡電流
シンボル図 | (1)JIS C0617 |  |  | 1 | 1
スケルトン図 | (1)単線結線図の作成の仕方 |  |  | 2 | 5
(2)複線結線図の作成の仕方
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 7 | 11
使用する機械 器具等 | 製図用具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。