## EU302-0250-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 配電・配線 | 分類番号 | EU302-0250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)過電流の保護についてよく知っていること
(2)ダクト配線がよくできること
(3)束配線がよくできること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
過電流の保護 | (1)過負荷電流 |  |  | 3
(2)短絡電流
(3)ヒューズ、配線用遮断器
(4)過電流遮断器の設置と省略
(5)漏電遮断器の設置と省略
ダクト配線 | (1)ダクト加工 |  |  | 2 | 4
束配線 | (1)結束バンド |  |  | 2 | 4
(2)スパイラルチューブ
(3)ビニルチューブ
評価・試験 | (1)目視点検 |  |  | 1 | 2
(2)動作試験
(3)評価
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | 工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。