## EU107-0490-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 配電盤検査・試験 | 分類番号 | EU107-0490-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)シーケンス試験がよくできること
(2)耐電圧試験ができること
(3)運転試験がよくできること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
外観構造試験 | (1)構造 |  |  | 1 | 1
(2)寸法・形状
(3)定格・仕様
(4)配線
シーケンス試験 | (1)シーケンス図 |  |  | 1 | 5
(2)機器類の接続
(3)動作
動作特性試験 | (1)動作試験 |  |  | 1 | 5
(2)電圧変動範囲
耐電圧試験 | (1)絶縁抵抗測定 |  |  | 2 | 2
(2)試験電圧
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 5 | 13
使用する機械 器具等 | テスタ、絶縁抵抗計、耐圧試験器、電工用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。