## EU107-1010-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 低圧電気の取扱い | 分類番号 | EU107-1010-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)低圧電気について知っていること
(2)低圧の電気設備について知っていること
(3)低圧用の安全作業用具について知っていること
(4)低圧の活線作業及び活線近接作業ができること
(5)関係法令について知っていること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
低圧電気に関す | (1)低圧電気の危険性 |  |  | 1.5
る基礎知識 | (2)短絡
(3)漏電
(4)接地
(5)電気絶縁
低圧の電気設備に | (1)配電設備 |  |  | 2.5
関する基礎知識 | (2)変電設備
(3)配線
(4)電気使用設備
(5)保守及び点検
低圧用の安全作業 | (1)絶縁用保護具 |  |  | 1.5
用具に関する基礎 | (2)絶縁用防具
知識 | (3)活線作業用器具
(4)検電器
(5)その他の安全作業用具
(6)管理
低圧の活線作業及 | (1)充電電路の防具 |  |  | 2.5 | 8.5
び活線近接作業の | (2)作業者の絶縁保護
方法 | (3)停電電路に対する措置
(4)作業管理
(5)救急処理
(6)災害防止
関係法令 | (1)労働安全衛生法 |  |  | 1.5
(2)労働安全衛生法施行令
(3)労働安全衛生規則
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 9.5 | 8.5
使用する機械 器具等 | 検電器、絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用工具
備 考 | 低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証を発行する場合は、都道府県労働局長への登録を受ける必要がある。
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。