## EU107-X721-2
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 太陽光システム（配線工事・保守点検） | 分類番号 | EU107-X721-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)系統連系について知っていること
(2)太陽光システムの配線工事ができること
(3)測定について知っていること
(4)点検項目について知っていること
(5)故障事例について知っていること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
系統連系 | (1)系統連系形 |  |  | 2
(2)独立形
太陽光システムの | (1)太陽電池アレイから接続箱までの配線工事 |  |  | 1 | 5
配線工事 | (2)接続箱からパワーコンディショナまでの配線工事
(3)パワーコンディショナから分電盤までの配線工事
(4)計測ユニットおよびモニタの配線工事
(5)電力量計部分の配線工事
(6)接地工事
(7)竣工検査
保守点検 | (1)保守点検ガイドライン |  |  | 2 | 2
(2)点検項目
(3)測定器
(4)外観検査
(5)運転状況
測定 | (1)開放電圧の測定 |  |  | 1 | 3
(2)接地抵抗の測定
(3)絶縁抵抗の測定
(4)短絡電流の測定
(5)I-Vカーブの測定
故障事例 | (1)トラブルの実態 |  |  | 2
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | 太陽光発電システム一式、I-Vテスタ一式、日射計、接地抵抗計、絶縁抵抗計
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。