## EU301-X190-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | シーケンス制御（保守点検） | 分類番号 | EU301-X190-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)基本回路の配線ができること
(2)給排水設備回路の点検ができること
(3)空調設備回路の点検ができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
配線接続 | (1)三相誘導電動機の可逆運転回路 |  |  | 2 | 8
(2)三相誘導電動機のＹ－△始動回路
給排水設備 | (1)給排水設備の保守点検 |  |  | 1 | 3
空調設備 | (1)空調設備の保守点検 |  |  | 1 | 3
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 4 | 14
使用する機械 器具等 | 工具一式、三相誘導電動機、テスタ、導通試験器、絶縁抵抗計、漏れ電流計、接地抵抗計
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。