## EU103-0080-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 発電設備と蓄電池設備 | 分類番号 | EU103-0080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)非常用電源設備の概要について知っていること
(2)小型ディーゼル発電機設備について知っていること
(3)小型ディーゼル発電機の取扱および保守点検ができること
(4)蓄電池設備について知っていること
(5)蓄電池設備の取扱および保守点検ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
非常用電源装置 | (1)消防設備に適用する非常電源 |  |  | 2
(2)非常用予備発電装置
(3)蓄電池設備
(4)非常電源専用受電設備
ディーゼル式発電 | (1)ディーゼル発電設備の概要 |  |  | 6 | 3
設備 | (2)ディーゼル機関
(3)交流発電機
(4)配電盤・制御盤
(5)ディーゼル発電機の運転操作
(6)ディーゼル発電装置の保守と点検
蓄電池設備 | (1)蓄電池の種類 |  |  | 4 | 2
(2)充電装置
(3)蓄電池設備の設置方法
(4)蓄電池設備の保守と点検
安全衛生 | (1)安全一般 |  |  |  | 1
(2)整理整頓
|  |  |  | 12 | 6
使用する機械 器具等 | 交流発電機、配電盤、制御盤、蓄電池設備
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。