## EU199-X020-2
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 省エネルギーのための住宅電気管理 | 分類番号 | EU199-X020-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)分岐回路の設計について知っていること
(2)分岐回路の過電流遮断器と電線の太さの関係について知っていること
(3)電気料金の仕組みについて知っていること
(4)消費電力、電流値の計算ができること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
住宅の分岐回路 | (1)電灯及び電気機器の分岐回路 |  |  | 3 | 3
(2)分岐回路数と負荷の想定
(3)分岐回路数の決定
(4)電気機械器具の分岐回路
(5)分岐回路の電線の太さとコンセント
(6)分岐回路の開閉器及び過電流遮断器
電気料金のしくみ | (1)電気料金とデマンド管理 |  |  | 3
イ．電力自由化
ロ．電気料金のしくみ
ハ．デマンド管理
ニ．デマンド管理とデータ分析による対策事例
(2)オール電化住宅の電気料金のしくみ
消費電力 | (1)家電製品の消費電力 |  |  | 3 | 4
(2)家電製品の待機電力
(3)住宅図面、家電製品から電気料金のシミュレーション
イ．ＣＡＤソフト
ロ．表計算ソフト
省エネ対策 | (1)家庭の省エネ対策 |  |  | 2
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
(3)情報機器作業
|  |  |  | 11 | 7
使用する機械 器具等 | パソコン、表計算ソフト、関数電卓、電力測定機器
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。