## EU107-0222-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 住宅配線（施工２） | 分類番号 | EU107-0222-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)引込み口配線工事ができること
(2)複合配線工事について、異種配線との取り合わせができること
(3)機械器具の取付けとそれへの接続ができること
(4)接地工事と測定ができること
(5)総合試験ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
引込み口配線工事 | (1)引込線とその取付方 |  |  |  | 2
(2)屋内配線の仕方
(3)引込み開閉器・分電盤の取付け
複合配線工事 | (1)ケーブル配線と金属管配線等の工事 |  |  |  | 2
機器・器具の取付 | (1)照明器具類・スイッチの配線工事 |  |  |  | 10
け | (2)コンセントの配線工事
(3)その他の機器の配線工事
接地工事 | (1)接地の仕方 |  |  |  | 2
(2)接地抵抗の測定
総合試験 | (1)設備の点検 |  |  |  | 2
(2)絶縁抵抗の測定
(3)導通試験
(4)通電試験
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 0 | 18
使用する機械 器具等 | 接地抵抗計、絶縁抵抗計、テスタ、電工用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。