## HU401-0120-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 搬送機器の保守・管理 | 分類番号 | HU401-0120-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)空調設備を構成する搬送機器の働きと種類を知っていること
(2)各種搬送機器の運転開始前点検ができること
(3)各種搬送機器の点検ができること
(4)付属品および付属装置の取扱い点検ができること
(5)各種搬送機器の保全ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
空調用搬送機器の | (1)圧力・流速 |  |  | 4
概論 | (2)ポンプの働きと種類
(3)送風機の働きと種類
(4)エアハンドリングユニットの働きと種類
(5)ファンコイルユニットの働きと種類、空気調和機を構成する機器
(6)課題 ポンプの選定、空調プロセスについて
電動機の点検 | (1)電動機各部の点検 |  |  |  | 2
(2)絶縁抵抗の確認、騒音・振動の発生原因
送風機の点検 | (1)機器各部の点検 |  |  |  | 2
(2)付属装置・設備の使用準備
(3)メーター類の確認及び付属装置の点検
エアハンドリング | (1)機器各部の点検 |  |  | 1 | 2
ユニットの点検 | (2)付属装置・設備の使用準備及び付属装置の点検・清掃
ファンコイルユニ | (1)機器各部の点検 |  |  |  | 2
ットの点検 | (2)付属装置・設備の使用準備及び付属装置の点検・清掃
冷温水用ポンプの | (1)機器各部の点検 |  |  |  | 2
点検 | (2)付属装置・設備の使用準備
(3)メーター類の確認、付属装置の点検
冷凍機の保全作業 | (1)各機器の定期自主検査の方法 |  |  | 1 | 1
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 | 12
使用する機械 器具等 | 渦巻きポンプ、ファン、圧力計、エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、その他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。