## HU403-1050-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 住宅電気設備概論 | 分類番号 | HU403-1050-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)住宅の電気設備と環境問題について知っていること
(2)電気の基礎知識について知っていること
(3)配電理論について知っていること
(4)電気関係法令について知っていること
(5)電気災害の防止対策について知っていること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
住宅の | (1)住宅の電気設備とは |  |  | 1
電気設備概論 | (2)住宅電気設備と環境問題
電気の基礎知識 | (1)電圧、電流、抵抗 |  |  | 5 | 3
(2)導体と絶縁体
(3)直流と交流
配電理論 | (1)配電線路の電気方式 |  |  | 2 | 1
(2)電線の太さと許容電流
(3)配電線路の電圧降下
電気関係法令 | (1)電気設備技術基準と内線規程 |  |  | 2
(2)その他の関係法令
電気安全 | (1)短絡と漏電 |  |  | 3 | 1
(2)接地
(3)電気災害の事故例と防止対策
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 13 | 5
使用する機械 器具等 | 回路計、絶縁抵抗計、検電器、配線用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。