## HU401-X150-3
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | ＢＥＭＳを使用した空調制御 | 分類番号 | HU401-X150-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)ＢＥＭＳについて知っていること
(2)自動制御機器の構成について知っていること
(3)空調の自動制御方式について知っていること
(4)システム操作ができること
(5)ＢＥＭＳを活用したエネルギー消費量の管理ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
ＢＥＭＳ概要と | (1)ＢＥＭＳ概要 |  |  | 3
自動制御 | (2)自動制御機器の構成
イ．検出器
ロ．調節器
ハ．操作部用機器
(3)自動制御の制御動作
イ．ニ位置動作（ON/OFF動作）
ロ．比例動作（P動作）
ハ．積分動作（I動作）
ニ．微分動作（D動作）
空調制御計装用図 | (1)計装用図記号 |  |  | 3 | 3
記号と制御方式 | (2)空調の自動制御方式
イ．電気式計装と動作
ロ．電子式計装と動作
ハ．デジタルコントロール式計装と動作
システム操作 | (1)個別発停 |  |  | 1 | 5
(2)上下限監視設定
(3)スケジュール変更
(4)制御パラメータ変更
(5)保守登録・削除
(6)発報時の対処法
ＢＥＭＳ活用 | (1)データ管理 |  |  |  | 3
実習 | (2)エネルギー消費予測に必要な係数の決定
(3)各設備ごとの時間消費量分析、月間分析、年間分析
安全衛生 | (1)安全衛生作業について
(2)情報機器作業について
|  |  |  | 7 | 11
使用する機械 器具等 | ＢＥＭＳ支援ツール一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。