## HU401-0080-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 空調と冷凍概論 | 分類番号 | HU401-0080-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)空気調和の概要を知っていること
(2)冷凍の概要を知っていること
(3)空気調和の負荷について知っていること
(4)空気調和設備について知っていること
(5)冷暖房設備について知っていること
(6)保守管理について知っていること
(7)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
空気調和の概論 | (1)空気調和の目的と意義 |  |  | 4
(2)空気調和に必要なコスト
(3)空気調和設備の構成と機能
(4)ビルにおける負荷の予測
冷凍の概論 | (1)冷凍機の働きとの種類 |  |  | 4
(2)冷凍の理論
空気調和設備 | (1)空気調和方式と特徴 |  |  | 5
(2)空調計画
(3)各種熱源の特徴
(4)配管及びダクト
(5)空気調和の自動制御
空気調和の負荷 | (1)負荷計算の方法 |  |  | 4
(2)負荷計算の条件
(3)冷房負荷の計算方法
(4)暖房負荷の計算方法
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 17 | 1
使用する機械 器具等 | 空調設備、その他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。