## EU102-0010-1
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 電気測定（基本） | 分類番号 | EU102-0010-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)測定器の基礎について知っていること
(2)測定器を用いて簡単な測定ができること
(3)電力設備用測定器を用いて簡単な各種測定ができること
(4)試験・検査ができること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
測定の基礎 | (1)計器の種類 |  |  | 2 | 3
(2)現場測定の注意事項
(3)計器の校正
検査方法 | (1)検査の種類 |  |  | 1 | 1
(2)検査の手順
(3)検査結果の判断
電気工事に必要な | (1)テスタ |  |  | 3 | 3
測定器 | (2)絶縁抵抗計
(3)接地抵抗計
電力設備の測定 | (1)検電器 |  |  | 1 | 2
(2)電力計
照度の測定 | (1)照度の概要と基準 |  |  | 1 | 1
(2)照度の測定法
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | テスタ、絶縁抵抗計、接地抵抗計、電力計、検電器、照度計、配線用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。