## EU103-0070-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 受変電設備保全 | 分類番号 | EU103-0070-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)高圧受変電設備の保安管理方法について知っていること
(2)高圧機器類等の点検について知っていること
(3)受変電設備に関連する測定および試験について知っていること
(4)安全作業および衛生管理ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
受変電設備の保安 | (1)電気設備の自主保安体制 |  |  | 1
管理 | (2)保安のための巡視・点検
高圧機器類等の点 | (1)高圧ケーブル |  |  | 2 | 2
検 | (2)断路器
(3)避雷器
(4)計器用変成器類
(5)遮断器
(6)ヒューズ付負荷開閉器
(7)進相コンデンサ
(8)閉鎖型配電盤
測定と試験 | (1)絶縁抵抗測定、漏れ電流試験 |  |  | 6 | 6
(2)接地抵抗測定
(3)絶縁耐力試験
(4)継電器試験
(5)絶縁油の試験
安全衛生 | (1)安全一般 |  |  |  | 1
(2)整理整頓
(3)停電・復電操作
|  |  |  | 9 | 9
使用する機械 器具等 | 高圧受変電設備一式、継電器試験器、高圧絶縁抵抗計
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。