## EU103-X090-2
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 受変電設備(保安管理) | 分類番号 | EU103-X090-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)高圧受変電設備の保安管理について知っていること
(2)高圧機器類の概要について知っていること
(3)高圧機器類の図記号について知っていること
(4)高圧機器類の点検方法について知っていること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
受変電設備の保安 | (1)自主保安体制 |  |  | 1
管理 | (2)日常点検と年次点検
高圧機器類の概要 | (1)高圧気中負荷開閉器 |  |  | 3 | 2
(2)高圧ケーブル
(3)計器用変成器、計器用変圧器、計器用変流器
(4)断路器
(5)避雷器
(6)遮断器
(7)ヒューズ付負荷開閉器、高圧カットアウト
(8)進相コンデンサ、直列リアクトル
(9)変圧器
(10)保護継電器（地絡継電器、過電流継電器）
高圧機器類の | (1)電気用図記号（JIS C 0617） |  |  | 3
図記号 | (2)スケルトン図
点検方法と評価 | (1)年次点検時の停電・復電手順 |  |  | 2 | 6
基準 | (2)地絡継電器試験方法
(3)過電流継電器試験方法
(4)絶縁抵抗測定方法
(5)接地抵抗測定方法
(6)測定と評価
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 9 | 9
使用する機械 器具等 | 検電器、絶縁抵抗計、接地抵抗計、高圧受変電設備一式、継電器試験機、保護具、防具
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。