## EU105-X030-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 電気機器（直流機） | 分類番号 | EU105-X030-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)直流機の構造・原理について知っていること
(2)直流機の特性について知っていること
(3)直流機の運転・制御操作ができること
(4)同期機の構造・原理について知っていること
(5)同期機の特性を知っていること
(6)同期発電機の運転ができること
(7)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
直流発電機 | (1)直流発電機の構造と原理 |  |  | 3 | 2
(2)直流発電機の分類と特性
(3)直流発電機の運転と電圧調整
直流電動機 | (1)直流電動機の構造と原理 |  |  | 2 | 3
(2)直流電動機の分類と特性
(3)直流電動機の運転と速度制御
同期発電機 | (1)同期発電機の構造と原理 |  |  | 2 | 2
(2)同期発電機の分類と特性
(3)同期発電機の運転と電圧・周波数調整
同期電動機 | (1)同期電動機の構造と原理 |  |  | 2 | 2
(2)同期電動機の分類と特性
(3)同期電動機の運転と速度制御
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 9 | 9
使用する機械 器具等 | 直流発電機－直流電動機運転盤、直流電流計、直流電圧計、同期電動機－直流発電機運転盤 直流電動機－直流発電機運転盤、交流電流計、交流電圧計、抵抗負荷装置
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。