## EU105-X040-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 電気機器（誘導機） | 分類番号 | EU105-X040-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)電気機器の概要について知っていること
(2)電流と磁気作用について知っていること
(3)誘導電動機の原理と特性について知っていること
(4)誘導電動機の運転ができ、制御法を知っていること
(5)誘導電動機の保守・点検ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
誘導電動機の構造 | (1)電磁誘導作用 |  |  | 3 | 1
・原理 | (2)誘導電動機の構造と原理
誘導電動機の種類 | (1)形式による分類 |  |  | 1
三相誘導電動機の | (1)速度トルク特性 |  |  | 3 | 3
特性 | (2)負荷特性
(3)一次電流と消費電力
運転方法 | (1)始動法 |  |  | 2 | 2
(2)運転保護回路と制御回路
単相誘導電動機 | (1)単相電動機の始動トルクと分類 |  |  | 2 | 1
(2)始動・逆転・運転方法
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 11 | 7
使用する機械 器具等 | 三相かご型誘導電動機、巻線型誘導電動機、負荷動力計、電圧計、電流計、電力計、テスタ 単相誘導電動機各種
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。