## EU107-0390-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 消防設備（漏電火災警報器） | 分類番号 | EU107-0390-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)漏電火災警報器の構造及び機能について知っていること
(2)漏電火災警報器の施工ができること
(3)漏電火災警報器の整備と試験点検ができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
構造と機能 | (1)設置基準 |  |  | 2
(2)一般構造
(3)公称作動電流値
(4)感度調整装置
施工法 | (1)受信機の取付け |  |  | 1 | 11
(2)警戒電路の設定と零相変流器の取付け
(3)音響装置の取付け
(4)操作用専用電源の配線
(5)検出漏れ電流の設定の仕方
整備と試験・点検 | (1)整備の方法 |  |  | 1 | 3
基準 | (2)試験基準
(3)点検基準
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 4 | 14
使用する機械 器具等 | 漏電火災警報器、テスタ、電工用工具一式、測定試験器
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。