## EU107-X170-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 動力応用設備基本（盤配線） | 分類番号 | EU107-X170-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)電動機の幹線、分岐回路の電線の太さについて知っていること
(2)低圧進相コンデンサについて知っていること
(3)非常用動力配線について知っていること
(4)配電盤、分電盤及び制御盤について知っていること
(5)動力応用設備の操作、制御盤取付けができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
電動機の幹線の太 | (1)幹線、分岐回路の電線の太さ |  |  | 1
さ | (2)低圧進相コンデンサの設置と容量の選定
(3)配線の仕方
非常用動力配線 | (1)消防法と防災設備の非常用動力 |  |  | 3
(2)配線の方法
(3)分電盤及び制御盤
配電と分電 | (1)配電盤 |  |  | 2
(2)分電盤
制御盤 | (1)動力制御盤とその種類 |  |  | 2 | 10
(2)制御回路
(3)給排水設備
(4)空調設備
(5)リフト
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | 配電盤、制御盤、電動機、測定器具、電工用工具一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。