## EU107-X520-1
シ様式第1-3号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
切り取り線
| ユニット | 配線図・配線設計(工場電気設備） | 分類番号 | EU107-X520-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
| 到達水準 | (1)工場電気設備に必要な図面の種類、図記号について知っていること
(2)電灯配線図の見方・書き方について知っていること
(3)電灯配線図を単線図から複線図へ作成できること
(4)電灯屋内配線設計法について知っていること
(5)電灯屋内配線設計ができること
(6)安全作業及び衛生管理ができること
| 教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
[5 empty] | 学科 | 実技
| 図面の種類 | (1)建物設備に関する図面 (見取図、配置図、平面図、立面図） |  |  | 2
(2)設備の各系統に関する図面 （電気、空調、圧力、監視・制御、他）
(3)設備の電気配線図面（単線図、複線図、展開接続図）
| 配線用図記号 | (1)屋内配線用図記号（JIS C 0303) |  |  | 2
(2)電気用図記号（JIS C 0617)
| 配線図の見方・ | (1)工場電気設備における各配線図（電灯配線、動力配線、制御配線） |  |  | 2 | 6
| 書き方 | (2)電灯配線図の見方・書き方
(3)配線図作成演習
切り取り線
| 電灯屋内配線 | (1)分岐回路の設計 |  |  | 3 | 2
| 設計 | (2)幹線の設計
(3)電灯・コンセントの設計
(4)工場電気設備におけるその他の配線設計(電力、動力、制御）
| 安全衛生 | (1)安全一般 |  |  | 1
(2)整理整頓
(3)情報機器作業
切り取り線
[5 empty] | 10 | 8
| 使用する機械 器具等 | パソコン、プロジェクタ、その他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。