## HU401-0021-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 空調設備１（運転操作） | 分類番号 | HU401-0021-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)運転開始前点検ができること
(2)運転操作ができること
(3)冷媒の取扱いができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
運転開始前点検 | (1)空調機本体外部の点検 |  |  |  | 4
作業 | (2)エアフィルター、Ｖベルト、ファン軸受けの点検
(3)加湿装置及びドレンパン排水弁の点検
(4)ストレーナの掃除
(5)電気系統の点検
運転操作 | (1)起動及び停止の仕方 |  |  | 1 | 6
(2)運転状態の把握
(3)運転中の障害及び対策
(4)停止時の取扱い
冷媒の取扱い作業 | (1)冷媒容器の取扱い |  |  | 2 | 4
(2)冷媒の漏洩検知及び検知器の取扱い
(3)冷媒の充填及び回収の方法
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 15
使用する機械 器具等 | ゲージマニホールド、各種エアコン、チャージングスケール、真空ポンプ、ガス漏れ検知器、管接合用工具
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。