## HU401-0100-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 冷熱源の操作と保守・管理 | 分類番号 | HU401-0100-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)各種冷熱源の働きと種類を知っていること
(2)各種冷凍機の運転開始前点検ができること
(3)各種冷凍機の点検ができること
(4)付属品および付属装置の取扱い点検ができること
(5)各種冷凍機の保全ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
冷熱源の概論 | (1)ビルにおける冷熱源の働き |  |  | 2
(2)冷凍機・冷温水機・ヒートポンプの機能
運転開始前点検作 | (1)コントロール部の確認及び燃焼装置の確認 |  |  | 1 | 1
業 | (2)冷却水入口温度（冷房時）
冷房運転の起動と | (1)起動プロセスでの取扱い（手元運転、遠方操作） |  |  | 1 | 1
停止操作 | (2)停止操作
暖房運転の起動と | (1)起動プロセスでの取扱い（手元運転、遠方操作） |  |  | 1 | 1
停止操作 | (2)停止操作
運転中の動作確認 | (1)異常時の処理 異常発生時の確認 |  |  | 0.5 | 1
と異常時の処理 | (2)異常停止後からの復帰操作
停電時の処理 | (1)停電復帰後の動作確認及び停電時の処理（冷房運転時、暖房運転時の |  |  | 0.5 | 1
停電）
感震装置が動作し | (1)感震装置と機器の確認 |  |  | 0.5 | 1
た場合の処置 | (2)感震装置のリセット
日常の保守・点検 | (1)冷温水機回りの点検 |  |  | 0.5 | 1
作業 | (2)空調工事会社に相談する点検及び運転データの記録
定期的保守・点検 | (1)抽気作業、冷媒のブローダウン、吸収液の点検・管理、吸収液の再生 |  |  | 0.5 | 1
作業 | (2)絶縁抵抗の測定、燃焼装置の管理、空燃比のチェック
冷温水・冷却水の | (1)定期的水質分析、ブローダウン、防食剤の注入、吸収液の再生 |  |  | 0.5 | 1
水質管理 | (2)殺藻剤の注入、休止時の水質管理（冷却水、冷水・温水）、冬季対策
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 11 | 10
使用する機械 器具等 | 冷凍機、その他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。