## HU401-0130-3
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 空調設備の故障診断 | 分類番号 | HU401-0130-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)故障現象について知っていること
(2)熱源機器の故障診断と措置ができること
(3)補機・配管の故障診断と措置ができること
(4)空気調和装置・ダクトの故障診断と措置ができること
(5)自動制御機器の故障診断と措置ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
故障現象 | (1)故障の状態と分類 |  |  | 1
(2)寿命特性
(3)故障発生のメカニズム
熱源機器の | (1)温熱源設備の故障診断と措置 |  |  | 2 | 2
故障診断 | (2)冷熱源設備の故障診断と措置
補機・配管の | (1)送風機の故障診断と措置 |  |  | 2 | 2
故障診断 | (2)排風機の故障診断と措置
(3)冷却搭の故障診断と措置
(4)冷・温水配管の故障診断と措置
空気調和装置・ | (1)エアハンドリングユニットの故障診断と措置 |  |  | 2 | 2
ダクトの故障診断 | (2)ダクト・ダンパ・吹き出し口・換気口の故障診断と措置
自動制御機器の | (1)検出器の故障診断と措置 |  |  | 2 | 2
故障診断 | (2)調節器の故障診断と措置
(3)モータ・電磁弁等の故障診断と措置
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 9 | 9
使用する機械 器具等 | 空気調和設備システム一式、回路計、クランプメータ、温度計、他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。